## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Multi | Artikelnummer | Datum Einkaufspreis Material | Einkaufspreis Material
{BF27805E-8C1D-4EC1-9519-694702B770F6} |  |  |  | Bosch Monoblock Wärmepumpe CS5800/6800i AW Paket mit Inneneinheit, Puffer und Warmwasserbereitung
{22BCB283-3341-4AA9-B053-4D7D107DB9EC} | 001 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 7 OR-S Baureihe CS5800/6800i AW, 800x1100x550 | 5916.68 | 5916.68 | 1.35 | BMBAEAW7ORS |  | 4390.05
{E3BCA4C2-A6C6-496B-B23D-E90CB7715A3E} | 002 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 MB inkl. Wifi, Inneneinh. mit Puffer * Optionale Ausstattung Energieoptimierung & Zukunftssicherheit Gegen einen Aufpreis von 1.850,00 € netto ist die Ausführung mit wandhängender Inneneinheit, externer Pumpengruppe sowie 300-Liter-Pufferspeicher erhältlich. Diese Konfiguration ermöglicht die gezielte Zwischenspeicherung thermischer Energie und ist insbesondere für die Nutzung eines dynamischen Stromtarifs ausgelegt. Günstige Stromzeiten können aktiv genutzt und in Form von Wärme gespeichert werden. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile: Optimierung der Betriebskosten durch Lastverschiebung Erhöhte Unabhängigkeit von Strompreisspitzen Effizienterer Anlagenbetrieb Zukunftssichere Auslegung im Hinblick auf flexible Stromtarifmodelle Die Option stellt eine strategische Investition in Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität dar und kann einen nachhaltigen Mehrwert über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage bieten. | 4220.74 | 4220.74 | 1.3 | BWPCCS5800IAW |  | 3244.88
{042BC9DC-BCB9-461E-8608-4E1B3A870C85} | 003 | 1 | Set | Hydraulik Wärmepumpe Primär Heizung Magnetit- u. Schlammabscheider mit Isolierung DN25 Luftabscheider mit Isolierung DN25 Schmutzfilter DN25 Zubehör Installationspaket INPA | 678.17 | 678.17 | 2.99 | BOHSD32 |  | 226.44
{738D09E6-6E56-496C-81A8-4EF1D0DA4873} | 004 | 1 | Set | Warmwasserbereitung Warmwasser Wärmepumpenspeicher 200l BOSCH Speicherfühler für Warmwasserspeicher comfort Sicherheitscenter DN20 mit Ausdehnungsgefäß comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser | 2441.44 | 2441.44 | 2.29 | BOWP500P1C |  | 1067.35
{289845BC-E5B9-4D48-A9BC-5078D71F4152} |  |  |  | Leitungen und Heizkreise
{363F9E25-D0E6-4F86-BEA1-EBB9106F3077} | 005 | 1 | Set | comfort Membran-Druckausdehnungsgefäß Heizung MAG-H 50 Vordruck 1,5bar weiß comfort Kappenventil DN20 (3/4") Messing | 223.4 | 223.4 | 3.29 | 805460000 |  | 68
{4B774B10-1E1F-4367-B587-246D18AB0370} | 006 | 1 | psl. | Montagematerial für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten Alle Installationsteile, sofern notwendig wie z.B.: Isolierung sämtlicher neuer, Wasser führender Rohrleitungen bis zum nächsten Schnittstellenpunkt Heizungsanschluss an der Übergabestelle: Die Übergabestelle ist der Punkt an dem vom Auftragnehmer neu installierte Leitungen mit Leitungen des bestehenden, nicht vom Auftragnehmer installierten Systems verbunden werden Rohrleitungen hydraulische Anbindung Warmwasser und/oder Puffer-Speicher bzw. und/oder Inneneinheit der Wärmepumpe Rohrleitungen Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) Rohrleitungen Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Inneneinheit und Hauseinführung verlegen inkl. 5 m Überlänge | 2982.5 | 2982.5 | 1.45 | 1010 |  | 2050
{F74C525B-EEF6-470C-BCC0-6EA4A33F1DBC} | 007 | 1 | Stück | Nachfüllstation Grünbeck Füllstrecke thermaliQ:FB2 f.Wasseraufbereitung Set zur Nachfüllung kleiner Anlagen | 602.32 | EP. | 1.35 | BVESKP2000 |  | 446.02
{9E662C42-29A4-4696-86A0-77D61F2D1F88} |  |  |  | Heizlast + Thermostatventile erneuern + hydraulischer Abgleich
{5DB7E2D4-8381-4A26-9F05-7DEF2F006442} | 008 | 1 | psl. | Hydraulischer Abgleich für Ihr neues Heizungssystem und das erneuern der Thermostatventile , falls Notwendig bis zu 10 Stück Heizkörper Durchführung hydraulischen Abgleich für Energie optimierten Wasserfluss in Ihrem Heizungssystem Reduziert Ihre Heizkosten um bis zu 15%. Der hydraulische Abgleich ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei jeder Installation einer neuen Heizungsanlage vorzunehmen Vorgeschrieben nach EN 14336, VDMA 24199, VDI 2073 Blatt 2, GEG 2020 Hydraulische Abgleich ist Voraussetzung für die Förderprogramme der KfW | 1095 | 1095 | 3.98 | 1013 |  | 275
{48E83333-EB92-41BA-8425-089593639F96} |  |  |  | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
{DF5F0F32-5C66-466E-B7F6-7E86B427483D} | 009 | 1 | psl. | Komplette Installation der neuen Heizungsanlage. Folgende Montageleistungen sind im Angebot enthalten: Demontage der alten Heizung sowie Entsorgung Fachgerechtes und dauerhaftes Verschließen der Abgaseinrichtungen Montage der neuen Luft/Wasser Wärmepumpe Montage der neuen Warmwasser bzw. Puffer-Speicher bzw. und/oder Inneneinheit der Wärmepumpe Montage der hydraulischen Anbindung ab dem Aufstellort der Wärmepumpe bis in den Heizungsraum und der Übergabestellen Montage & Anschluss des Außentemperaturfühlers Herstellen der Spannungsversorgung aller elektrischer Verbraucher und Baugruppen innerhalb des Heizungssystems Montage der Kleinspannungsleitungen für Sensoren und Bedieneinheiten Befüllung der Anlage mit aufbereiteten Wasser nach VDI 2035 Entlüften der Heizungsanlage Einstellung der Anlage und Testlauf Inbetriebnahme & Einweisung | 4912 | 4912 | 1.79 | 1012 |  | 2750
{489281B0-C653-4DFB-848D-40CBE86E4A34} |  |  |  | Fundament-Erstellung, Hauseinführung und Erdarbeiten
{75274220-FAE4-4016-B9D7-94F850218A98} | 010 | 1 | psl. | Erstellung eines Fundaments für die Wärmepumpe am gewählten Standort inklusive Leerrohre und getrennter Hauseinführungen enthält Erstellung von einer Kernbohrungen und Verlegung von Leerrohren für den Heizungsvor- und Rücklauf sowie die elektrischen Spannungs- und Steuerleitungen Fachgerechte Abdichtung der Hauseinführungen Verlegung der Leerrohre (falls möglich: unterhalb der Frostschutzgrenze) von Hauseinführung bis zum Aufstellort bis max. 3m Erdarbeiten inkl. Errichtung eines Fundaments mit Kondensatablauf und mit ausgerichteten Tiefborden zur Aufnahme der Wärmepumpe Fachmännische und schallentkoppelte Aufstellung der Wärmepumpe auf auf dem Fundament Wiederherstellung des Umfeldes des Aufstellortes der Wärmepumpe | 1690 | 1690 | 1.78 | FUNDAMENT |  | 950
{E65FE257-9EC3-421E-848A-F3955B76DE76} | 011 | 1 | psl. | Elektroinstallation zur Inbetriebnahme der Wärmepumpe Verlegen der elektrischen Spannungs-und Steuerleitung zwischen Innen-und Außeneinheit (bis zu 10 m) Verlegen der benötigten elektrischen Spannungsversorgung von der Zählerverteilung bis zur neuen Wärmepumpe bzw. Inneneinheit inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen bis zu 10 m (Aufputz-Verlegung) und Anschluss an die Hauptverteilung Die Installation erfolgt nach den entsprechenden technischen Anschlussbedingungen (TAB) Netzanmeldung beim EVU nach §14a EnWG Eventuell erforderliche Umbauarbeiten an der Verteilung sind in dieser Position nicht enthalten und müssen bei Bedarf individuell kalkuliert werden Elektroinstallation enthält sofern benötigt: - FI-Schalter 40A,4p,30mA,Typ F PXF-40/4/003-B - Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+ 3N/MODUL - LS-Schalter B 16A, 1p PLI-B16/1 - LS-Schalter B 20A, 3p PXL-B20/1 - SLS Schalter und o. ÜSS Schalter - APZ-Feld Aufrüstsatz extern - 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m - V Material-Set u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen - Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen | 1980 | 1980 | 1.83 | 2000 |  | 1080
{C79819A5-641B-4DA2-A4F9-C7D112408349} |  |  |  | KfW Förderantragsunterstützung
{B2B4DD0E-E875-4D93-A137-D9F2CEC1669F} | 012 | 1 | psl. | - Erstellung der LuL, BzA und BnD für Antrag im KfW Portal auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen (BEG EM) inkl. Hilfestellung bei der Antragstellung. | 0 | 0 | 0 | ANTRAG BEG EM |  | 25
{A129C1D8-1B68-4E47-AB39-A1798ABEAB12} |  |  |  | Erweiterung Systemgarantie
{E6145F96-EC13-40EE-A3E1-003202D7C660} | 013 | 1 | psl. | BOSCH Systemgarantie -5 Jahre | 0 | 0 | 0 | D |  | 0
{0FCF7BBE-D539-4A5E-AE54-99A50749C414} | 014 | 1 | psl. | Friondo "fit for future" Bestehen aus: | 599 | 599 | 2 | D |  | 300
{9808C7BF-6433-4567-8D63-3F9A160C6D59} | 015 | 1 | psl. | Friondo HEMS Smarte Energievernetzung: Deine Wärmepumpe, PV-Anlage und dein dynamischer Tarif arbeiten perfekt zusammen für mehr Effizienz und weniger Stromkosten. Friondo HEMS verbindet Wärmepumpe, PV-Anlage, Wallbox und Stromtarif intelligent. Friondo HEMS spart dir bis zu 1000€/ Jahr zusätzlich! Ihr Stromverbrauch wird automatisch in die günstigsten Zeiten verschoben vollautomatisch. Friondo HEMS - Connect 2 Gateway (Hutschiene) inkl. Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme* Die Integration der Wärmepumpe sowie der PV-Anlage inkl. Wechselrichter ist im Leistungsumfang enthalten. Die Einbindung weiterer Komponenten (z. B. Batteriespeicher, Wallbox, Haushaltsgeräte) erfolgt nach technischer Prüfung und Umsetzbarkeit; hierfür können zusätzliche Kosten anfallen. *Lizenzgebühren Erfolgt vom Endverbraucher oder Betreiber direkt über Friondo HEMS. Für die Datenspeicherung und regelmäßige Updates berechnen wir: Paket Basic 39,90 €/a | 0 | 0 | 0 | QZSDZZV1100 |  | 680
{083B4E83-383B-462F-91BB-FEFD3652F6B1} | 016 | 1 | psl. | Friondo "iMSys" Ihr intelligentes Messsystem (iMSys) - der Schlüssel zur smarten Energieversorgung Neuer Zweiwegezähler ( Zählertausch ) sofort bei der Elektromontage durch uns, inklusive Smart Meter zur Direktmessung Ihrer Stromverbräuche. Umgehung des Solarspitzengesetz: Der Smart Meter befähigt aus 60% wieder 100% | 0 | 0 | 0 | D |  | 0
{C9A034FE-A6D9-456B-BBB8-C21C85995DAC} | 017 | 1 | psl. | Friondo "SpotDynamic" - Ökostromtarif Der dynamische Stromtarif für Chancenbewusste! 8,99€ SpotmyEnergy Grundgebühr/ Monat Dynamischer . Arbeitspreis + 1 Cent Beschaffungskomponente/ kWh - 100 % Ökostrom Kosten-Airbag bei 39ct/kWh brutto auf das Monatsmittel 1 Monat Mindestlaufzeit - Sie bleiben komplett flexibel Exklusiv durch Friondo erhältlich! | 0 | 0 | 0 | D |  | 0
{2538C412-C0CE-4159-A297-34C7787CDF5B} |  |  |  | Wärmepumpe Außengeräte 3800/5800/ 6800/8800/5001
{C02D56F7-F2D9-4B71-B641-08C04A27985B} | 018 | 1 | Set | BOSCH CS3800iAW 7 OE-S Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW OR Kompaktinneneinheit AWEi inklusive Wifi | 8479.07 | 8479.07 | 1.3 | D |  | 6522.36
{D6D8D22D-2BB2-4A93-A824-8E26C441CF22} | 019 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 5 OR-S Baureihe CS5800/6800i AW, 800x1100x550 | 5550.43 | 5550.43 | 1.45 | BMBAEAW5ORS |  | 3827.88
{6F3B9AEE-2D76-4185-BF6A-E7A3AE40B6C0} | 020 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 7 OR-S Baureihe CS5800/6800i AW, 800x1100x550 | 6127.99 | 6127.99 | 1.45 | BMBAEAW7ORS |  | 4226.2
{0C27D44D-9C6F-4B78-B2BA-D6E9BA74F929} | 021 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 10 OR-T Baureihe CS5800/6800i AW, 1050x1350x550 | 7699.97 | 7699.97 | 1.35 | BMAEAW10ORT |  | 5703.68
{65A76065-94B0-489D-A8DB-DF1E2E4BD695} | 022 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-T Baureihe CS5800/6800i AW, 1050x1350x550 | 8718.23 | 8718.23 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 6457.95
{C8BE5810-8962-44A6-ACCC-20080784E00D} | 023 | 1 | psl. | Hochwertiger Premiumfolierung für Wärmepumpen Compress 5800i AW und Compress 6800i AW. *Individualisiertes Foliendesign ist nach Absprache möglich. Frontfolierung | 828 | 828 | 1.15 | D |  | 720
{2C89B44E-8918-4393-885A-28FE2967003D} | 024 | 1 | psl. | Hochwertiger Premiumfolierung für Wärmepumpen Compress 5800i AW und Compress 6800i AW. *Hinweis: Bei der Komplettfolierung werden die Front- und Seitenflächen foliert. Die Rückseite bleibt frei. Individualisiertes Foliendesign ist nach Absprache möglich. Komplettfolierung | 1128 | 1128 | 1.34 | D |  | 840
{AFC9A839-4BCA-412D-AB02-AB842F6DB1FA} | 025 | 1 | Stück | BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe AHBA 1 Abdeckhaube Bodenanschluss für AW 5800/6800 OR | 439 | 439 | 1.94 | BOAHBA1 |  | 226
{F2515F15-69BD-4404-852F-17D65B154FFF} | 026 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 11 O-T Baureihe CS8800i AW, 1050x1350x540 weiß | 8353.8 | 8353.8 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 6188
{DBD8B799-9D3F-4766-BBD5-41B1CE6EDFFC} | 027 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 11 O-TB Baureihe CS8800i AW, 1050x1350x540 schwarz | 8353.8 | 8353.8 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 6188
{1644406C-B2EC-4AD1-9E65-A8D7CBA10992} | 028 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 13 O-T Baureihe CS8800i AW, 1050x1350x540 weiß | 9266.4 | 9266.4 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 6864
{845980C0-5C58-430D-884A-78C465875B50} | 029 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 13 O-TB Baureihe CS8800i AW, 1050x1350x540 schwarz | 9266.4 | 9266.4 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 6864
{A5CE2974-9E6F-4989-81D2-71A56815624C} | 030 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 15 O-T Baureihe CS8800i AW, 1050x1350x540 weiß | 10530 | 10530 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 7800
{06AB6A78-1600-46E7-8AEE-9FE577C9EAF8} | 031 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 15 O-TB Baureihe CS8800i AW, 1050x1350x540 schwarz | 10530 | 10530 | 1.35 | BMAEAW12ORT |  | 7800
{E9E4F885-EF54-445D-9772-F5511D9E8BCE} |  |  |  | Kaskade CS8800i AW vorläufig
{45A69236-957A-4C74-B93D-509A13C40AC8} | 032 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Kaskadenregler HPC800i C inkl. Wifi, wandhängend | 2869.16 | 2869.16 | 2.21 | BWPCCS5800IAW |  | 1299.78
{E82ABFC4-5DDC-4E6D-A826-35E5D704195D} | 033 | 2 | Set | BOSCH Pumpengruppe Kaskade Primär PGC/7.5, Pumpengruppe Außeninstallation Primär inkl. Gehäuse | 845.5 | 1691 | 2.38 | D |  | 355
{CAEF8C90-A290-4EBC-BBE0-BAA5B36C333B} | 034 | 1 | Set | Hydraulik Wärmepumpe Primär Heizung - Schlammabscheider mit Isolierung DN40 - Luftabscheider mit Isolierung DN40 - Schmutzfilter DN40 - Zubehör Installationspaket INPA | 1504 | 1504 | 1.6 | BOHSD32 |  | 940
{6DE881CD-C8DD-4965-BE75-148DF62C5053} | 035 | 1 | Set | BOSCH L/W-WP Zubeh. Anschluss Kaskade H-SCC32, Anschlusszubeh. Außeneinheit | 341.2 | 341.2 | 1.36 | D |  | 251
{B74E2CB1-7825-4E8C-8BC5-1B6CC2153B2E} | 036 | 1 | psl. | BOSCH Elektro-Heizkessel TH 3500 12 inkl. Installation wandhängend, 756x384x303, 12kW, 3-stufig | 1920 | 1920 | 1.75 | D |  | 1100
{40AABA89-0DE0-4176-8E10-CCD5A92BC348} | 037 | 1 | Stück | BOSCH Regelungstechnik Zubeh. FEM C1, Funktionserweiterung Kaskade | 192.5 | 192.5 | 1.1 | D |  | 175
{C8F68C87-A702-4A6C-BD01-B3CFA8B77591} | 038 | 1 | psl. | BOSCH Elektro-Heizkessel TH 3500 18 inkl. Installation wandhängend, 756x384x303, 18kW, 6-stufig | 2210 | EP. | 1.7 | D |  | 1300
{9760ACD5-6CA3-4F75-8C5E-CB6913B50AE7} | 039 | 1 | psl. | BOSCH Elektro-Heizkessel TH 3500 24 inkl. Installation wandhängend, 756x384x303, 24kW, 6-stufig | 2550 | EP. | 1.7 | D |  | 1500
{FE11E428-4B69-4C1D-B43A-EA13D4DD242C} | 040 | 1 | Set | BOSCH Zubehör Elektro-Heizkessel ELB-EKR Funktionsmodul 0-10V wandhängend inkl. Elektro-Heizkessel TF 10K/ Temperaturfühler NTC 10K | 439 | 439 | 1.54 | D |  | 285
{557BA11A-6D69-4CED-A1B0-518CB1196AA8} | 041 | 1 | Set | BOSCH Monoblock CS5001AW 22 inkl. Regler Luft-Wasser-Wärmepumpe, 22 kW, R290 | 17576 | 17576 | 1.3 | D |  | 13520
{2DDAEDCB-8ECD-487D-82D8-C92E950A5610} | 042 | 1 | Set | Zubehör BOSCH Monoblock CS5001AW 22 Hocheffiziente Nassläuferpumpe DN32 Primär Kondensatablaufheizung Boden-Befestigungswinkel | 1943.56 | 1943.56 | 1.56 | D |  | 1245.4
{D401D0F9-7406-402E-913D-B65B77BC3464} | 043 | 1 | Set | BOSCH Monoblock CS5001AW 42 inkl. Regler Luft-Wasser-Wärmepumpe, 42 kW, R290 | 30576 | 30576 | 1.4 | D |  | 21840
{9475C81F-5596-498B-9DAE-144933F72491} | 044 | 1 | Set | Zubehör BOSCH Monoblock CS5001AW 42 Hocheffiziente Nassläuferpumpe DN40 Primär Kondensatablaufheizung Boden-Befestigungswinkel | 2107.56 | 2107.56 | 1.4 | D |  | 1505.4
{DE7A6A39-53CE-485A-9C0F-2E024FE5393F} |  |  |  | Wärmepumpe Setartikel CS3800
{7C8767F7-4C87-47BF-8E20-367BCA909C7A} | 045 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWM 4 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 4 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWMi Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher 180l inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 9735.07 | 9735.07 | 1.55 | D |  | 6280.69
{31C2490F-3A0D-4788-8D3A-491D2790CCED} | 046 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWM 6 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 6 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWMi Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher 180l inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 9925.57 | 9925.57 | 1.52 | D |  | 6529.98
{5D528FD3-4377-4100-B252-227A44E0876B} | 047 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWM 7 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 7 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWMi Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher 180l inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 10236.7 | 10236.7 | 1.51 | D |  | 6779.27
{67B0CA31-72AB-47B3-B4F7-F81CAE108350} | 048 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWM 10 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 10 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWMi Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher 180l inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 11619.35 | 11619.35 | 1.43 | D |  | 8125.42
{874CC5E1-35F1-49C0-99D3-AC4E63A87333} | 049 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWM 13 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 13 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWMi Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher 180l inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 12422.61 | 12422.61 | 1.4 | D |  | 8873.29
{D04B4270-B122-44D2-9162-397C0031DECC} | 050 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWE 4 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 4 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWEi Inneneinheit inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 9060.07 | 9060.07 | 1.57 | D |  | 5780.69
{22F1493F-37C2-40B3-A2A7-4F299A0138DE} | 051 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWE 6 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 6 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWEi Inneneinheit inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 9446.47 | 9446.47 | 1.57 | D |  | 6029.98
{69875A1A-C28D-4B8E-948D-84D337DC1670} | 052 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWE 7 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 7 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWEi Inneneinheit inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 9732.87 | 9732.87 | 1.55 | D |  | 6279.27
{27F4F0AA-2164-4700-B480-D71798CC5B24} | 053 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWE 10 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 10 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWEi Inneneinheit inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 11133.11 | 11133.11 | 1.46 | D |  | 7625.42
{E264213F-8D6A-45D1-9354-85D8ACFF1BFE} | 054 | 1 | Set | BOSCH CS3800i AWE 13 Paket Luft-Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW 13 O-S Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3800iAW, AWEi Inneneinheit inklusive Wifi BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 Pufferspeicher BST 50 Ehp, 540x530, Nutzinhalt 50 L Speicherfühler SF 4 T-Stück mit Fühlertauchhülse | 11973.8 | 11973.8 | 1.43 | D |  | 8373.29
{CA5630CE-EF17-406E-9A9D-BDE453F9D6FA} |  |  |  | Wärmepumpe Innengeräte
{0E35C63D-21EC-4DB5-BD2F-E996D8812D47} | 055 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS8800 AWMBi D inkl. Wifi, Inneneinh. mit Puffer * Optionale Ausstattung Energieoptimierung & Zukunftssicherheit Gegen einen Aufpreis von 1.850,00 € netto ist die Ausführung mit wandhängender Inneneinheit, externer Pumpengruppe sowie 300-Liter-Pufferspeicher erhältlich. Diese Konfiguration ermöglicht die gezielte Zwischenspeicherung thermischer Energie und ist insbesondere für die Nutzung eines dynamischen Stromtarifs ausgelegt. Günstige Stromzeiten können aktiv genutzt und in Form von Wärme gespeichert werden. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile: Optimierung der Betriebskosten durch Lastverschiebung Erhöhte Unabhängigkeit von Strompreisspitzen Effizienterer Anlagenbetrieb Zukunftssichere Auslegung im Hinblick auf flexible Stromtarifmodelle Die Option stellt eine strategische Investition in Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität dar und kann einen nachhaltigen Mehrwert über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage bieten. | 4274.09 | 4274.09 | 1.33 | BWPCCS5800IAW |  | 3213.6
{FCD9F647-4605-4871-95E9-53CA6E62016A} | 056 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS8800 AWEi D inkl. Wifi, Inneneinh. wandhängend | 2669.16 | 2669.16 | 1.45 | BWPCCS5800IAW |  | 1840.8
{9E5A1E41-60D4-4A40-BDFA-062D4C8DBFE6} | 057 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 M, Inneneinh. mit Puffer- u. WW Speicher WICHTIG: Deckenhöhe muss mind. 1,92m betragen | 5690.15 | 5690.15 | 1.44 | BCS5800IAW12M |  | 3951.49
{CE0AB4C6-1AB0-44E8-AAA8-17CB01060C7D} | 058 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 E inkl. Wifi, Inneneinh. wandhängend | 2960 | 2960 | 1.6 | BCS6800IAW12E |  | 1850
{4D5C5D0C-3A65-4083-A1CE-9CCFB5C1CA6E} | 059 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS6800iAW 12 E inkl. Wifi, Inneneinh. wandhängend | 3362.88 | 3362.88 | 1.6 | BCS6800IAW12E |  | 2101.8
{99A97FDF-B0BE-4C05-818A-3AC0F3D6E3C0} | 060 | 1 | Stück | BOSCH Solewärmepumpe CS7800iLW 6 F 1180x600x600, 6 kW, Metallfront | 8785.75 | 8785.75 | 1.25 | BOCS7800ILW6F |  | 7028.6
{D445C214-72B2-4D3D-9AB1-AF5F69F792F5} | 061 | 1 | Stück | BOSCH Solewärmepumpe CS7800iLW 8 F 1180x600x600, 8 kW, Metallfront | 9520.25 | 9520.25 | 1.25 | BOCS7800ILW8F |  | 7616.2
{CE011DA0-7547-4D26-8913-532F3B334D83} | 062 | 1 | Stück | BOSCH Solewärmepumpe CS7800iLW 12 F 1180x600x600, 12 kW, Metallfront | 11157.06 | 11157.06 | 1.3 | BOCS7800ILW12F |  | 8582.35
{540D4941-98C8-406B-9896-49AC6D09D9A3} | 063 | 1 | Stück | BOSCH Solewärmepumpe CS7800iLW 16 F 1180x600x600, 15 kW, Metallfront | 12890.48 | 12890.48 | 1.3 | BOCS7800ILW16F |  | 9915.75
{9E616DF4-C289-40B9-A1D6-E784D666BFF0} | 064 | 1 | Set | Paket Energieoptimierung & Zukunftssicherheit BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 E oder CS8800 AWEi inkl. Wifi, Inneneinh. wandhängend BOSCH Pufferspeicher BH 300 für Wärmepumpen, 300 L, silber inkl. Speicherfühler BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 gemischt mit MM100 | 1850 | 1850 | 185000 | BOWP500P1C |  | 0
{31667B79-E357-44B1-BC5D-89253AF3D5F1} | 065 | 1 | Set | Warmwasserbereitung Warmwasser Wärmepumpenspeicher 300l Speicherfühler für Warmwasserspeicher comfort Sicherheitscenter DN20 mit Ausdehnungsgefäß comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser | 3244.77 | 3244.77 | 2.17 | BOWP500P1C |  | 1497.44
{0BABD50D-445F-48E3-871C-A7FC28600854} | 066 | 1 | Set | Warmwasserbereitung Warmwasser Wärmepumpenspeicher 750l Warmwasser Umschaltventil Speicherfühler für Warmwasserspeicher comfort Sicherheitscenter DN32 mit Ausdehnungsgefäß comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser | 5722.8 | 5722.8 | 1.9 | BOWP500P1C |  | 3012
{9AD222B8-24F9-4899-A83C-2ECB5DE823B7} | 067 | 1 | Set | Warmwasserbereitung comfort Sicherheitscenter DN20 mit Ausdehnungsgefäß comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser | 616.06 | 616.06 | 1.91 | BOWP500P1C |  | 322.54
{FBD07888-CBCD-4CBB-B56F-0731E0D15AB8} | 068 | 1 | Stück | Hydraulik Wärmepumpe Primär Solarthermie - Solar- Anschlusssatz SAG AAS1 - Membran-Ausdehnungsgefäß 18 Liter - Sicherheitsgruppe Solarthermie | 427.3 | 427.3 | 1.36 | JGAG20 |  | 315
{B75225CD-A00F-419F-B04F-4A51CA53FCE1} | 069 | 1 | Set | Warmwasserbereitung mit Solarthermie - BOSCH bivalenter Warmwasserspeicher WPS 390-1 - BOSCH Speicherfühler SF4 NTC für Warmwasserspeicher - BOSCH Solarstation AGS10 + Solarmodul MS100-2 - comfort Sicherheitscenter DN20 mit Ausdehnungsgefäß - comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser | 3876.6 | 3876.6 | 1.3 | BOWP500P1C |  | 2982
{405CBBF8-E6B4-4504-B002-6565785ECB63} |  |  |  | Warmwasserbereitung und Wohnungsübergabe
{6346A13C-C04A-40E0-AFC4-354811E6EB17} | 070 | 1 | Stück | Wohnungsstation strawa Friwara smart GTA-HT-AP inkl. - Abdeckhaube - Trinkwasser-Kugelhähne (3 St.) | 3224.7 | 3224.7 | 1.63 | TR5001151821EB |  | 1976.15
{BA0EB719-B47A-4F6B-8021-D46D0A93C1EC} | 071 | 1 | psl. | Montagematerial und Installation für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten inkl. Stemmarbeiten für Leitungsdurchführung am Übergabeort, Trockenbau erfolgt bauseits Anbindung Wohnungsübergabe inkl. Anschluss an Warmwasser, Kaltwasser und Heizungsvorlauf und Rücklauf AP inkl. Demontage der alten Gasetagenheizung | 987.54 | 987.54 | 3.29 | D |  | 300
{FADCA2D3-06A0-4D05-B0DD-3AC67C8D563D} |  |  |  | Warmwasserbereitung
{A001002D-C167-4BE8-9118-0ECAC04CBF05} | 072 | 1 | Stück | BOSCH WW-Wärmepumpe CS5001 DW 260 Compress 5000 DW,630x2010mm ( Ø / H )* Luftanschlüsse oben, Deckenhöhe prüfen. | 3771.36 | 3771.36 | 1.63 | BCS5001DW260 |  | 2314.24
{B6F98965-7215-46A9-9695-7C141CD4C121} | 073 | 1 | Stück | BOSCH WW-Wärmepumpe CS5001 DW 200 Compress 5000 DW, 1720x630x630 | 3471.36 | 3471.36 | 1.72 | BCS5001DW260 |  | 2020.23
{707A6909-E101-4548-952B-67C09AC38DE0} | 074 | 1 | Stück | Zubehör Warmwasserwärmepumpe FIR 160 flexibles Lüftungsrohr, d:160 mm, L:10 m | 319.2 | 319.2 | 1.9 | KC29117350140R |  | 168
{638C8CEC-8851-4466-966C-7FCCD8CA442C} | 075 | 4 | Stück | Montagehilfe AZB 1053 Rohrschelle ohne Ösen, Durchmesser 160mm | 38 | 152 | 1.72 | JAZB1053 |  | 22.04
{C605EB8B-1959-4B12-AE80-C399AA3283F9} | 076 | 2 | Stück | Zubehör Wohnungslüftung DDF-S160 Dachdurchführung Schrägdach für DN160 | 297 | 594 | 1.5 | 8000015 |  | 198
{BF799CCA-52CF-44F5-BBEA-5E4C65657F4D} | 077 | 2 | Stück | Zubehör Wohnungslüftung DDF-S160 Wanddurchführung für DN160 inkl. Durchführung und Kernbohrung Außen | 797 | 1594 | 1.6 | 8000015 |  | 498
{B8D72526-022D-49FF-9A66-2A504ABC9907} | 078 | 1 | Stück | comfort Sicherheitscenter 4807 DN20 3/4" mit Ausdehnungsgefäß 12 Liter, weiß | 371 | 371 | 1.64 | 478178000 |  | 226.32
{363CDB09-15AC-4913-815D-87A237F05531} | 079 | 1 | Stück | comfort Zirkulationspumpe Z5A, 1/2" BL: 138mm, inkl. Kugelabsperr-/Rück.vent | 263 | 263 | 2.45 | 914609000 |  | 107.36
{C291B788-F472-479A-B3BE-577763A9095A} | 080 | 1 | psl. | Montagematerial und Installation für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten WW-Wärmepumpe Folgende Montageleistungen sind im Angebot enthalten: Montage der neuen Brauchwasserwärmepumpe Montage und Anbindung Kaltwasser, Warmwasser ggf. Zirkulation Montage der Verrohrung ab dem Aufstellort der Wärmepumpe bis zum Übergabepunkt Montage Zu-und Abluft bis zur Dachdurchführung (Dachdeckerarbeiten nach Aufwand, werden separat abgerechnet) Elektroinstallation Einstellung der Anlage und Testlauf Inbetriebnahme & Einweisung | 1271 | 1271 | 1.55 | D |  | 820
{9E4EAB36-6217-46A8-8F46-7B775815F60C} | 081 | 1 | Stück | Zusätzliche erforderte Kernbohrung für den Leitungsdurchgang o.ä. Ø160-200mm, bis 320mm Wandstärke. Zuschlag für Beton. | 199 | 199 | 2.24 | BE004 |  | 89
{13435825-1D67-4571-87FF-15347F740577} | 082 | 1 | Stk | Multifunktionsspeicher MFS 600S Puffersp. f. BWW-Bereitung Geeignet zur Anbindung eines Festbrennstoffkessels bis 10 kW | 3515.53 | 3515.53 | 1.47 | 15028001 |  | 2396.56
{E04B7E90-356C-4713-AFAD-20DA59049AC7} | 083 | 1 | Stk | BWM 1" Brauchwassermischer 1" AG, zur Temperaturbegrenzung des Brauchwarmwassers mit Verbrühschutz Artikel.Nr.: 15065301 | 198 | 198 | 2.83 | 15064701 |  | 70
{835CE358-9802-4105-BCF8-6D9739751F20} | 084 | 1 | Stück | comfort Sicherheitscenter 4807 DN20 3/4" mit Ausdehnungsgefäß 12 Liter, weiß | 371 | 371 | 1.64 | 478178000 |  | 226.32
{FAF2FFA0-BF6E-45E6-8FB1-9C624CC132CB} | 085 | 1 | psl. | Montagematerial für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten zur Anbindung bauseits vorhandenen wassergeführten Kamin inkl. Sicherheitspaket *TAS, Hydraulik, Pumpengruppe Wasser geführter Kamin wird bauseitig übernommen | 867 | 867 | 2.94 | D |  | 295
{73346D07-3857-441C-A081-38505A011D0C} | 086 | 1 | Stück | BOSCH Heizkreispaket BOPA HK HP01 HS25/6 | 895.8 | 895.8 | 2.1 | 857850000 |  | 426.57
{34DF5D79-9F86-4AB1-9E48-67AE8B681236} | 087 | 1 | Stück | BOSCH Heizkreispaket UPE 80-32PK Umwälzpumpe, Förderhöhe max. 8,4 m | 1184.69 | 1184.69 | 2.25 | 857850000 |  | 526.57
{16B2EC40-B8B5-4585-BC1B-7E045F931D3B} | 088 | 1 | Stück | BOSCH Heizkreispaket UPE 100-32K Umwälzpumpe, Förderhöhe max. 10 m | 1351.01 | 1351.01 | 2.66 | 857850000 |  | 508.56
{D4D275C0-274F-40A2-B7DB-1FECD07FB37A} | 089 | 1 | Stück | BOSCH Heizkreispaket UPE 120-32K Umwälzpumpe, Förderhöhe max. 11,5 m | 1696.21 | EP. | 2.45 | 857850000 |  | 693.16
{937AA7B2-A296-498A-99BE-33B68FABF0E6} | 090 | 1 | psl. | Gemischter Heizkreis extern BOSCH Mischermodul MM 100 integriert BOSCH Pumpengruppe­ DN 25 gemischt inkl. Montagematerial und Installation für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten zweite Heizkreispumpe | 1590.6 | 1590.6 | 1.32 | D |  | 1205
{B8BEF2FD-3463-469B-8EAF-98EB6FD92181} | 091 | 1 | psl. | Zweiter Heizkreis BOSCH Zubehör Erweiterungsset 2 HK für 12 MB BOSCH Mischermodul MM 100 integriert BOSCH Pumpengruppe­ DN 25 gemischt intern inkl. Montagematerial und Installation für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten zweite Heizkreispumpe | 873.5 | 873.5 | 1.47 | D |  | 595
{70D373E4-FAFF-4D29-B686-63F008C575D2} | 092 | 1 | psl. | Systemtrennung bis 12kW Plattenwärmetauscher Edelstahl 1.4404 m.Wärmedämmung, Pumpen, Absperrungen und Montage | 2380 | EP. | 1.98 | CWTG6020 |  | 1200
{B7A46D79-C316-4CA2-B7B6-6050F4769503} | 093 | 1 | HK | Hydraulischer Abgleich je weiterer Heizkörper inkl. erneuern und Einstellung der Ventile | 38.55 | EP. | 1.45 | D |  | 26.51
{BC356697-8836-428D-9B87-645E50D080EA} | 094 | 1 | Stück | Strawa Typ EGO-M30 Regelantrieb Elektrothermisch Strawa Typ EGO-M30 230V M30x1,5 inklusive Installation *Der elektrothermische Regelantrieb Strawa EGO-M30 ist die intelligente Lösung für den hydraulischen Abgleich bei Flächenheizsystemen. Ausgestattet mit integrierter Sensorik und EGO-KI, passt sich der Antrieb vollautomatisch an die Systemumgebung und das Nutzungsverhalten an. Der vollautomatische Betrieb macht aufwendige Berechnungen und Zusatzkomponenten überflüssig ideal für den effizienten Heiz- und Kühlbetrieb in Verbindung mit handelsüblichen Raumtemperaturreglern. | 72 | 72 | 1.8 | BVESKP2000 |  | 40
{CA187D02-21C9-45E0-AE01-BB3C2F70A11A} | 095 | 1 | Stück | TA Strangregulierventil, DN 25 | 146.18 | 146.18 | 1.96 | STAD50IGME |  | 74.58
{7F574FF8-9487-4ADF-B2EC-C2C0E267CAFC} | 096 | 1 | Stück | Wärmemengenzähler Allmess UltraLite Pro qp 2,5-5,2mm 130mm Fühlerdm.5,2mm u.Adapter f.Direktm. 90C | 349.29 | EP. | 1.59 | AUL255216PN |  | 220.2
{C44D351F-16B0-4BDC-A269-2C6956FAB472} | 097 | 1 | Stück | Heizungspuffer BOSCH Pufferspeicher STORA BH 120-5 1 A für Wärmepumpen, 980x600, 120 L, silber inkl. Speicherfühler | 1116.67 | 1116.67 | 1.8 | BOBH12051A |  | 620.37
{F283F5D0-0C39-4632-8574-39300BA6A315} | 098 | 1 | Stück | Heizungspuffer BOSCH Pufferspeicher BH 300 für Wärmepumpen, 300 L, silber inkl. Speicherfühler | 1518.2 | 1518.2 | 2.02 | BOBH12051A |  | 750.37
{C4B4DCF8-FB14-4FB1-ADDF-880DA131E161} | 099 | 1 | Stück | Heizungspuffer Pufferspeicher STORA BP 500 EP 1 C für Wärmepumpen, 500 L, inkl. Speicherfühler | 1991.66 | 1991.66 | 1.9 | BOBH12051A |  | 1050.92
{835625BA-D246-4A2B-97AA-8CB31553CFEC} | 100 | 1 | Stück | Heizungspuffer Pufferspeicher STORA BP 1000 E 1 C für Wärmepumpen, 1000 L, inkl. Speicherfühler | 2762.77 | 2762.77 | 1.94 | BOBH12051A |  | 1423.76
{F56E4929-5EF1-4694-AAE3-68B0E531F317} | 101 | 1 | Stück | Heizstab 9 kW, inkl. Elektroinstallation - | 765.92 | 765.92 | 2.17 | D |  | 353.7
{0BCCBC56-CF4D-4517-AC2A-9C8D070FC707} | 102 | 1 | m | Erdleitung zwischen Außeneinheit und Hauseinführung verlegen. Boden auf eine Tiefe von ca. 40 cm ausheben. Edelstahlwellrohr inkl. Isolierung, Schutzrohr und Kunstoffwellrohr für Elektroleitungen liefern und verlegen. | 189 | 189 | 2.1 | FUNDAMENT2 |  | 90
{2D93E7A2-EE7B-45D3-82D7-477A0B999862} | 103 | 1 | m | Rohrleitungen Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Inneneinheit und Hauseinführung liefern und verlegen. Überlänge ab Übergabestelle | 89 | 89 | 1.98 | UEBERLAENGE |  | 45
{FEE63DFF-1CB5-4734-BEFB-A40EBE8527F8} | 104 | 1 | psl. | Zähler-Komplettschrank 2-Feld inkl. Anbindung Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter 50A, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung. | 2320 | 2320 | 1.93 | QZSDZZV1100 |  | 1200
{394F1CA3-09D2-4F28-9ED0-BBED097F5B98} | 105 | 1 | Stück | Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 bis 250A 5p Mi 6426 -Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse -Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert -Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3- polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen -Maße: 300x600x170mm -Schutzart IP65 | 880 | 880 | 1.6 | D |  | 550
{A8DB80C0-A93E-45B1-BFCB-7CEAB16B54BB} | 106 | 1 | Stück | Nachfüllstation Grünbeck Füllstrecke thermaliQ:FB2 f.Wasseraufbereitung Set zur Nachfüllung kleiner Anlagen | 602.32 | 602.32 | 1.35 | BVESKP2000 |  | 446.02
{38515481-5FB5-4FCE-9BE4-A6DF3B825FEC} | 107 | 1 | psl. | Tankstilllegung Erdtank -An- und Abfahrt -Abpumpen des Restöls -Entsorgung des Ölschlamms -Reinigung der Tanks -entölen der Tankinnenwände -entgasen des Tankes -ggf. Ausbauen der evtl. vorhandenen Kunststoffinnenhülle bei einwandigen Tanks -Rohr/Ölleitungen verstopft -Bei doppelwandigem Stahltank, wird dieser angebohrt, die Leckflüssigkeit abgelassen und entsorgt nach WHG -Endabnahme durch einen Sachverständigen, der ein Endabnahmegutachten ausstellt -Ausstellung eines Entsorgungsnachweises durch Sachverständiger Baubehördliche Auflagen können ein restloses Verfüllen mit einem ökologisch unbedenklichen und lagerstabilen Füllmaterial erfordern. Sofern der Tank sich im begehbaren oder befahrbaren Bereich befindet muss der Tank verfüllt werden. Dieses ist in der oben aufgeführten Leistungsbeschreibung nicht enthalten und wird gesondert berechnet. | 1828 | 1828 | 1.42 | D |  | 1290
{F44040DA-BA24-4197-BA11-03D41CCD73C0} |  |  |  | Empfehlung für den Austausch vom Heizkreisverteiler für Flächenheizung
{7650FA3E-E4B4-44C3-A74E-124A1DC529F5} | 108 | 1 | psl. | Heizkreisverteiler für Flächenheizung ersetzen Folgende Montageleistungen sind enthalten: Wasser ablassen Demontage alter Heizkreisverteiler und fachgerechte Entsorgung Anschlüsse wenn notwendig anpassen (inkl. Übergangsmuffen, Verbindungsstücke und Kupferrohr) Montage und Ausrichtung neuer Heizkreisverteilung Anbindung an den bestehenden Heizungskreis Heizkreisverteiler befüllen und entlüften | 289 | 289 | 1.81 | ANSCHLUSS FBH |  | 160
{16ED4A07-C536-4743-A483-3C82BE469B0D} | 109 | 1 | Stück | comfort Verteiler Edelstahl, DN20 (3/4") 5-8 Gr., m. DFM, BL: 545mm, DIN EN 1264-4 | 237 | 237 | 1.32 | 860598000 |  | 180
{E671E5C6-BDE1-48F2-9897-D66DD41FDDEC} |  |  |  | Regeltechnik Standard FBH
{6652E3FB-7022-4534-8658-8573A1797163} | 110 | 6 | Stück | d-floor Stellantrieb top II mit Handbedienebene 230V NC VPE 1 Stk Art. Nr. 553111 | 25.45 | 152.7 | 3.1 | WT-VL-04001-1000 |  | 8.21
{F418C603-E232-4EF0-B2CB-805E0C9F7274} | 111 | 1 | Stück | d-floor Klemmleiste Standard 230/24 V 6 Zonen VPE 1 Stk Art. Nr. 551121 | 44.18 | 44.18 | 1.6 | WT-VL-04001-1000 |  | 27.61
{1CCD1459-0A80-4B52-BA92-C2BF127B24C0} | 112 | 6 | Stück | d-floor Regler 230 V AP NC Analog VPE 1 Stk Art. Nr. 552120 | 28.53 | 171.18 | 2.8 | WT-VL-04001-1000 |  | 10.19
{6C38ECC2-BDE1-45EC-A30E-2ABABE673E73} | 113 | 1 | psl. | Fußbodenheizung spülen und Druckprüfung je Verteiler (Empfehlung) | 320 | 320 | 2.67 | D |  | 120
{503743CF-CB4B-4CF8-A2A8-FAF70A24D25B} |  |  |  | Regeltechnik für Fußbodenheizung (nur Funk)
{E23412A7-D07E-4F7F-AB52-38199D0780A9} | 114 | 6 | Stück | Roth Funk-Raumbediengerät Touchline PL Project | 74.45 | 446.7 | 1.58 | 956933000 |  | 47
{9BD02F65-8A58-425E-A4A5-1D4BC81DC5CC} | 115 | 2 | Stück | Roth Funk-Anschlussmodul Touchline PL 8-Kanal Project | 343.61 | 687.22 | 1.75 | 956935000 |  | 196.35
{265796B9-6E21-4FCC-ABA4-A9F1E0712E16} | 116 | 17 | Stück | Roth Stellantrieb NC / 230V, 1W stromlos geschlossen | 46.8 | 795.6 | 1.91 | 954509000 |  | 24.47
{339D5F6C-BB28-4F71-9207-49C475679544} | 117 | 2 | psl. | Montage der Stellantriebe, Funkleiste sowie die Anbindung der Kleinspannungsleitungen für Stellantrieb im Fußbodenheizungsverteilerschrank | 189 | 378 | 2.1 | 1011 |  | 90
{031FB544-B485-45D0-A555-76A5B2541234} | 118 | 3 | Std | Herstellen der Spannungsversorgung für Funk -Anschlussmodul, nach Prüfung der technischen Gegebenheiten und möglicher Umsetzung, Abrechnung nach Aufwand | 79 | 237 | 1.98 | BE008 |  | 40
{06BF5F13-10A8-41AA-88DE-CABDF56A4655} |  |  |  | Regeltechnik per App für FBH
{2C1FA639-E9C4-43CF-977D-CFED7CB1014E} | 119 | 2 | psl. | Homematic IP Smart Home Access Point, IOS und Android, Fußbodenheizungscontroller mit Stellantrieben und je 4 Wandthermostate Digital inkl. Montage und Elketroanaschluss an der nächstmöglichen Stromquelle. | 1517 | 3034 | 3.03 | WT-VL-04001-1000 |  | 500
{BF93F82C-6B72-4F23-BB5B-C193321107CA} | 120 | 1 | Stück | Smart Home Starter-Paket Heizung (HZK) - 1 x Smart Home Controller II, 3 x Heizkörper-Thermostat II | 539 | EP. | 1.89 | D |  | 284.87
{A0C1B656-146D-493C-9344-54782F4C505A} | 121 | 7 | Stück | Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II | 79.9 | EP. | 1.19 | D |  | 67.14
{B465D77A-F188-4EBC-B0F0-D0EEF8A04D70} | 122 | 1 | psl. | Einrichtung und Inbetriebnahme Smart Home Heizung | 219 | EP. | 10.95 | D |  | 20
{A04672F2-8E95-4900-BFA8-C40C8DDD8A90} |  |  |  | Optionale Kühlfunktion für Modellserie CS5800/6800iAW
{5631FE64-B08B-457C-8318-4486E0E6A7B7} | 123 | 1 | psl. | Erweiterung der Wärmepumpenanlage zur Bereitstellung einer passiven Kühlfunktion. Es wird vorrausgesetzt, dass eine bestehende elektrische Einzelraumregelung der Fußbodenheizung vorhanden ist. Die Ausführung umfasst die Lieferung und Montage aller für den Kühlbetrieb erforderlichen Komponenten sowie die Anpassung der Installation im Sekundärkreis. Leistungsumfang: Lieferung und Montage eines Taupunktfühlers zur kontinuierlichen Erfassung der Taupunkttemperatur Lieferung und Einbindung eines Taupunktwächters zum Schutz vor Kondensatbildung an den gekühlten Flächen und Leitungen Anpassung der diffusionsdichten Dämmung im Primärbereich entsprechend den Anforderungen des Kühlbetriebs zur Vermeidung von Tauwasserbildung Elektrische Einbindung der Komponenten sowie Anpassung der Regelung zur Aktivierung der Kühlfunktion Erforderliches Rückschlagventil zur funktionsgerechten Umrüstung auf Kühlfunktion Referenzraumregler RT800 zur Aktivierung der Kühlfunktion inkl. 5 m Anbindeleitung Funktionsprüfung und Inbetriebnahme der erweiterten Anlage | 2104.46 | EP. | 2.02 | 805460000 |  | 1041.81
{9B865994-255A-4ACE-AD3E-9ADC8AE761EC} | 124 | 1 | Stück | Lieferung und Montage eines kabelgebundenen Raumthermostaten für den manuellen Wechsel vom Heiz- und Kühlbetrieb der Fußbodenheizung. Die vorhandenen, bauseitig installierten Leitungen und Unterputzdosen werden weiterverwendet. Leistungsumfang: Demontage der vorhandenen Raumthermostate Lieferung und Montage neuer, für den manuellen Wechsel vom Heiz- und Kühlbetrieb geeigneter Raumthermostate Anschluss an die vorhandene bauseitige Verkabelung Funktionsprüfung der Raumthermostate | 180.9 | EP. | 1.34 | 805460000 |  | 135
{138E0E5A-7004-4010-922E-8FEEDA47923C} |  |  |  | Tankdemontage und Entsorgung Stahl, Kunststoff oder GFK
{8A3DE14B-D4CC-4A54-ADB1-120E8793B7BB} | 125 | 1 | psl. | Demontage und Entsorgung bis 5.000 L Tank -An- und Abfahrt -Abpumpen des Restöls -Entsorgung des Ölschlamms -Reinigung der Tanks -Demontage der Tankanlage Zerschneiden der Tanks, Entfernen aller ölführenden Leitungen, Entfernen des Einfüllstutzens, -Abtransport des demontierten Tanks -Ausstellung eines Entsorgungsnachweises | 1812 | 1812 | 1.2 | D |  | 1510
{138DE5B3-68C9-4644-89C1-7B8652121147} | 126 | 1 | psl. | Stemmarbeiten inkl. Entsorgung; Türmaßgroßen Zugang zwecks Entsorgung der Öltanks | 398 | 398 | 1.81 | D |  | 220
{D5015ED4-7FF1-446C-9691-3A9E4D65C3BB} |  |  |  | Entsorgung Nachtspeicheröfen
{72F2AF3F-5009-4355-87A8-335A094372BC} | 127 | 5 | psl. | Entsorgung der Nachtspeicheröfen nach Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) ohne Schadstoffbelastung inkl. -Anfahrt und Arbeitsleistung -Finale Entsorgungsgebühr an den Sammelstellen | 342 | 1710 | 2.14 | D |  | 160
{0E7146E0-8EB4-4837-BAAE-D542ADA3C2C2} | 128 | 1 | psl. | Entsorgung Schadstoffbelastung bis 5 Nachtspeicheröfen | 1080 | 1080 | 1.54 | D |  | 700
{8197E06E-1A9F-4C9C-AC68-47AABEA250C2} |  |  |  | Empfehlung für den Austausch von Heizflächen Systemtemperaturen 55/48 °C
{88389186-7E2E-4CD2-A675-0B837C79CC79} | 129 | 1 | psl. | Heizkörperwechselpauschale pro Heizkörper Folgende Montageleistungen sind enthalten: Wasser ablassen Demontage alter Heizkörper und fachgerechte Entsorgung Anschlüsse wenn notwendig anpassen (inkl. Übergangsmuffen, Verbindungsstücke und Kupferrohr) Montage und Ausrichtung neuer Heizkörper Anbindung an den bestehenden Heizungskreis Heizkörper befüllen und entlüften | 292 | 292 | 2.01 | HEIZKOERPER TAU 2 |  | 145
{E4326289-47D7-4846-98CE-A0B20322BF98} |  |  |  | Heizkörper
{442401D8-2C85-4473-90FB-C0033AD284C7} | 130 | 1 | Stück | Profil-Kompakt Flachheizkörper Typ 33 , (H x L), inkl. Ventil und Thermostat Größe M Richtwertpreis: | 585 | 585 | 1.5 | HEIZKOERPER TAU 3 |  | 390
{7EAB89E0-24AB-4A49-AA83-F9DC9BEAA73F} | 131 | 1 | Stück | Profil-Kompakt Flachheizkörper Typ 33 , (H x L), inkl. Ventil und Thermostat Größe XL Richtwertpreis: | 841 | 841 | 2.16 | HEIZKOERPER TAU 3 |  | 390
{E3CD132A-860C-459C-99ED-F301A8D65AE2} |  |  |  | Zusatzvereinbarung: - Neue ZV inkl. 2-feld Zählerschrank erfolgt bauseits - Verdrahtungsarbeiten laut Angebot Pos 010 erfolgen bauseits - Fundamentarbeiten und Kernbohrung erfolgt bauseits
{0325726A-D87B-45C2-A993-8AF25AAD82F9} | 132 | 1 | psl. | Bodenkonsole und Hauseinführung Installation der Bodenkonsole für die Wärmepumpe an gewählter Stelle inklusive Hauseinführung enthält: Erstellung von einer Kernbohrung und Verlegung der Wärmepumpen Vorlauf-Rücklaufleitungen sowie die Elektrokabel und Steuerleitung Fachmännische und schallentkoppelte Aufstellung der Wärmepumpe auf einer Bodenkonsole Dämpfungssockel für Luft-Wasser Wärmepumpen 600mm Lastenlift zur Aufstellung der Wärmepumpe auf dem Garagendach Wiederherstellung des Umfeldes unterhalb der Wärmepumpe | 985 | 985 | 2.81 | FUNDAMENT |  | 350
{D9A8B42B-866C-4966-B01A-2DF481DB0B1E} | 133 | 1 | psl. | Durchführung am Bitumen Fachgerecht mit Flüssigkeitskunststoff abdichten und der Montage einer Durchführung mit Wasserabweiser zum Schutz gegen Umwelteinflüsse | 507 | 507 | 1.56 | BE009 |  | 325
{89BEDDAF-E886-4DC7-BC87-97964A0E6811} | 134 | 1 | m | Fassadenleitung Wärmepumpe Vorlauf/Rücklauf Außeneinheit bis Hauseinführung Liefern und fachgerechtes Verlegen der Vorlauf- und Rücklaufleitungen zwischen Wärmepumpen-Außeneinheit und Hauseinführung, einschließlich sämtlicher erforderlicher Rohrleitungen, Bögen, Formstücke, Befestigungsmaterialien sowie Montageschellen. Ausführung inklusive wärmetechnischer Dämmung gemäß GEG-Anforderungen. Ausführungsvarianten: Variante 1 Sichtbare Fassadenverlegung Mit wärmegedämmter Ausführung gemäß GEG mit 200 % Dämmstärke sowie UV- und witterungsbeständiger Systemisolierung in silberner Ausführung. Variante 2 Designkanal-Ausführung Leitungsführung im Designkanal, Größe 2 × 100 mm. Abrechnung als Überlänge ab Übergabestelle / Standard-Leistungsumfang. | 189.07 | 189.07 | 1.8 | D |  | 105.18
{7A39B923-D298-4724-AF29-45C992D997F4} | 135 | 1 | psl. | An-/ und Abfahrt sowie Bereitstellung eines mobilen Krans für max. 8 Std. | 852 | 852 | 1.58 | BE003 |  | 540
{42086B55-3C16-483D-A3FD-B2235B02FCCF} |  |  |  | Mobile Elektroheizzentrale 21 kW inkl. Frischwassermodul 60kW
{E9F7A053-D242-49FD-B80C-BA859202EAB8} | 136 | 1 | psl. | Mietpreis Elektroheizzentrale 21 kW und Frischwassermodul 60 kW für die erste Woche inkl.: -Transportpauschale (Anlieferung und Abholung) für Palettengut -Universalschlauch DN25 (GEKA®), 3 m -Mietpauschale Elektroheizzentrale 21 kW und Frischwassermodul 60 kW bis zum 8. Tag -Maschinenversicherung für Elektroheizzentrale und Frischwassermodul - CEE Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 10 m -Trinkwasserschlauch HK DN25 (GEKA®), 10 m -Desinfektion für Trinkwasserschläuche DN25 Spannungsversorgung 400V/ 32 A erfolgt bauseits | 2413.95 | 2413.95 | 1.93 | D |  | 1251
{003530A1-C1DF-4851-9CCD-E4B02132CD1C} | 137 | 1 | psl. | Zähler-WP Tarif inkl. Anbindung Modul 2 Zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif zur bestehenden Verteilung. inkl. SLS Schalter 50A, ggf. Relaisblock Paragraph 14a TAB inkl. Klein-,Verdrahtungsmaterial und Anmeldung beim Energieversorger | 1098.4 | 1098.4 | 1.6 | QZSDZZV1100 |  | 685
{295B9CDA-4601-4FC9-87D9-9D3840049AED} | 138 | 1 | psl. | Montagematerial und hydraulische Anbindung für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten Anbindung Warmwasser/Zirkulation/Kaltwasser/Heizung Vor-Rücklauf bis ins Kellergeschoss ab Übergabestelle Parterre inkl. -Rohrleitungen (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) bis Übergabestelle Zapfstelle AP, ohne Stemmarbeiten, Isolierung soweit wie möglich verlegen -Trockenbau bauseits | 749.5 | 749.5 | 2.34 | D |  | 320
{FF5DE817-167A-48A4-AE8F-860870999509} | 139 | 2 | m | Rohrleitungen Heizungsvorlauf und Rücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Aufstellungsort Heizungsanlage bis Übergabestelle im EG, inkl. hydraulische Anbindung. | 92.6 | 185.2 | 2.37 | UEBERLAENGE |  | 39
{2587EF54-E906-4332-9B0A-F8113EB0D060} | 140 | 2 | m | Rohrleitungen Warmwasser und Zirkulation (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Aufstellungsort Heizungsanlage bis Übergabestelle im EG, inkl. hydraulische Anbindung. | 102 | 204 | 1.46 | UEBERLAENGE |  | 70
{50FCAC18-A3FD-47B6-A6E4-11A1DA01C422} | 141 | 1 | psl. | Montage- und Installationsarbeiten der zuvor beschriebenen Leistung inkl. Verlegung der Rohrleitungen Stemmarbeiten / Öffnen des vorhandenen Schachts *Das wiederverschließen der geöffneten Schächte und des Trockenbaus inkl. Fliesen- und Malerarbeiten muss bauseits erfolgen | 649.5 | 649.5 | 2.03 | D |  | 320
{C8F06028-00CB-416C-9CFC-612FEED5D486} |  |  |  | *Vermerk zur Heizungsumverlegung Im Rahmen des vorliegenden Angebots ist vorgesehen, die bestehende Heizungsanlage aus dem Dachgeschoss in das Kellergeschoss zu verlegen. Die finale Ausführung kann erst im Zuge der detaillierten Feinplanung verbindlich festgelegt werden. Voraussetzung hierfür ist die eindeutige Klärung der hydraulischen Anbindung im Kellergeschoss. Insbesondere müssen geeignete Anschlusspunkte für Heizungs-Vorlauf und -Rücklauf sowie für die Warmwasserversorgung und eine gegebenenfalls erforderliche Zirkulationsleitung vorhanden sein. Für die Kalkulation dieses Angebots wird davon ausgegangen, dass entsprechende Übergabepunkte im Kellergeschoss selbst oder alternativ im direkt darüberliegenden Geschoss vorhanden sind und für die Anbindung genutzt werden können. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen zur Leitungsführung einschließlich der Öffnung von Fliesenflächen, Trockenbaukonstruktionen sowie ggf. die Nutzung eines geeigneten Schachtes mit Durchführung in das Kellergeschoss wurden bereits berücksichtigt und sind Bestandteil der Kalkulation. Diese Voraussetzungen werden bauseitig als gegeben angenommen.
{8D4E3099-B194-4207-B957-676E6C30F631} | 142 | 6 | m | Rohrleitungen Warmwasser und Zirkulation (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Aufstellungsort neue Heizungsanlage bis Übergabestelle im 1.OG Zapfstelle Dusche, inkl. hydraulische Anbindung. Ausführung in Alu-Verbund, Isolierung soweit wie möglich. | 82.6 | 495.6 | 2.12 | UEBERLAENGE |  | 39
{09A19377-7BB9-419C-B516-F4BE4EA6B521} | 143 | 1 | psl. | Netzanmeldung beim EVU für Wärmepumpenzähler nach §14a EnWG inkl. Verdrahtung | 330 | 330 | 1.1 | D |  | 300
{1F87F48C-D2E8-4DCC-972E-47CA455401D0} |  |  |  | Warmwasserbereitung
{4B4F5FBE-BC5D-451A-B461-4AB4402EE21F} | 144 | 1 | Stück | BOSCH Durchlauferhit. TR5001 15/18/21 EB 484x236x106, 18 kW, elektronischgeregelt 7736506137 | 503.2 | 503.2 | 1.7 | TR5001151821EB |  | 296
{28BF9737-9D0A-4527-A65F-1650DFD018C4} | 145 | 1 | psl. | Montagematerial und Installation für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten Anbindung Durchlauferhitzer AP an alte Heizungszentrale inkl. Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser | 494 | 494 | 2.74 | D |  | 180
{8561DFDB-6D4B-4F66-BA79-BC47933D00C6} | 146 | 5 | Std | Elektroinstallation DWH Anschluss Durchlauferhitzer an den bestehenden Stromkreis, nach Prüfung der technischen Gegebenheiten und möglicher Umsetzung (Einzelabsicherung inkl. FI und Verteilerdose) Abrechnung nach Aufwand Verlegen der benötigten Leitungen von ZV bis zum Durchlauferhitzer inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen bis zu 10m (Aufputz-Verlegung) und Anschluss an die Hauptverteilung Die Installation erfolgt nach den entsprechenden technischen Anschlussbedingungen (TAB) Es wird davon ausgegangen, dass ein entsprechender Zählerplatz in der Hauptverteilung vorhanden ist und der Verteiler den Sicherheitsanforderungen der VDE entspricht Eventuell erforderliche Umbauarbeiten an der Verteilung sind in dieser Position nicht enthalten und müssen bei Bedarf individuell kalkuliert werden Richtwertpreis: | 79 | 395 | 1.76 | BE008 |  | 45
{BB7F7162-3B02-4030-A49B-C42C59C4BFAA} | 147 | 1 | psl. | -V Material-Set Elektro u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen -Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen | 356 | 356 | 2.97 | 2000 |  | 120
{9DCF9016-198D-44D9-A96F-E7BFDC40BB87} | 148 | 1 | Stück | Hager ADS920D FI-LS 3P+N 6kA B-20A 30mA A QC | 96.14 | 96.14 | 1.45 | QADS920DHA |  | 66.3
{F9D2AA6E-3D4E-42C2-A663-9B4FF27A5444} | 149 | 1 | psl. | SLS Hauptschalter inkl. Installation und Montage Hinweis: Dieser ist zwingend nach aktueller TAB des EVU notwendig | 220.8 | 220.8 | 1.15 | D |  | 192
{02A380DB-B532-48B0-8EA2-B834D5F4C5CA} | 150 | 1 | psl. | AC Überspannungsschutz inkl. Installation und Montage Hinweis: Dieser ist zwingend nach aktueller TAB des EVU notwendig | 298 | 298 | 2.71 | D |  | 110
{D82D925B-2127-43AF-9442-A189F4C51448} | 151 | 1 | psl. | 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 280 | 280 | 1.4 | D |  | 200
{E84112BA-5F06-4314-8435-59E78275CDE3} | 152 | 1 | Stück | Hensel AP Automatengehäuse 2-reihig 24 Teilungseinheiten grau KV4548 | 293 | 293 | 3.08 | D |  | 95
{3C33BFAE-732B-44F6-9D3A-478F40C86450} | 153 | 1 | psl. | APZ-Feld Aufrüstsatz extern inkl. Installation - Isolierstoffverteiler - IP40 - CAT6- isoliert - Spannungsversorgung mit Steckbuchse gem. VDEAR- N-4100:04/2019 | 326.8 | 326.8 | 2.72 | BE004 |  | 120
{16D2212D-3C66-4BD2-AEAA-43177812FA3F} | 154 | 1 | Stück | Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 bis 250A 5p Mi 6426 -Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse -Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert -Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3- polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen -Maße: 300x600x170mm -Schutzart IP65 | 710 | 710 | 1.42 | D |  | 500
{AF154169-E150-4EBA-AAD2-7A19EF3374BC} |  |  |  | Wechselrichter und Stromspeicher zur Nutzung des günstigen Stromtarifs Friondo „SpotDynamic“ für den Heizbetrieb der Wärmepumpe.
{6A414965-AC88-4045-B69A-B51693F29557} | 155 | 1 | psl. | Elektroarbeiten AC ab Wecheslrichter & Batteriespeicher Verdrahtungsarbeiten an der Zählerverteilung und Speicheranbindung, Anbindung,- Verdrahtung des Wechselrichters an Zähleranlage, ggf. Potentialausgleich, Montage von Kabelkanälen, Klein,- Verdrahtung,- Befestigungsmaterial inkl. Montage von SLS Hauptschalter 35A ggf. 50A & AC Überspannungsschutz | 985 | 985 | 1.67 | D |  | 590
{313A870C-5058-41E3-93D1-35CD8AA8824B} |  |  |  | Rabatt
{4359F395-1740-4D65-A9DF-83CCA990E279} | 156 | 1 | psl. | Rabatt Psl. | 0 | 0 | -657934 | D |  | 0
{5B9349FA-A672-4CAE-8D65-108D5F47EB7B} | 157 | 1 | psl. | Smarte Energievernetzung: Deine Wärmepumpe, PV-Anlage und dein dynamischer Tarif arbeiten perfekt zusammen für mehr Effizienz und weniger Stromkosten. Solar Manager - Connect 2 Gateway (Hutschiene) inkl. Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme VORTEILE DES SOLAR MANAGERS Der Solar Manager besteht aus dem Gateway und der Web Plattform. Auf dem Gateway ist primär die Optimierung implementiert, auf der Web Plattform die Visualisierung. Die Web Plattform erlaubt zudem einen einfachen Zugriff auf sämtliche Konfigurations-Einstellungen des Solar Manager. Rasche Aktualisierungsrate, die Aktualisierungsrate beträgt 10 Sekunden. Der Solar Manager verteilt einen allenfalls vorhandenen SolarstromÜberschuss gemäss den Bedürfnissen des Eigentümers optimiert auf die größten Verbraucher. - Warmwasser - Auto-Ladestation - Wärmepumpe - Speichersysteme - Smart Plugs und Haushaltsgeräte inkl. Montage / Einrichtung EMS Montage und Einbau im vorhandenen Zählerschrank oder anderem geeigneten Standort. Verkabelung mit dem bestehenden Hybrid-System und Einrichtung / Programierung der drei wichtigsten Steuerungen für Smarte Verbraucher. Weitere Einrichtungen / Programmierungen können optional dazu gebucht werden. Inkl. TP-LINK TL und Datenkabel CAT 7 1000 MHz oder RS485 Leitung inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen (Aufputz-Verlegung) und Anschluss für Wärmepumpe, Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallbox bis zu 20m. | 1080 | 1080 | 1.5 | QZSDZZV1100 |  | 720
{F042429F-F35A-413E-BC9B-49EC4D7138A7} |  |  |  | Connect 2 Gateway (Hutschiene) SKU: 12822 Solar Manager Connect 2 Energie Management System Die 2. Generation des Solar Manager Connects - natürlich in Hutschienen-Ausführung mit RS485- und weiteren Schnittstellen! Durch clevere Ansteuerung von Verbrauchern in Ein- und Mehrfamilienhäusern optimiert der Solar Manager den Eigenverbrauch des gewonnenen Solarstroms. Das Energie Management System unterstützt bei der Warmwasseraufbereitung, beim E-Auto und E-Bike laden, beim Ansteuern von Wärmepumpen und Speichersystemen, sowie Smart-Plugs und Haushaltsgeräten. Der Solar Manager bietet eine große herstellerunabhängige Kompatibilität und erleichtert somit die Sektorenkopplung.
{3D16409D-73E6-4498-B8FC-4A0183C80473} |  |  |  | Lizenzgebühren *Erfolgt vom Endverbraucher oder Betreiber direkt über Solar Manager Lizenzgebühren: Für die Datenspeicherung und regelmäßige Updates berechnet die Firma Solar Manager: Paket PREMIUM 60 €/a zzgl. MwSt. Paket PREMIUM Integration Wärmepumpe plus Batteriespeicher, Heizstab, Wallbox, Smart Meter, uvm. möglich PV Überschusssteuerung Wärmepumpe Leistungsregelung der Wärmepumpe nach PV Überschuss Unterstützte Betriebsarten Heizen, Warmwasser, Kühlen und Poolheizung Nutzung von dynamischen Stromtarifen Wetterforecast Energieassistent mit Push-Nachrichten Energieberichte Ausfallmeldungen Anomalie Erkennung Optimierungsvorschläge Fortschritte und Vergleiche Integration von Autos (SoC) Energieberichte
{EB6762A5-67FC-41B8-95A6-2D1EBD5CB4F0} | 158 | 20 | m | Datenkabel CAT 7 1000 MHz oder RS485 Leitung inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen (Aufputz-Verlegung) und Anschluss für Wärmepumpe, Wechselrichter/Batteriespeicher und Wallbox *Abrechnung nach lfd. Meter | 12.2 | 244 | 2.71 | D |  | 4.5
{F68AE73E-D328-4B9D-A944-A1E38D19172A} | 159 | 1 | Stück | TP-LINK TL-SG108S 8-PORT GIGABIT SWITCH METALLGEHÄUSE Switch 8 | 56.4 | 56.4 | 1.94 | D |  | 29
{E816EDF9-F3E1-402A-BB1D-AC09631F2412} |  |  |  | Friondo "SpotDynamic" Der dynamische Stromtarif für Chancenbewusste! 8,99€ SpotmyEnergy Grundgebühr/ Monat Dyn. Arbeitspreis + 1 Cent Beschaffungskomponente/ kWh 100 % Okostrom Kosten-Airbag bei 39ct/kWh brutto auf das Monatsmittel 1 Monat Mindestlaufzeit Verbrauchsscharf- kein Abschlag - Exklusiv durch Friondo erhältlich! Alle Vorteile im Überblick: Keine Mindestvertragslaufzeit: Sie bleiben komplett flexibel und können jederzeit zum Monatsende kündigen. Extrem günstiger Strom: Die geringste Beschaffungskomponente von nur 1 Cent/kWh - das finden Sie so kaum woanders! Sicherheit durch den Preis-Airbag: Ihr Strompreis bleibt im Monatsdurchschnitt immer unter 39 Cent/kWh brutto - auch wenn der Markt schwankt. Keine Abschläge mehr - Sie zahlen nur das, was Sie verbrauchen Eine geringe Spot Gebühr von 8,99 Euro brutto im Monat
{3929507F-F3EE-41F1-89B6-A12BE6B6020B} | 160 | 1 | Stück | Mennekes AMTRON 4You 310 11 kW mit 7,5 m Ladekabel Die AMTRON 4You Serie deckt jeden Anwendungsfall im Heimbereich ab. Die neue Serie von Mennekes überzeugt nicht nur mit der gewohnten hochwertigen Verarbeitung, sondern auch mit ihrem ästhetischem Design. Die 11 kW Variante unterstützt das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Produktvorteile - PV-Überschussladen in Kombination mit kompatiblen Systemen oder dem Mennekes Meter - Automatische Phasenumschaltung - Integrierte Kabelaufhängung - Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox - Austauschbares Front Cover - Reduzierung des Ladestroms über externen Schaltkontakt Produkteigenschaften - Ladeleistung: 11 kW - Ladekabel: 7,5 m Typ 2 - LED-Statusanzeige - Farbe: Schwarz - Gewicht: 5,5 kg - Schutzart: IP54 - Maße: 402 x 226 x 168 mm Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 838.5 | 838.5 | 1.5 | D |  | 559
{93469338-5032-481E-AF78-ADE5232FEEFD} | 161 | 1 | Stück | my-PV AC-ELWA-2 stufenloser Heizstab 3,5 kW inkl. Installation und Konfiguration Die überschüssige PV-Energie soll bestmöglich selbst genutzt werden? Egal ob mit oder ohne Speichersystem? Mit der neuen ELWA-E 2 von myPV kein Problem. Mit dem stufenlos regelnden Heizstab können bis zu 3,5 kW in ein ebenso attraktives Speichermedium wie eine Lithium-Ionen Batterie geladen werden - Warmwasser. Denn die PV Unterstützung im Warmwasser- und Pufferspeicher ist spürbar und effektiv. Die Vernetzung mit dem PV-System erfolgt über Wifi oder LAN Anbindung. Die ELWA-E ist mit den meisten Hersteller kompatibel. Produktvorteile - Einfache und schnelle Anbindung an das PV-System über Wifi + LAN - Integriertes Farbdisplay für Status und Konfiguration - Direkt integriertes Heizelement mit 3,5 kW für Spürbare Erhöhung des Eigenverbrauchs Spezifikationen - Heizleistung: 0 - 3.500 W + 16 A Schaltausgang - Netzanschluss: 3 polige Klemme, 2,5 mm2 230 V, 45 - 65 Hz - Schutzart: IP21 - Abmessungen (B x H x T): 580 x 133 x 117 mm (mit Heizstab) - Heizstablänge: 460 mm (ab der Dichtfläche) - Heizpatronenanschluss: 1 1/2 Zoll - Displa??y: Color Graphic, Touch Screen 2,83" - Schnittstellen: Ethernet RJ45, WLAN, RS485, PWM-in 3 - 24V 0 - 1 kHz, Potentialfreier Schaltausgang - Externer Temperatursensor :5 m Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 978.3 | 978.3 | 1.5 | D |  | 654
{39223B07-CC26-4499-8052-EEE7253C8CE1} |  |  |  | *Diese Leistungsposition ist bereits Bestandteil des separaten PV-Angebots und wird im vorliegenden Angebot lediglich optional ausgewiesen. Bei gleichzeitiger Beauftragung von PV-Anlage und Wärmepumpe erfolgt die Abrechnung dieser Position ausschließlich über das PV-Angebot. Erfolgt die Beauftragung ausschließlich der Wärmepumpe, ist diese Position zu aktivieren und wird gesondert gemäß ausgewiesenem Einheitspreis (EP) abgerechnet. EP-Positionen ohne aktivierte Mengenansätze gehen nicht in die Angebotssumme ein.
{B4909303-1A52-4E8E-AA90-5623729D2B16} | 162 | 1 | psl. | Voranmeldung "iMSys" und dynamischen Stromtarif "enni.flexstrom " Ihr intelligentes Messsystem (iMSys) - der Schlüssel zur smarten Energieversorgung Neuer Zweiwegezähler inkl. Smart Meter ( Zählertausch ) und dynamischer Stromtarif "enni.flexstrom " direkt über die ENNI https://www.enni.de/energie-und-wasser/strom/flexstrom/ | 0 | 0 | 0 | D |  | 0
{48DB9351-9678-465F-BB1A-8285DE7A7170} | 163 | 1 | psl. | Pauschale Abgasanlage Dachzentrale (Rückbau/Stilllegung bei WP-Umrüstung) Rückbau bzw. Stilllegung der bestehenden Abgasrohrführung inkl. Verschluss der Dachdurchführung, Wiederherstellung der Dampfsperre, Abdichtung sowie aller erforderlichen Nebenleistungen im Zuge der Umrüstung von fossilen Brennstoffen auf Wärmepumpe. | 370.5 | 370.5 | 1.3 | D |  | 285
Note on A1: GUID
Note on B1: Position
Note on C1: Menge
Note on D1: ME
Note on E1: BrwTxt
Note on F1: VkNEVk
Note on G1: VkNEGp
Note on H1: MatMulti
Note on I1: ArtNr
Note on J1: MatEkDate
Note on K1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00