## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Einkaufspreis Material
{5D88580E-E9E1-4A98-96FB-463FF78FEE36} |  |  |  | Komplettpaket Wallbox inkl. Montage Die Zukunft der Energie beginnt bei Ihnen zuhause und wir begleiten Sie dabei. Als einer der führenden Spezialisten für erneuerbare Energien in der Region stehen wir für moderne, nachhaltige Lösungen rund um ? Photovoltaikanlagen, ? Klimaanlagen, Wärmepumpen, ? intelligente Energiemanagement-Systeme und Wallboxen. Mit Ihrer neuen Wallbox schaffen Sie nicht nur mehr Komfort und Flexibilität beim Laden Ihres E-Autos , sondern legen auch den Grundstein für ein ganzheitliches, zukunftssicheres Energiekonzept. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Lösung, die perfekt auf Ihr Zuhause abgestimmt ist effizient, nachhaltig und zuverlässig. ?
{2B8BA792-52ED-46C6-9581-F0331B02DAB1} | 001 | 1 | Stück | Mennekes AMTRON 4You 310 11 kW mit 7,5 m Ladekabel Die AMTRON 4You Serie deckt jeden Anwendungsfall im Heimbereich ab. Die neue Serie von Mennekes überzeugt nicht nur mit der gewohnten hochwertigen Verarbeitung, sondern auch mit ihrem ästhetischem Design. Die 11 kW Variante unterstützt das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Produktvorteile - PV-Überschussladen in Kombination mit kompatiblen Systemen oder dem Mennekes Meter - Automatische Phasenumschaltung - Integrierte Kabelaufhängung - Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox - Austauschbares Front Cover - Reduzierung des Ladestroms über externen Schaltkontakt Produkteigenschaften - Ladeleistung: 11 kW - Ladekabel: 7,5 m Typ 2 - LED-Statusanzeige - Farbe: Schwarz - Gewicht: 5,5 kg - Schutzart: IP54 - Maße: 402 x 226 x 168 mm Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 938.5 | 938.5 | 559
{AD6B1991-C8B1-4ED5-B4D2-2E49ECE9F639} | 002 | 1 | Stück | Mennekes AMTRON 4You 560 11 kW mit 7,5 m Ladekabel Die AMTRON 4You Serie deckt jeden Anwendungsfall im Heimbereich ab. Die neue Serie von Mennekes überzeugt nicht nur mit der gewohnten hochwertigen Verarbeitung, sondern auch mit ihrem ästhetischem Design. Die 11 kW Variante unterstützt das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Produktvorteile -PV-Überschussladen in Kombination mit kompatiblen Systemen oder dem Mennekes Modbus TCP Zähler -Automatische Phasenumschaltung -Integrierte Kabelaufhängung -Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox -Austauschbares Front Cover -Reduzierung des Ladestroms über externen Schaltkontakt -AMTRON 4Drivers APP zur Steuerung und Monitoring -AMTRON 4Installers APP zur Inbetriebnahme für Installateure -Plug-and-Charge nach ISO 15118 -Unterstützt OCPP 1.6j Produkteigenschaften -Ladeleistung: 11 kW -Ladekabel: 7,5 m Typ 2 -MID-Zähler -LED-Statusanzeige -Farbe: Schwarz -Gewicht: 5,5 kg -Schutzart: IP54 -Maße: 402 x 226 x 168 mm Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 1390.55 | 1390.55 | 959
{B8D53FBE-9046-4080-8986-361F77EE652F} | 003 | 1 | psl. | Anschlussvorbereitung Ladestation mit Ladeanschlussleistung bis zu 11 KW Ohne Erdarbeiten, lfd. Meter werden extra berechnet, inklusive folgender Leistungen Aufputzverlegung Kabel NYY-J 5x6mm², falls Notwendig separate Erdung 10mm² und Ethernet-Kabel CAT7 zwischen der Hauptverteilung und geplantem Ort der Ladestation (bis zu 10 Meter Leitungslänge) Absicherung der Leitungsenden an dem geplanten Ort der Ladestationund passender FI-Sicherungsautomat 40A_0,03A 4 polig TYP A in derHauptverteilung Herstellen von bis zu max. 2 Wanddurchbrüchen Inbetriebnahme der Ladestation | 1297.2 | 1297.2 | 388
{3E07B2E4-B877-4863-86E4-6EC8FA538C96} | 004 | 1 | Stück | Zusätzliche erforderte Bohrung/Durchbrüche für den Leitungsdurchgang o.ä. , bis 320mm Wandstärke. Zuschlag für Beton. | 169 | 169 | 79
{DF50B885-6E09-4304-8CB8-548B0693695F} | 005 | 1 | psl. | Netzanmeldung beim EVU nach §14a EnWG | 0 | 0 | 70
{6C16A9AB-C0E5-4439-A152-9DFE1E98E263} | 006 | 1 | m | lfd. meter NYY-J 5x10mm², separate Erdung 16mm² und Ethernet-Kabel CAT7 zwischen der Hauptverteilung und geplantem Ort der Ladestation liefern und verlegen ggf. mit Wellrohr | 49.34 | 49.34 | 17.8
{A0CC4652-CA9C-45E6-AE0F-C779FE15F477} | 007 | 1 | m | Erdarbeiten zwischen Wallbox bis zur Hauseinführung Boden auf eine Tiefe von ca. 40 cm ausheben. Kunstoffrohr und Elektroleitungen verlegen. | 123.5 | 123.5 | 65
{ED1AAA25-EB20-4CAC-9099-2DD1D30A3FAC} | 008 | 1 | m | Fundament und Standsäule für Wallbox MENNEKES AMTRON 4You Serie Liefern und Errichten eines Ortbetonfundaments sowie Liefern und Montieren einer Standsäule für die Wallbox MENNEKES AMTRON 4You Serie Leistungsumfang: Fundamentaushub ca. 40 × 40 × 80 cm von Hand, inkl. Abfuhr und Entsorgung des Aushubs Einlegen eines Leerrohrs DN50 mit Bogen für die Zuleitung Setzen des MENNEKES Fundament-Befestigungssets (Art.-Nr. 18517), lotrecht ausgerichtet Betonieren mit Beton C25/30, Oberfläche abgezogen Liefern und Montieren der MENNEKES Standsäule für AMTRON 4You/4Business (Art.-Nr. 18663) nach Aushärtung des Fundaments Montage der Wallbox an der Standsäule, Einführen und Anschließen der vorhandenen Zuleitung in der Säule Inklusive Montage- und Befestigungsmaterial, Arbeitslohn und Funktionsprüfung | 1020 | 1020 | 712
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp
Note on I1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00