## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Einkaufspreis Material
{B23F65ED-EC7E-4948-AB14-274241F0E1C5} | 001 | 1 | psl. | Elektro-Anschlusspauschale Anschluss des Außengerätes an den bestehenden Stromkreis, nach Prüfung der technischen Gegebenheiten und möglicher Umsetzung | 229 | 229 | 10
{8D82BBE3-CB22-43AA-A795-D9C780F4C4F5} | 002 | 1 | psl. | Aufpreis für die Installation einer weiteren IDU liefern und montieren bestehend aus 1 psl. Evakuierung der Anlage und des Rohrleitungsnetz 1 psl. Dichtheitsprüfung nach EU-Verordnung Nr. 517/2014 1 psl. Kernbohrung für den Leitungsdurchgang Ø65mm, bis 320mm Wandstärke. Zuschlag für Beton. 1 psl. Montage des Innengerät und Anschluss an das System 1 psl. Lieferung und Installation von Montagekanal 1 psl. Lieferung und Installation der Verbindungsleitung 1 psl. Lieferung und Montage von Klein-/ und Dichtungsmaterial 1 psl. Inklusive aller Personal-/ und Lohnkosten | 922 | 922 | 440
{370D2FB9-04FF-43CD-AB85-C98940F64255} | 003 | 1 | psl. | Inbetriebssetzunganzeige Anmeldung beim EVU nach §14a EnWG Steuerbare Verbrauchseinrichtungen über 4,2kW | 330 | 330 | 250
{48CB0062-0E6F-4D65-9D29-5AA966D6754B} | 004 | 1 | psl. | Dacharbeiten - Dachdeckung mit Ziegel aufnehmen u. entfernen - Dachabdichtung, aufnehmen u.entfernen - Dachkonsole montieren - Gerüst liefern inkl. auf-abbau | 698 | 698 | 169
{143403C8-44D4-4EA9-BD3D-F1D6AC7C3B7B} | 005 | 1 | Stück | Fleck Solarflex DN 50/70 schwarz Solarflex-Universaldurchgang Dachziegel | 233.5 | 233.5 | 109
{E07C2BDA-A635-446E-BE28-A8652FE34FAB} | 006 | 1 | Stück | Tecnosystemi Dachkonsolensatz 10-30 Grad TSTT 140 Tetto 400-760mm breit | 298.6 | 298.6 | 67.61
{CD59CAE5-311C-4452-990F-46678A01AD2D} | 007 | 1 | psl. | Durchführung am Bitumen Fachgerecht mit Flüssigkeitskunststoff abdichten und der Montage einer Durchführung mit Wasserabweiser zum Schutz gegen Umwelteinflüsse | 587 | 587 | 325
{4951E0E0-F300-434B-A81A-160AE703911F} | 008 | 1 | psl. | Elektroinstallation Anschluss Außengerät an den bestehenden Stromkreis, nach Prüfung der technischen Gegebenheiten und möglicher Umsetzung (Einzelabsicherung inkl. FI und Verteilerdose) inkl. - Hager ADS920D FI-LS 1P+N 6kA B-20A 30mA A QC -V Material-Set Elektro u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen -Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen - Verdrahtungsarbeiten in der Zählerverteilung | 498 | 498 | 230
{DE9F2514-C1C7-453A-96E6-1CAA44041A21} | 009 | 1 | Stück | Hensel AP Automatengehäuse 2-reihig 24 Teilungseinheiten grau KV4548 | 296 | 296 | 95
{E0E1642E-8B10-48E2-B2AB-37DFFDF000A0} | 010 | 1 | Stück | Hager ADS920D FI-LS 3P+N 6kA B-20A 30mA A QC | 126.14 | 126.14 | 66.3
{D90E9580-9BA1-43F7-8E32-FC757AA24995} | 011 | 1 | psl. | SLS Hauptschalter inkl. Installation und Montage | 240.8 | 240.8 | 192
{2927D02C-6B2C-4E91-AEAF-AB381F1835D2} | 012 | 1 | psl. | AC Überspannungsschutz inkl. Installation und Montage | 352 | 352 | 320
{264BF8BF-A9CC-452F-BE1A-DFB7E22236C3} | 013 | 1 | Stück | BOSCH Internet-Gateway WLAN G 10 CL-1 für Split-Klimagerät CL3000i | 82.5 | 82.5 | 56
{2D3BADEE-2B68-493F-B4AA-F357D05D0D26} | 014 | 1 | Stück | Zusätzliche erforderte Kernbohrung für den Leitungsdurchgang o.ä. Ø60-65mm, bis 320mm Wandstärke. Zuschlag für Beton. | 169 | 169 | 79
{63AA5041-D2C2-427E-BA99-E0BE291E496D} | 015 | 1 | psl. | An-/ und Abfahrt sowie Bereitstellung einer Arbeitsbühne für max. 8 Std. | 482 | 482 | 320
{54594480-750E-4192-BC40-4B06946CC0B0} | 016 | 1 | psl. | Lieferung und Montage einer Kondensatpumpe | 356 | 356 | 123
{9D21E48F-8080-4E30-B003-95FAD49623B6} | 017 | 1 | m | Lieferung und Montage zusätzlicher Kältemittelleitung, Elektrokabel, Kondensatleitung sowie des Montagekanals. | 68 | 68 | 30
{A1373F8B-FAD7-4FA7-915F-40E9302DE76A} | 018 | 1 | Stück | Aspen Xtra Reparaturschalter 4 polig 20A IP66 | 95.68 | 95.68 | 31.5
{247F7CF8-20B6-4E12-91B4-F5D8C767975B} | 019 | 1 | psl. | Demontage und Fachgerechte Entsorgung der alten Klimaanlage inkl. Entsorgung Kältemittel | 529 | 529 | 4.12
{FF5ECB53-BC6C-4DEA-998F-0A0AF2FD2F40} | 020 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 1 Innengerät Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 1587 | 1587 | 364
{018CB778-F74C-448F-A474-90AE37DC4EDB} | 021 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 2 Innengeräten und 1 Außengerät Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 2296.13 | 2296.13 | 494
{607E8B8B-09EF-4AF2-83A3-54F41B708F2C} | 022 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 2 Innengeräten und 2 Außengeräten Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 2836.5 | 2836.5 | 494.01
{68B2CA7A-D182-420A-B458-ED797314B77C} | 023 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 3 Innengeräten und 1 Außengerät Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 3178 | 3178 | 724
{7057CDBD-8461-4E82-8BAA-9B0F852BE205} | 024 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 3 Innengeräten und 2 Außengeräten Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 4155.35 | 4155.35 | 724
{D96B108D-9737-4C29-99D9-16668C9485EA} | 025 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 4 Innengeräten Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 3955 | 3955 | 954
{C9AA235C-BF21-4783-8984-C68C3D3441FB} | 026 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3200iU W 26 E, Split Inneneinheit, 292x729x200, 2,6 kW | 292.14 | 292.14 | 170.88
{12D9DEA1-94CD-4E72-87B8-446353C85BFE} | 027 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3200iU W 35 E, Split Inneneinheit, 295x802x200, 3,5 kW | 344.61 | 344.61 | 188.16
{7A922D9B-213E-4945-BE58-61F254D3B606} | 028 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3200iU W 53 E, Split Inneneinheit, 321x971x228, 5,3 kW | 396.4 | 396.4 | 228
{348075F9-39B2-42F2-BFBC-C713618A014D} | 029 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3200iU W 70 E, Split Inneneinheit, 337x1082x234, 7 kW | 493.86 | 493.86 | 281.28
{0418B42B-7D2A-4EC6-885B-89A0E7667935} | 030 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3000i 26 E, Split Außeneinheit, 495x720x270, 2,6 kW | 797.28 | 797.28 | 446.4
{8DE8AAB0-D1CE-42E1-AD58-1E46D1719C3A} | 031 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3000i 35 E, Split Außeneinheit, 495x720x270, 3,5 kW | 892.05 | 892.05 | 546.24
{30A60039-2F91-4AA0-9425-EE4DE1D35227} | 032 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3000i 53 E, Split Außeneinheit, 554x805x300, 5,3 kW | 1069.24 | 1069.24 | 682.56
{98867479-E8BA-4FF9-8BE7-583179B1A505} | 033 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3000i 70 E, Split Außeneinheit, 673x890x342, 7 kW | 1466.27 | 1466.27 | 735.36
{946E7532-2FDC-4590-89D5-8B845EE72727} | 034 | 1 | Set | Klimaanlage Bosch Single-Split Bosch CL3200i-Set 26 WE Split-Klimagerät Climate 3200i zum Kühlen und Heizen | 1341.6 | 1341.6 | 744
{657CE1FC-7961-4CA8-B9B4-8B86A9EDCF98} | 035 | 1 | Set | Klimaanlage Bosch Single-Split Bosch CL3200i-Set 35 WE Split-Klimagerät Climate 3200i zum Kühlen und Heizen | 1786 | 1786 | 790
{2240997A-C8FF-46A4-90ED-A9979DB7F247} | 036 | 1 | Set | Klimaanlage Bosch Single-Split Bosch CL3200i-Set 53 WE Split-Klimagerät Climate 3200i zum Kühlen und Heizen | 1968 | 1968 | 1120
{C739A4BF-DA76-4702-8679-C58A01D566DB} | 037 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL5000M 53/2 E Multisplit Außeneinh. 554x805x330 5,3kW | 1602.04 | 1602.04 | 890.4
{CDB29A42-9BEE-4190-B3CA-E6C7D86AFDBA} | 038 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL5000M 79/3 E Multisplit Außeneinh. 673x890x342 7,9kW | 1966.24 | 1966.24 | 1204.8
{808AB99D-C75A-4D50-8F6B-EA3AB3F425BF} | 039 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL5000M 105/4 E Multisplit Außeneinh. 810x946x410 10,5kW | 2242.35 | 2242.35 | 1571.04
{A9FBB801-BE46-4AEA-8F18-595C5CC19EDB} | 040 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL5000M 125/5 E Multisplit Außeneinh. 810x946x410 12,5kW | 2627.34 | 2627.34 | 1675.68
{24EEF604-4C9D-4D9F-B7D1-B9A787796E8B} | 041 | 1 | Stück | BOSCH Split-Klimagerät CL7000iU W 26 E Wandhängende Inneneinheit 2,5 kW, weiß | 595.9 | 595.9 | 396.96
{F3BB309E-E959-47CF-A42E-BE742D1042AC} | 042 | 1 | Stück | BOSCH Split-Klimagerät CL7000iU W 35 E Wandhängende Inneneinheit 3,4 kW, weiß | 635.9 | 635.9 | 396.96
{6E3DD45A-F8BB-4669-A634-AA2AB1F0EF13} | 043 | 1 | Stück | BOSCH Split-Klimagerät CL7000i 26 E Außeneinheit 615x805x330,Kältemittel R32 | 999.8 | 999.8 | 620.55
{84ED5E01-AD83-4B5B-9D5A-0857C0D9B750} | 044 | 1 | Stück | BOSCH Split-Klimagerät CL7000i 35 E Außeneinheit 615x805x330,Kältemittel R32 | 1314.19 | 1314.19 | 699.44
{44F7587B-B03E-4D6A-BF27-F1002C5C1AFD} | 045 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL7000M 53/2 E Multisplit Außeneinheit 810x946x410 weiß | 1546.37 | 1546.37 | 1104.55
{3B856551-6DEA-48E5-8A56-A28252974CC9} | 046 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL7000M 79/3 E Multisplit Außeneinheit 810x946x410 weiß | 2417.26 | 2417.26 | 1512.33
{21BC918D-3197-48BE-B49D-F72FCD3A10BB} | 047 | 1 | Set | Bosch Split-Klimagerät Climate 8000i Typ CL8000i-Set 25E weiß | 1907.25 | 1907.25 | 1186
{715A1E99-746B-4094-9F2A-90C16455FFA6} | 048 | 1 | Set | Bosch Split-Klimagerät Climate 8000i Typ CL8000i-Set 35E weiß | 2079 | 2079 | 1274
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp
Note on I1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00