## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Einkaufspreis Material
{C31A6B53-DDFF-4268-8889-EC2A78C77001} | 001 | 1 | psl. | Montagepauschale der Klimaanlage Klimaanlage mit 3 Innengeräten und 1 Außengerät Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen | 3178 | 3178 | 724
{EFFFB301-D2C9-4C69-9514-AAB3572911DB} | 002 | 1 | psl. | Elektroinstallation Anschluss Außengerät an den bestehenden Stromkreis, nach Prüfung der technischen Gegebenheiten und möglicher Umsetzung (Einzelabsicherung inkl. FI und Verteilerdose) inkl. - Hager ADS920D FI-LS 1P+N 6kA B-20A 30mA A QC -V Material-Set Elektro u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen -Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen - Verdrahtungsarbeiten in der Zählerverteilung | 498 | 498 | 230
{45341CF3-3439-4D3A-887C-B7240DCF7964} |  |  |  | Klimaanlage Bosch
{7DAB3DB5-7BC9-4783-9C4D-A3BB3E7110F2} | 003 | 1 | Stück | BOSCH Klimagerät CL5000M 79/3 E Multisplit Außeneinh. 673x890x342 7,9kW | 1966.24 | 1966.24 | 1165.92
{80B399CC-BD63-4B36-9479-1F3DFAE12020} | 004 | 3 | Stück | BOSCH Klimagerät CL3200iU W 26 E, Split Inneneinheit, 292x729x200, 2,6 kW | 292.14 | 876.42 | 165.12
{693A78BE-44C5-4E9C-9646-572703A3CEA6} | 005 | 3 | Stück | BOSCH Internet-Gateway WLAN G 10 CL-1 für Split-Klimagerät CL3000i | 82.5 | EP. | 56
{38FC5932-9389-46DE-A9D0-8855676E1FD8} | 006 | 1 | psl. | Erweiterung Systemgarantie BOSCH Systemgarantie -5 Jahre inkl. | 0 | 0 | 0
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp
Note on I1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00