## Lesehilfe
Konfigurator-Logik v4 – Friondo Angebotstool (Zwei-Stufen-Prozess)
Neu in v2: Der Fragenkatalog wird mobil vom Außendienst ausgefüllt (Seiten je Kategorie). Es gibt KEINE Abbrüche mehr:
AMPEL-Antworten markieren die Erfassung als 'individuell' (mit Grund), der Katalog läuft immer vollständig durch.
Der Innendienst sieht die Erfassungsliste mit Ampel und erzeugt daraus das Angebot (grün) oder schreibt manuell (orange).
Blätter: Fragen (mit Seiten) · Aktionen · Paketmatrix · Zusatzartikel (jetzt mit EK) · Textregeln · Angebotsaufbau · Anhänge (neu) · KfW.
Wichtige Regeln:
• 'Pos. 045' = Positionsnummer der TAIFUN-Preisliste (Datei: Angebotserstellung_Tool_mit_EK.xlsx – die EK-Version ist ab v2 die führende Liste).
• AMPEL = Erfassung wird als 'individuell' markiert, Grund wird gespeichert und in der Erfassungsliste angezeigt. Kein Stopp, keine Fehlermeldung.
• EP = Eventualposition: ausgewiesen, nicht in Summe und nicht im Deckungsbeitrag.
• Erdleitung: berechnete Menge = eingegebene Meter − 3, nie unter 0 (3 m sind im Fundament enthalten). Fassadenleitung: volle Meterzahl.
• Deckungsbeitrag = Summe VK netto − Summe Material-EK (nur Innendienst sichtbar, nie im PDF). Fehlende EKs werden als Warnung gelistet.
• Zusatzartikel: EK-Spalte bei Z15–Z22 bitte nachtragen, sonst erscheint dort die EK-fehlt-Warnung.
• Blatt 'Anhänge': PDF-Dateien in den Ordner anlagen/ legen und hier mit Regel eintragen – sie werden beim E-Mail-Versand automatisch angehängt.

## Fragen
Seite | ID | Fragetext | Typ | Antwortmöglichkeiten | Anzeigen wenn | Hinweis
Objektdaten | O01 | Objektart | Auswahl | EFH ¦ 2FH ¦ REH ¦ RMH ¦ MFH ¦ Gewerbe | immer | Basis für KfW-Ableitung (siehe Blatt KfW).
Objektdaten | O02 | Baujahr des Objekts | Zahleneingabe |  | immer | Info.
Objektdaten | O03 | Anzahl Wohneinheiten | Zahleneingabe |  | nur wenn O01 = 2FH oder MFH | Vorbelegung: 2 bei 2FH. EFH/REH/RMH automatisch 1 WE, Gewerbe ohne WE-Frage.
Objektdaten | O04 | WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft)? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer | Info.
Objektdaten | O05 | Beheizte Fläche (m²) | Zahleneingabe |  | immer | Bei Gewerbe Basis der KfW-Höchstkosten.
Objektdaten | O06 | Rechnungsanschrift korrekt? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer
Objektdaten | O07 | Korrekte Rechnungsanschrift | Freitext |  | nur wenn O06 = Nein
Objektdaten | O08 | Bemerkung zum Objekt | Freitext groß |  | immer
Alte Anlage | A01 | Aktueller Energieträger | Auswahl | Gas ¦ Öl ¦ Nachtspeicher ¦ Sonstiges | immer
Alte Anlage | A02 | Baujahr der alten Heizung | Zahleneingabe |  | immer | Steuert Vorbelegung Klima-Bonus (K02).
Alte Anlage | A03 | Aktueller Verbrauch (kWh) | Zahleneingabe |  | immer | Bei Öl rechnet der Vertriebler Liter in kWh um.
Alte Anlage | A04 | Lage des Heizraums | Auswahl | KG ¦ EG ¦ OG ¦ DG ¦ Sonstiges | immer
Alte Anlage | D01 | Soll die Wärmepumpe auch ins DG? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn A04 = DG | Dachzentralen-Block.
Alte Anlage | D02 | Sind im Keller alle notwendigen Anschlüsse vorhanden? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn D01 = Nein
Alte Anlage | D03 | Sollen die notwendigen Anschlüsse im EG erfolgen? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn D02 = Nein
Alte Anlage | D04 | Können die Leitungen durch den Schacht verlegt werden und ist dieser frei? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn D03 = Nein
Alte Anlage | D05 | Länge der zu verlegenden Leitungen | Mengenmaske (2 Zahlenfelder) | Heizung VL/RL (m) ¦ Trinkwasser TWK/TWW/Zirkulation (m) | nur wenn D04 = Ja | Meter je Leitungsart.
Alte Anlage | A05 | Länge der Erdleitung (m) | Zahleneingabe |  | nur wenn A04 = KG oder EG, oder (A04 = DG und D01 = Nein) | Berechnet wird Eingabe − 3 m (nie unter 0).
Alte Anlage | A06 | Länge der Fassadenleitung (m) | Zahleneingabe |  | nur wenn A04 = OG, oder (A04 = DG und D01 = Ja) | Volle Meterzahl.
Alte Anlage | A07 | Öl-Tankentsorgung erforderlich? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn A01 = Öl
Alte Anlage | A08 | Art des Öltanks | Auswahl | Stahl ¦ Kunststoff ¦ Unterirdisch | nur wenn A07 = Ja
Alte Anlage | A09 | Wie groß ist der Tank? | Auswahl | bis 3.000 L ¦ bis 4.000 L ¦ bis 5.000 L ¦ bis 6.000 L ¦ bis 7.000 L ¦ bis 8.000 L ¦ bis 9.000 L ¦ ab 9.000 L | nur wenn A08 = Stahl oder Kunststoff
Alte Anlage | A10 | Solarthermie vorhanden? | Auswahl | Ja, soll übernommen werden ¦ Ja, soll stillgelegt werden ¦ Nein | immer
Alte Anlage | A11 | PV-Anlage vorhanden? | Auswahl | Ja ¦ Nein ¦ Ist geplant | immer | Info.
Alte Anlage | A12 | Bemerkung zur alten Anlage | Freitext groß |  | immer
Neue Anlage | N01 | Art der Wärmepumpe | Auswahl | Luft/Wasser ¦ Luft/Luft ¦ Sole/Wasser ¦ Split ¦ Sonstiges | immer
Neue Anlage | N02 | Warmwasser über die Wärmepumpe? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer | Steuert Paketvariante + Überschrift Block 1.
Neue Anlage | N03 | Größe des Warmwasserspeichers | Auswahl | bis 200 l ¦ 300 l ¦ mehr als 300 l | nur wenn N02 = Ja | AWM-Pakete haben 180-l-Speicher integriert.
Neue Anlage | N04 | Aufstellort der Wärmepumpe | Auswahl | Boden ¦ Garagendach ¦ Sonstiges | immer
Neue Anlage | N05 | Durchführung durch Bitumen? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn N04 = Garagendach
Neue Anlage | N06 | Größe des Pufferspeichers | Auswahl | 50 l ¦ 100 l ¦ 200 l ¦ 300 l ¦ 500 l ¦ mehr als 500 l | immer
Heizverteilung | H01 | Wie viele Heizkreise? | Auswahl | 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ mehr als 3 | immer | Ein Heizkreis ist im WP-Paket enthalten.
Heizverteilung | H02 | Verteilsystem | Auswahl | Heizkörper ¦ Fußbodenheizung ¦ Heizkörper und Fußbodenheizung ¦ Sonstiges | immer
Heizverteilung | H03 | Heizkörpertausch erforderlich? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn H02 = Heizkörper oder beides
Heizverteilung | H04 | Anzahl Heizkörper je Größe (S/M/L/XL) | Mengenmaske | S ¦ M ¦ L ¦ XL | nur wenn H03 = Ja | Leer/0 = entfällt.
Heizverteilung | H05 | FBH-Heizkreisverteiler einregulierbar? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn H02 = Fußbodenheizung oder beides
Heizverteilung | H06 | Anzahl Heizkreisverteiler | Zahleneingabe |  | nur wenn H05 = Nein
Heizverteilung | H07 | Gruppen je Heizkreisverteiler {n} | Wiederholfeld |  | nur wenn H05 = Nein | Ein Feld pro Verteiler aus H06.
Elektro/ZV | E01 | Lage der Zählerverteilung | Auswahl | KG ¦ EG ¦ OG ¦ DG ¦ Sonstiges | immer | Info (außer Sonstiges).
Elektro/ZV | E02 | Muss die Zählerverteilung erneuert werden? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer
Elektro/ZV | E03 | Wie viele Felder? | Auswahl | 2-Feld ¦ 3-Feld ¦ 4-Feld und mehr | nur wenn E02 = Ja
Elektro/ZV | E04 | SLS-Schalter vorhanden? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn E02 = Nein
Elektro/ZV | E05 | ÜSS vorhanden? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn E02 = Nein
Elektro/ZV | E06 | APZ-Feld vorhanden? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn E02 = Nein
Friondo | P01 | Friondo HEMS gewünscht? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer
Friondo | P02 | iMSys inkl. Smart Meter gewünscht? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer | Löst Vollmacht-Seite aus.
Friondo | P03 | Friondo SpotDynamic gewünscht? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer | Löst Vollmacht-Seite aus.
Förderung | K01 | Bewohnt der Eigentümer eine Wohneinheit selbst? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn O01 = 2FH oder MFH | EFH/REH/RMH: automatisch Ja. Gewerbe: automatisch Nein.
Förderung | K02 | Welche Heizung wird ersetzt? (Klima-Bonus) | Auswahl | Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung, funktionstüchtig ¦ Gas- oder Biomasseheizung, mind. 20 Jahre, funktionstüchtig ¦ Andere / jüngere Heizung / Neubau | nur bei Selbstnutzung | Vorbelegt aus A01 + A02, änderbar.
Förderung | K03 | Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen (€) | Betragseingabe |  | nur bei Selbstnutzung | Leer oder über 50.000 € = kein Bonus.
Förderung | K04 | Minderjähriges Kind im Haushalt? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn K03 ausgefüllt | 10.000 € Abzug vom Einkommen.

## Aktionen
Frage | Antwort / Bedingung | Aktion | Bemerkung
A01 | Gas | weiter – Klima-Vorbelegung siehe Blatt KfW
A01 | Öl | weiter – Öl-Zweig (A07–A09) aktiv; K02 vorbelegt Option 1
A01 | Nachtspeicher | AMPEL: individuell – Grund: aktuelle Heizung nicht konfigurierbar | Katalog läuft weiter.
A01 | Sonstiges | AMPEL: individuell – Grund: aktuelle Heizung nicht konfigurierbar
A03 | 0 – 8.000 kWh | Leistungsklasse 4 kW merken | Paket lt. Paketmatrix
A03 | 8.001 – 13.999 kWh | Leistungsklasse 6 kW merken
A03 | 14.000 – 19.999 kWh | Leistungsklasse 7 kW merken
A03 | 20.000 – 25.999 kWh | Leistungsklasse 10 kW merken
A03 | 26.000 – 31.000 kWh | Leistungsklasse 13 kW merken
A03 | über 31.000 kWh | AMPEL: individuell – Grund: Leistungsklasse zu hoch
A04 | KG oder EG | A05 (Erdleitung) folgt
A04 | OG | A06 (Fassadenleitung) folgt
A04 | DG | Dachzentralen-Block (D01–D05) folgt; Artikel: Pos. 163 ×1 | Pos. 163 (Rückbau/Stilllegung Abgasanlage Dachzentrale) immer, wenn alte Anlage im DG
A04 | Sonstiges | AMPEL: individuell – Grund: Lage des Heizraums zzt. nicht konfigurierbar
A05 | Meterzahl | Artikel: Pos. 102 × (Eingabe − 3), nie unter 0 | 3 m im Fundament enthalten; Eingabe 8 → 5 m berechnet. Bei Ergebnis 0: keine Position.
A06 | Meterzahl | Artikel: Pos. 134 × Eingabe | volle Meterzahl
D01 | Ja | – (Anlage bleibt im DG; A06 Fassadenleitung wird gestellt)
D01 | Nein | D02 folgt; A05 Erdleitung wird gestellt (neuer Heizraum unten) | Annahme: Aufstellung unten → Erdleitung
D02 | Ja | –
D02 | Nein | D03 folgt
D03 | Ja | Artikel: Pos. 141 ×1 (Montage-/Installationsarbeiten Anschlüsse EG)
D03 | Nein | D04 folgt
D04 | Ja | D05 folgt
D04 | Nein | AMPEL: individuell – Grund: Leitungsführung Dachzentrale nicht konfigurierbar (Schacht nicht nutzbar)
D05 | Heizung VL/RL (m) | Artikel: Pos. 139 × Eingabe
D05 | Trinkwasser TWK/TWW/Zirkulation (m) | Artikel: Pos. 140 × Eingabe
A07 | Ja | A08 folgt
A07 | Nein | –
A08 | Stahl oder Kunststoff | A09 folgt
A08 | Unterirdisch | Artikel: Pos. 107 ×1 (Größenfrage entfällt)
A09 | Kunststoff, bis 3.000 L | Artikel: Z01 ×1
A09 | Kunststoff, bis 4.000 L | Artikel: Z02 ×1
A09 | Kunststoff, bis 5.000 L | Artikel: Z03 ×1
A09 | Kunststoff, bis 6.000 L | Artikel: Z04 ×1
A09 | Kunststoff, bis 7.000 L | Artikel: Z05 ×1
A09 | Kunststoff, bis 8.000 L | Artikel: Z06 ×1
A09 | Kunststoff, bis 9.000 L | Artikel: Z07 ×1
A09 | Stahl, bis 3.000 L | Artikel: Z08 ×1
A09 | Stahl, bis 4.000 L | Artikel: Z09 ×1
A09 | Stahl, bis 5.000 L | Artikel: Z10 ×1
A09 | Stahl, bis 6.000 L | Artikel: Z11 ×1
A09 | Stahl, bis 7.000 L | Artikel: Z12 ×1
A09 | Stahl, bis 8.000 L | Artikel: Z13 ×1
A09 | Stahl, bis 9.000 L | Artikel: Z14 ×1
A09 | ab 9.000 L | AMPEL: individuell – Grund: Größe des Öl-Tanks nicht konfigurierbar
A10 | Ja, soll übernommen werden | AMPEL: individuell – Grund: Solarthermie vorhanden (Übernahme)
A10 | Ja, soll stillgelegt werden | AMPEL: individuell – Grund: Solarthermie vorhanden (Stilllegung)
A10 | Nein | –
N01 | Luft/Wasser | weiter
N01 | Luft/Luft / Sole/Wasser / Split / Sonstiges | AMPEL: individuell – Grund: Wärmepumpen-Art nicht konfigurierbar
N02 | Ja | Paketvariante 'mit Warmwasser'; Überschrift Block 1 Variante 2 | N03 folgt
N02 | Nein | Paketvariante 'ohne Warmwasser' (AWE)
N03 | bis 200 l | AWM-Paket lt. Paketmatrix
N03 | 300 l | AWE-Paket lt. Paketmatrix + Pos. 065 ×1
N03 | mehr als 300 l | AMPEL: individuell – Grund: WW-Speichergröße zu groß
N04 | Boden | Artikel: Pos. 010 ×1
N04 | Garagendach | Artikel: Pos. 132 ×1 + Pos. 135 ×1 als EP | N05 folgt
N04 | Sonstiges | AMPEL: individuell – Grund: Aufstellort zzt. nicht konfigurierbar
N05 | Ja | Artikel: Pos. 133 ×1
N05 | Nein | –
N06 | 50 l / 100 l / 200 l | Artikel: Z15 / Z16 / Z17 ×1
N06 | 300 l / 500 l | Artikel: Pos. 098 / Pos. 099 ×1
N06 | mehr als 500 l | AMPEL: individuell – Grund: Größe des Pufferspeichers nicht konfigurierbar
H01 | 1 | – (im WP-Paket enthalten)
H01 | 2 | Artikel: Pos. 090 ×1
H01 | 3 | Artikel: Pos. 090 ×2
H01 | mehr als 3 | AMPEL: individuell – Grund: Anzahl der Heizkreise nicht konfigurierbar
H02 | Heizkörper | H03/H04 folgen
H02 | Fußbodenheizung | H05–H07 folgen
H02 | Heizkörper und Fußbodenheizung | beide Blöcke nacheinander
H02 | Sonstiges | AMPEL: individuell – Grund: Verteilsystem nicht konfigurierbar
H03 | Ja | H04 folgt
H03 | Nein | –
H04 | Anzahl S / M / L / XL | Artikel: Z18 / Pos. 130 / Z19 / Pos. 131 × Anzahl | zusätzlich Pos. 129 × Gesamtanzahl
H05 | Ja | –
H05 | Nein | H06 + H07 folgen
H06 | Anzahl | Artikel: Pos. 108 × Anzahl Verteiler
H07 | bis 4 / 5–8 / 9–14 Gruppen | Artikel: Z20 / Pos. 109 / Z21 ×1 je Verteiler | gleiche Größen zusammenfassen
H07 | über 14 Gruppen | AMPEL: individuell – Grund: Gruppenanzahl Heizkreisverteiler nicht konfigurierbar
E01 | KG / EG / OG / DG | – (nur Protokoll)
E01 | Sonstiges | AMPEL: individuell – Grund: ZV-Lage nicht konfigurierbar
E02 | Ja | E03 folgt
E02 | Nein | E04–E06 folgen
E03 | 2-Feld | Artikel: Pos. 104 ×1
E03 | 3-Feld | Artikel: Z22 ×1
E03 | 4-Feld und mehr | AMPEL: individuell – Grund: Zählerverteilung nicht konfigurierbar
E04 | Ja / Nein | – (nur Protokoll) | SLS ist in Pos. 011 Elektroinstallation enthalten
E05 | Ja / Nein | – (nur Protokoll) | ÜSS ist in Pos. 011 Elektroinstallation enthalten
E06 | Ja / Nein | – (nur Protokoll) | APZ ist in Pos. 011 Elektroinstallation enthalten
P01 | Ja | Artikel: Pos. 015 ×1
P02 | Ja | Artikel: Pos. 016 ×1 | aktiviert Vollmacht-Seite
P03 | Ja | Artikel: Pos. 017 ×1 | aktiviert Vollmacht-Seite
Gruppen-Trigger | mind. ein Ja bei P01–P03 | Artikel: Pos. 014 ×1 direkt davor | 599 € einmalig
Grundpaket | immer | Pos. 003, 005, 006, 007 (EP), 008, 009, 011, 012, 013 | Einsortierung lt. Angebotsaufbau
O01–O08 / K01–K04 | Objekt-/Förderangaben | keine Artikel – KfW-Ableitung lt. Blatt KfW
Ampel-Auswertung | mind. ein AMPEL-Treffer | Erfassung = 'Individuell' (orange) mit Grundliste; sonst 'Konfigurierbar' (grün) | Innendienst-Liste

## Paketmatrix
Leistungsklasse | Verbrauch (A03) | WW bis 200 l (N03) | ohne Warmwasser (N02 = Nein) | WW 300 l (N03)
4 kW | 0 – 8.000 kWh | Pos. 045 (CS3800i AWM 4) | Pos. 050 (CS3800i AWE 4) | Pos. 050 + Pos. 065
6 kW | 8.001 – 13.999 kWh | Pos. 046 (AWM 6) | Pos. 051 (AWE 6) | Pos. 051 + Pos. 065
7 kW | 14.000 – 19.999 kWh | Pos. 047 (AWM 7) | Pos. 052 (AWE 7) | Pos. 052 + Pos. 065
10 kW | 20.000 – 25.999 kWh | Pos. 048 (AWM 10) | Pos. 053 (AWE 10) | Pos. 053 + Pos. 065
13 kW | 26.000 – 31.000 kWh | Pos. 049 (AWM 13) | Pos. 054 (AWE 13) | Pos. 054 + Pos. 065

## Zusatzartikel
Nr. | Bezeichnung | Einheit | VK netto (€) | EK Material (€) – bitte ergänzen | Beschreibung / Textquelle
Z01 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 3.000 L | psl. | 912 | 760 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z02 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 4.000 L | psl. | 1086 | 905 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z03 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 5.000 L | psl. | 1248 | 1040 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z04 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 6.000 L | psl. | 1428 | 1190 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z05 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 7.000 L | psl. | 1608 | 1340 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z06 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 8.000 L | psl. | 1776 | 1480 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z07 | Öltank-Entsorgung Kunststofftank bis 9.000 L | psl. | 1944 | 1620 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z08 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 3.000 L | psl. | 1260 | 1050 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z09 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 4.000 L | psl. | 1554 | 1295 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z10 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 5.000 L | psl. | 1812 | 1510 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z11 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 6.000 L | psl. | 2064 | 1720 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z12 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 7.000 L | psl. | 2328 | 1940 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z13 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 8.000 L | psl. | 2592 | 2160 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z14 | Öltank-Entsorgung Stahltank bis 9.000 L | psl. | 2850 | 2375 | Leistungsumfang analog Pos. 125 der Preisliste (An-/Abfahrt, Abpumpen des Restöls, fachgerechte Entsorgung, Reinigung). Beim Import Text von Pos. 125 übernehmen, Material/Größe anpassen.
Z15 | Wärmepumpen-Pufferspeicher BST 50 Ehp 540x530 | Stück | 405
Z16 | Wärmepumpen-Pufferspeicher 100 Ltr. EEK | Stück | 645
Z17 | Wärmepumpen-Pufferspeicher 200 Ltr. EEK | Stück | 1105
Z18 | Profil-Kompakt Flachheizkörper Typ 33, (H x L), inkl. Ventil und Thermostat Größe S | Stück | 485 |  | Textmuster analog Pos. 130/131, Größe anpassen.
Z19 | Profil-Kompakt Flachheizkörper Typ 33, (H x L), inkl. Ventil und Thermostat Größe L | Stück | 725 |  | Textmuster analog Pos. 130/131, Größe anpassen.
Z20 | comfort Verteiler Edelstahl, DN20 (3/4") 2-4 Gr., m. DFM, BL: 545mm, DIN EN 1264-4 | Stück | 197
Z21 | comfort Verteiler Edelstahl, DN20 (3/4") 9-14 Gr., m. DFM, BL: 545mm, DIN EN 1264-4 | Stück | 384
Z22 | Zähler-Komplettschrank 3-Feld inkl. Anbindung | psl. | 2920 |  | Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter 50A, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung.

## Textregeln
Betrifft | Regel | Bemerkung
Position 090 | Alle 'BOSCH'-Nennungen aus Titel und Beschreibung entfernen | bei jedem (Re-)Import
Überschrift 'Lieferung, Montage und Inbetriebnahme' | Ersetzen durch 'Demontage Altanlage, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme'
Überschrift 'Fundament-Erstellung, Hauseinführung und Erdarbeiten' | Ersetzen durch 'Aufstellung der Außeneinheit und Hauseinführung'
Überschrift 'Heizlast + Thermostatventile erneuern + hydraulischer Abgleich' | Entfällt (Pos. 008 unter 'Leitungen und Heizkreise')
Import allgemein | bereinigen; Kategoriezeilen als Gruppen-Überschriften; Spalten anhand der Header-Namen erkennen (Layout hat sich in der EK-Version geändert!)

## Angebotsaufbau
Block | Überschrift im Angebot | Inhalt | Wann
1 | DYNAMISCH: 'Bosch Monoblock Wärmepumpe CS3800i AW Paket mit Inneneinheit und Puffer' – bei N02 = Ja: '… mit Inneneinheit, Puffer und Warmwasserbereitung' | WP-Paket lt. Paketmatrix · Puffer (N06) · ggf. Pos. 065 · Pos. 003 | immer
2 | Leitungen und Heizkreise | Pos. 005 · 006 · 007 (EP) · 008 · Erd-/Fassadenleitung (A05/A06) · Dachzentralen-Leitungen (Pos. 139/140 aus D05, Pos. 141 aus D03) · Heizkreise (H01) | immer
3 | Überschrift der Heizkörper-Kategorie aus der Preisliste | Z18 / Pos. 130 / Z19 / Pos. 131 + Pos. 129 × Gesamtanzahl | nur wenn H03 = Ja
4 | Empfehlung für den Austausch vom Heizkreisverteiler für Flächenheizung | Z20 / Pos. 109 / Z21 + Pos. 108 × Anzahl | nur wenn H05 = Nein
5 | Demontage Altanlage, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme | Pos. 009 · Öltank-Entsorgung (Z01–Z14 / Pos. 107) · Pos. 163 (bei A04 = DG) | immer
6 | Aufstellung der Außeneinheit und Hauseinführung | Pos. 010 oder 132 · ggf. 133 · ggf. 135 (EP) | immer
7 | (ohne Überschrift) | Pos. 011 · ZV: 104 / Z22 bzw. 149 / 150 / 153 | immer
8 | KfW Förderantragsunterstützung | Pos. 012 | immer
9 | Erweiterung Systemgarantie | Pos. 013 | immer
10 | (ohne Überschrift) | Pos. 014 (Gruppen-Trigger) + gewählte 015 / 016 / 017 | nur bei Friondo-Ja
11 | Summenblock | Netto · 19 % USt. · Gesamt-Betrag (brutto) · − Rabatt (optional, nur Innendienst/Admin) · = Endbetrag · KfW-Aufschlüsselung · Eigenanteil (hervorgehoben) · Disclaimer | immer
Nachtexte | Zahlungsoptionen · Installationsvoraussetzungen · Unterschriften-Seite: immer. VOLLMACHT (Nachtext D): NUR wenn P02 = Ja und/oder P03 = Ja | siehe ANGEBOTSTEXTE.md | Bedingung neu in v2

## Anhänge
Datei (in anlagen/) | Regel | Bemerkung
unternehmenspraesentation.pdf | immer | Dateinamen an echte Datei anpassen
hems_broschuere.pdf | wenn P01 = Ja | Friondo-HEMS-Broschüre
cs3800i_broschuere.pdf | wenn WP-Paket Pos. 045–054 im Angebot | Gerätebroschüre zur angebotenen Wärmepumpe
(weitere Zeilen ergänzen) | Regeln: 'immer' ¦ 'wenn <Frage> = <Antwort>' ¦ 'wenn Pos. <Nr> im Angebot' | PDFs in den Ordner anlagen/ legen

## KfW
Parameter | Wert | Bemerkung
Gültigkeit der Konditionen | 21.07.2026 bis 31.01.2027 | Tool warnt nach Ablauf
Grundförderung | 30 % | alle
Klimageschwindigkeits-Bonus | 16 % | nur Selbstnutzer; K02 Option 1 oder 2
Einkommensbonus | 40 % (≤ 30.000 €) · 30 % (≤ 40.000 €) · 10 % (≤ 50.000 €) | nur Selbstnutzer; Kind-Freibetrag 10.000 € (K04)
Fördersatz-Deckel | 70 % · 80 % bei 40er-Einkommensbonus
Höchstkosten EFH | 28.000 €
Höchstkosten MFH | 28.000 € + 15.000 € je WE 2–6 + 8.000 € ab der 7. WE
Höchstkosten Gewerbe | 28.000 € bis 150 m²; +197 €/m² (151–400); +118 €/m² (401–1.000); +79 €/m² (ab 1.001)
MFH-Boni | anteilig auf selbstgenutzte WE (förderfähige Kosten ÷ WE) | Näherung, Hinweis ausgeben
Programm | Wohngebäude KfW 458 · Gewerbe KfW 522 (nur Grundförderung) | Programmnr. mit ausgeben
Kosten der Maßnahme |  | förderfähig = min(Kosten, Höchstkosten); Deckel-Hinweis
Darstellung | volle Aufschlüsselung + Eigenanteil + Disclaimer (unverändert v1)
ABLEITUNG Gebäudetyp | O01 EFH/REH/RMH → EFH (Selbstnutzung automatisch Ja) · O01 2FH/MFH → MFH (WE aus O03; K01 fragt Selbstnutzung) · O01 Gewerbe → Nichtwohngebäude (Fläche aus O05; keine Boni) | ersetzt die alten Direktfragen
ABLEITUNG Klima-Vorbelegung (K02) | A01 = Öl oder Nachtspeicher → Option 1 · A01 = Gas und (aktuelles Jahr − A02) ≥ 20 → Option 2 · sonst → Option 3 | nur Vorbelegung, vom Innendienst/Vertrieb änderbar
Referenz | foerderrechner-website.html – Testfälle müssen identisch bleiben