## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Einkaufspreis Material
{981BD164-99A2-425C-80A2-A5202EFB5CED} |  |  |  | Zählerschranke
{3217ADBC-023A-4D49-8D80-56E59119CEA9} | 001 | 1 | psl. | Zähler-Komplettschrank 1-Feld inkl. Anbindung Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung. | 1708.5 | 1708.5 | 1275
{26E407AA-60CD-41CD-82FB-E622288D57F4} | 002 | 1 | psl. | Zähler-Komplettschrank 2-Feld inkl. Anbindung Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter 50A, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung. | 2320 | 2320 | 1200
{C3F3A849-AC2A-4187-8940-0E66731722D2} | 003 | 1 | psl. | Zähler-Komplettschrank 3-Feld inkl. Anbindung Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung. | 2994.6 | 2994.6 | 1670
{B354F171-EE41-47F3-AEB4-085662DA37F8} | 004 | 1 | psl. | Wandlermessschrank inkl. Netz- und Erzeugungsmessung Lieferung und betriebsfertige Montage eines Wandlermessschrankes zur Aufnahme einer leistungsstarken Photovoltaikanlage mit integrierter Netz- und Erzeugungsmessung gemäß den aktuellen technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweiligen Netzbetreibers. Ausführung inklusive: - Einbau für 3× Stromwandleranlage - Wandlerprüfklemmblock zur sicheren Prüf- und Wartungsmöglichkeit - Vorbereitung und Ausführung für 2-Richtungs-Messung (Netzbezug / Netzeinspeisung) - Integration der Netz- und Erzeugungsmessung in einem zentralen Messsystem - Überspannungsschutz Typ 2 zum Schutz der Mess- und Anlagentechnik - Verdrahtung, Beschriftung und Anschluss sämtlicher Komponenten - Vorbereitung gemäß VDE-AR-N 4100 sowie den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers - Mechanischer Aufbau inklusive Sammelschienensystem und plombierbarer Bereiche Geeignet für den Einsatz von PV-Anlagen mit erhöhter Anschlussleistung und Einspeisemanagement. Hinweis: Spezielle Anforderungen oder zusätzliche Vorgaben des Netzbetreibers die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht bekannt waren, sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Erforderliche Anpassungen oder Zusatzleistungen, die sich erst nach Auftragserteilung im Zuge der Feinplanung oder Netzbetreiber-Abstimmung ergeben, können zu zusätzlichen Kosten führen und werden gesondert berechnet. | 9839 | 9839 | 7100
{3530A4FA-9232-48FC-A7DF-93C255640B03} |  |  |  | Zählerzusammenlegung
{4ECEDD1F-64EE-42B0-B4D2-6739C73328A0} | 005 | 1 | psl. | Zählerzusammenlegung - Abmeldung des Zählers beim zuständigen Netzbetreiber - Zusendung des ausgebauten Zählers zum zuständigen Netzbetreiber - Demontage und Stilllegung von Bestandszählern, Anpassung der Zähleranlage inkl. administrative Stilllegung eines vorhandenen Stromzählers beim Netzbetreiber. | 548 | 548 | 180
{B5FB10D0-FA15-4D10-9BA5-AF9680A6921A} |  |  |  | Aufputz Automatengehäuse
{65997A3D-DE4B-47A2-84CC-00D73D1D5C64} | 006 | 1 | Stück | TECGET Feuchtraumverteiler, IP 65, 24 TE 2-reihig, mit Tür, Gehäuse + Tür PC | 293 | 293 | 95
{EF687803-31D3-4735-A5B3-E41C62956427} | 007 | 1 | Stück | TECGET Feuchtraumverteiler, IP 65, 36 TE 3-reihig, mit Tür, Gehäuse + Tür PC | 343 | 343 | 0
{B2C7EC70-6196-4A17-964B-D2564AC160DD} | 008 | 1 | Stück | TECGET Feuchtraumverteiler, IP 65, 48 TE 4-reihig, mit Tür, Gehäuse + Tür PC | 383 | 383 | 0
{E838B9BB-77FB-4DBB-9C11-87E8CDD21891} | 009 | 1 | Stück | Hager VA12CN AP Kleinverteiler 1-reihig 12 PLE mit Tür, bis 63A | 115 | 115 | 0
{5B4B3DC2-2D58-4B91-A969-E57A0F36E2EC} | 010 | 1 | Stück | Hager VA24CN AP Kleinverteiler 2-reihig 24 PLE mit Tür, bis 63A | 195 | 195 | 0
{F7ED81AF-C3FA-4CE1-A6B5-0C6D58B61E8B} | 011 | 1 | Stück | Hager VA36CN AP Kleinverteiler 3-reihig 36 PLE mit Tür, bis 63A | 275 | 275 | 0
{2FA60813-8638-458C-9493-26DAFBF76EC0} | 012 | 1 | Stück | Hager VA48CN AP Kleinverteiler 4-reihig 48 PLE mit Tür, bis 63A | 355 | 355 | 0
{DEBCC427-BFBC-45B7-9CB4-11025EC23213} |  |  |  | SLS, AC ÜSS, APZ, §14a
{D9717020-AEDF-43DF-823E-2220DF27DD47} | 013 | 1 | psl. | SLS Hauptschalter inkl. Installation und Montage Hinweis: Dieser ist zwingend nach aktueller TAB des EVU notwendig | 220.8 | 220.8 | 192
{14EC21E0-8773-4231-9D00-9E08D5ABD77F} | 014 | 1 | psl. | AC Überspannungsschutz inkl. Installation und Montage Hinweis: Dieser ist zwingend nach aktueller TAB des EVU notwendig | 298 | 298 | 110
{95ADDC47-7266-401C-ADB9-463625DD93F0} | 015 | 1 | psl. | APZ-Feld Aufrüstsatz extern inkl. Installation - Isolierstoffverteiler - IP40 - CAT6- isoliert - Spannungsversorgung mit Steckbuchse gem. VDEAR- N-4100:04/2019 | 326.8 | 326.8 | 120
{EFD6B514-2B06-494D-AEE7-D180B1F8EF3F} | 016 | 1 | psl. | Koppelrelais §14a EnWG (EVU-Steuerung) Lieferung, Montage und Anschluss eines Koppelrelais zur EVU-seitigen Leistungssteuerung gemäß §14a EnWG inkl. Verdrahtung, Integration, Funktionsprüfung und Nebenleistungen. | 229 | 229 | 120
{B02A0F96-8E9B-45C4-B0D3-5D7F1228A678} | 017 | 1 | psl. | -V Material-Set Elektro u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen -Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen | 356 | 356 | 120
{4B76D278-4730-44D2-B546-E163725BC83F} | 018 | 1 | psl. | eHZ-Adapterplatte Lieferung und betriebsfertige Montage einer eHZ-Adapterplatte nach DIN/VDE zur Aufnahme eines elektronischen Haushaltszählers (eHZ) gemäß den jeweils gültigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sowie den Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU). | 243 | 243 | 180
{A8EBED79-A3BF-47D9-93B7-655261DE8672} |  |  |  | Hauptzuleitung
{539C79EE-989F-4D50-A317-0C364EB524FD} | 019 | 1 | psl. | 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 280 | 280 | 200
{5EF219D0-DFBF-4EC7-B06D-1057CD0061D0} | 020 | 1 | psl. | 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 236.6 | 236.6 | 169
{70DF6624-3887-494D-8971-6DD45292BD77} | 021 | 1 | psl. | 5x25mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 416.6 | 416.6 | 254
{9C480957-0E27-4CD2-989A-BE49F286715A} | 022 | 1 | psl. | 5x35mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 512 | 512 | 320
{0503A5C6-78ED-4ABE-B400-C9C7560D1B20} |  |  |  | WP-Tarif/Netzanmeldung
{926B4589-7746-4693-85AE-B09469F91B19} | 023 | 1 | psl. | Zähler-WP Tarif inkl. Anbindung Modul 2 Zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif zur bestehenden Verteilung. inkl. SLS Schalter 50A, ggf. Relaisblock Paragraph 14a TAB inkl. Klein-,Verdrahtungsmaterial und Anmeldung beim Energieversorger | 1098.4 | 1098.4 | 685
{A1FFB9EE-228D-496A-A434-6C4AD3D7FBDF} | 024 | 1 | psl. | Netzanmeldung beim EVU für Wärmepumpenzähler nach §14a EnWG inkl. Verdrahtung | 330 | 330 | 300
{F676DC93-3060-48C3-9AC4-219F38B02DEC} | 025 | 1 | psl. | Fernwirktechnik / Rundsteuerempfänger (RSE) zur Einspeisesteuerung beim Netzbetreibers Lieferung und betriebsfertige Integration einer Fernwirkeinrichtung bzw. eines Rundsteuerempfängers (RSE) zur netzbetreiberseitigen Steuerung der Photovoltaikanlage gemäß den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers sowie der aktuellen EEG- und VDE-Richtlinien. Leistungsumfang: - Bereitstellung und Einbau der erforderlichen Steuer- und Schnittstellenkomponenten - Integration eines Rundsteuerempfängers oder einer gleichwertigen Fernwirktechnik - Vorbereitung zur Wirkleistungsreduzierung durch den Netzbetreiber - Verdrahtung und Einbindung in die Anlagensteuerung - Schnittstellenanbindung an Wechselrichter bzw. Parkregler - Parametrierung und Funktionsprüfung - Abstimmung der Steuerlogik gemäß Netzbetreiber-Vorgaben - Dokumentation und Inbetriebnahmeunterstützung Hinweis: Rundsteuerempfänger Netzsicherheitsmanagment /FWT wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Die konkrete technische Ausführung richtet sich nach den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers und kann je nach Netzgebiet variieren. Eventuell zusätzlich geforderte Fernwirktechnik, EZA-Regler, Steuerboxen, Smart-Meter-Gateways, Redispatch-2.0-Komponenten oder sonstige Sonderanforderungen des Netzbetreibers, die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht bekannt waren, sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und können zu zusätzlichen Kosten führen. | 940 | 940 | 600
{A37A6336-068E-42B5-A63E-C367D79E0FCE} |  |  |  | HAK-Trenner
{135453BC-39E7-41E5-9D4C-B945998B7A0C} | 026 | 1 | Stück | Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 bis 250A 5p Mi 6426 -Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse -Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert -Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3- polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen -Maße: 300x600x170mm -Schutzart IP65 | 880 | 880 | 550
{D1F62B12-F8A5-4F82-9CAE-82C937955EE7} |  |  |  | Erdung
{7B82BCAE-C7C5-4D34-986E-4A43343CC8C5} | 027 | 1 | psl. | Erdungsspieß Einsatz, Anschluss und Montage eines Erdungsspießes V4A Stahl inkl. der Potenzialausgleichs-Schiene | 338 | 338 | 216
{29514610-DA74-483E-8771-C946A0352A96} |  |  |  | Automaten, FIs, etc.
{6F1783BB-C235-4029-8118-441CD3F59BC8} | 028 | 1 | psl. | Privater Unterzähler inkl. Anbindung 3-Phasen Stromzähler mit MID zur privaten Verbrauchsmessung einer Wohneinheit oder Verbraucher. | 217 | 217 | 155
{334C7D9B-928D-4CDD-B564-163242196D2E} | 029 | 1 | Stück | Hager ADS920D FI-LS 3P+N 6kA B-16A 30mA A QC | 91.36 | 91.36 | 0
{C641C9AB-58B8-4D3F-A25D-D2FAD37C150F} | 030 | 1 | Stück | Hager ADS920D FI-LS 3P+N 6kA B-20A 30mA A QC | 96.14 | 96.14 | 66.3
{3203A0A3-F390-415B-B804-293BE02DA600} | 031 | 1 | m | Kabeltrasse inkl. liefern und montieren Liefern und fachgerechtes Montieren einer feuerverzinkten Kabeltrasse inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial, Konsolen, Verbindern, Formteilen und Kleinmaterial. Verlegung gemäß den örtlichen Gegebenheiten einschließlich Ausrichten und Befestigen. | 89.9 | 89.9 | 68
{A8E6E4D4-9DB0-4A6D-9E69-CA074242E017} | 032 | 1 | psl. | Fahrtkostenpauschale Zone 1, bestehend aus: Fahrtkosten bis 25 km Fahrzeugkosten inkl. Wartung und Verschleiß sowie Parkauslagen und kostenpflichtigen Parkgenehmigungen. Es wird die einfache Fahrt ( Anfahrt ) berechnet. Im Notdienst wird die zweifache Pauschale für An & Abfahrt berechnet. Fahrtzeit gilt zudem als Arbeitszeit und wird dieser zugeordnet. | 52.5 | 52.5 | 20
{0E36A8E8-84DA-4187-85FD-941EA0C49F2A} |  |  |  | Lohn, EDV, etc.
{C1068B18-1CFD-4C90-A290-093DB0F9F2BB} | 033 | 1 | psl. | Service & Handlingpauschale pro Serviceeinsatz für Support und Disposition sowie Recherche und Bestellung von Ersatzteilen inkl. deren Bevorratung auf allen Servicefahrzeugen. Lager und Logistikkosten sowie Backoffice | 19.2 | 19.2 | 10
{8EB5151B-8586-4822-9D16-9813D32E18D0} | 034 | 5 | Std | Arbeitslohn Friondo -Tarifgruppe E Fachkraft / Obermonteur / Techniker mit Berufserfahrung sowie überregionale Tätigkeiten und Werkskundendienste. Inbegriffen sind anteilig die administrativen Personalkosten für Büro sowie Sachbearbeitung und Lagerwirtschaft. Die erste Stunde wird stets voll berechnet. Danach jede angefangene halbe Stunde. | 89 | 445 | 42
{F9EF0D11-DA0C-43BE-A8CC-AF9125D92545} | 035 | 20 | m | Datenkabel CAT 7 1000 MHz oder RS485 Leitung inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen (Aufputz-Verlegung) und Anschluss für Wärmepumpe, Wechselrichter/Batteriespeicher und Wallbox *Abrechnung nach lfd. Meter | 12.2 | 244 | 4.5
{6DFFE7A4-6B0E-41C6-9FE9-08E05B068C67} | 036 | 1 | Stück | TP-LINK TL-SG108S 8-PORT GIGABIT SWITCH METALLGEHÄUSE Switch 8 | 56.4 | 56.4 | 29
{250C2818-9162-42B3-8627-44A722D9C509} |  |  |  | Heizstab, Montage
{8E131077-8CDD-4B99-9586-CF5B8C5A883C} | 037 | 1 | Stück | my-PV AC-ELWA-2 stufenloser Heizstab 3,5 kW inkl. Installation und Konfiguration Die überschüssige PV-Energie soll bestmöglich selbst genutzt werden? Egal ob mit oder ohne Speichersystem? Mit der neuen ELWA-E 2 von myPV kein Problem. Mit dem stufenlos regelnden Heizstab können bis zu 3,5 kW in ein ebenso attraktives Speichermedium wie eine Lithium-Ionen Batterie geladen werden - Warmwasser. Denn die PV Unterstützung im Warmwasser- und Pufferspeicher ist spürbar und effektiv. Die Vernetzung mit dem PV-System erfolgt über Wifi oder LAN Anbindung. Die ELWA-E ist mit den meisten Hersteller kompatibel. Produktvorteile - Einfache und schnelle Anbindung an das PV-System über Wifi + LAN - Integriertes Farbdisplay für Status und Konfiguration - Direkt integriertes Heizelement mit 3,5 kW für Spürbare Erhöhung des Eigenverbrauchs Spezifikationen - Heizleistung: 0 - 3.500 W + 16 A Schaltausgang - Netzanschluss: 3 polige Klemme, 2,5 mm2 230 V, 45 - 65 Hz - Schutzart: IP21 - Abmessungen (B x H x T): 580 x 133 x 117 mm (mit Heizstab) - Heizstablänge: 460 mm (ab der Dichtfläche) - Heizpatronenanschluss: 1 1/2 Zoll - Displa??y: Color Graphic, Touch Screen 2,83" - Schnittstellen: Ethernet RJ45, WLAN, RS485, PWM-in 3 - 24V 0 - 1 kHz, Potentialfreier Schaltausgang - Externer Temperatursensor :5 m Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 978.3 | 978.3 | 654
{D0A649CB-908E-466C-AFF7-4B505725026B} |  |  |  | Montage Vorbereitung Wallbox
{1570E514-199F-4CFC-8702-8649EDE102C6} | 038 | 1 | psl. | Anschlussvorbereitung Ladestation mit Ladeanschlussleistung bis zu 11 KW Ohne Erdarbeiten, lfd. Meter werden extra berechnet, inklusive folgender Leistungen Aufputzverlegung Kabel NYY-J 5x6mm², falls Notwendig separate Erdung 10mm² und Ethernet-Kabel CAT7 zwischen der Hauptverteilung und geplantem Ort der Ladestation (bis zu 10 Meter Leitungslänge) Absicherung der Leitungsenden an dem geplanten Ort der Ladestationund passender FI-Sicherungsautomat 40A_0,03A 4 polig TYP A in derHauptverteilung Herstellen von bis zu max. 2 Wanddurchbrüchen Inbetriebnahme der Ladestation | 1397.2 | 1397.2 | 388
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp
Note on I1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00