## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Einkaufspreis Material
{31FCBD6F-9B4A-49A6-B061-DE641DBA497D} |  |  |  | Div. DC - PV-Module und Flachdachmontage Optional
{58703D9A-CD96-4700-8BF4-5BF2828A5B75} | 001 | 1 | Stück | Solar Fabrik Mono S4 Halfcut ¦Trend Full Black 455 W Bifaziales Doppelglas-Modul mit schwarzen Gitterlinien und transparenter Rückseite mit N-TYPE/ TOPCon-Zelltechnologie. Der ästhetische Hingucker für den Residential- und Commercial-Bereich nutzt die klassische Modulgröße mit 96 Zellen optimal aus. Deutsche Garantie 30 Jahre Garantie auf das Produkt und 30 Jahre auf die Modulleistung Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 87.75 | 87.75 | 65
{0B58BD05-F465-4FAD-94EB-E17D40C98012} | 002 | 1 | Stück | SOLARWATT Panel vision M 5.5 black 465W Glas-Glas-Modul Robuste Qualität mit hoher Zuverlässigkeit Solarwatt Glas-Glas Module liefern durch ihren Aufbau langfristig höchste Erträge. Sie sind robust und belastbar. Die Solarzellen sind im Glas-Glas Verbund nahezu unzerstörbar eingebettet und damit optimal vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen geschützt. So kann Solarwatt auf Leistung und Produktqualität 30 Jahre Garantie bieten. Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 89.9 | 89.9 | 69.6
{C838CCA2-87BA-4DF1-A32B-EA9C54751A3F} | 003 | 1 | Stück | TW Solar N-type Half-cell Monofacial Dual Glass Full-black Module (48) TWMNH-48HE 460W Robuste Qualität mit hoher Zuverlässigkeit Glas-Glas Module liefern durch ihren Aufbau langfristig höchste Erträge. Sie sind robust und belastbar. Die Solarzellen sind im Glas-Glas Verbund nahezu unzerstörbar eingebettet und damit optimal vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen geschützt. Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 89.9 | 89.9 | 69.6
{5616F536-C1A3-4179-BF89-E29046C1921B} | 004 | 1 | Stück | Aiko 465Wp ¦ Glas-Glas ¦ All Black Das AK-A465-MAH54Db-BK von Aiko Solar ist ein Glas-Glas / All Black N-Typ ABC-Solarmodul der zweiten Generation und hat eine Leistung von 465 Wp. Dieses Modul verfügt über 2,0 mm gehärtetes Glas mit Antireflexionsbeschichtung und gehört zur NEOSTAR-Serie. Das Aiko 465Wp hat 108 HC-Zellen, einen schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, Abmessung 1757 x 1134 x 30 mm. Außerdem hat das AK-A465-MAH54Db-BK einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 23,3 %; das Modul ist mit MC4 Steckverbindern kompatibel. Dank der N-Typ ABC Technologie kann die gesamte Frontfläche das Sonnenlicht effektiv absorbieren. Bei Aiko Solarmodulen profitierst du von 25 Jahren Produktgarantie und 30 Jahren Leistungsgarantie. Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 95.51 | 95.51 | 79.8
{AF141391-468E-4FD2-A4A2-CE140FBE02FB} | 005 | 1 | Stück | Aiko 480Wp ¦ Glas-Folie ¦ Schwarz und Weiß Das AK-A480-MCE54Mw-B von Aiko Solar ist ein Gen 3 Schwarz-Weiß N-Typ ABC Solarmodul und verfügt über eine Leistung von 480 Watt Peak. Dieses Modul verfügt über 3,2 mm dickes, halbgehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung und ist Teil der NEOSTAR-Serie. Das Aiko 480Wp mit 108 Zellen HC hat einen schwarz eloxierten Aluminiumrahmen und Abmessungen von 1762x1134x30mm. Darüber hinaus hat das AK-A480-MCE54Mw-B einen Wirkungsgrad von 24 % und das Panel ist mit MC4-Anschlüssen kompatibel. Dank der N-Type ABC-Technologie ist die gesamte Vorderseite in der Lage, Sonnenlicht effektiv zu absorbieren. Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 91.6 | 91.6 | 76.33
{5EED0618-B2E7-4ACE-A569-7A7DF35FA5BD} | 006 | 1 | Stück | Aiko 485Wp ¦ Glas-Glas ¦ All Black AIKO-A485-MCE54Db ¦ N-Type ABC ¦ 108 HC ¦ MC4-EVO2 ¦ Schwarzer Rahmen ¦ 1762x1134x30 Das AK-A485-MCE54Db-BK von Aiko Solar ist ein Glas-Glas Solarmodul der dritten Generation mit NType ABC-Technologie im All-Black-Design und einer Leistung von 485 Wattpeak. Das Modul ist mit 2,0 mm semitemperiertem Glas mit Antireflexbeschichtung ausgestattet und gehört zur NEOSTAR Serie. Das Aiko 485Wp mit 108 Halbzellen verfügt über einen schwarz eloxierten Aluminiumrahmen und misst 1762x1134x30 mm. Es erreicht einen Wirkungsgrad von 24,3 % und ist mit MC4 EVO2 Steckverbindern kompatibel. Dank der N-Type ABC-Technologie kann die gesamte Frontfläche effizient Sonnenlicht absorbieren. Aiko Solar Module bieten 30 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie. Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 129.98 | 129.98 | 108.32
{E18E5013-826B-4C1D-A172-CC69B90E4872} | 007 | 1 | Stück | Aiko 500 Wp Glas-Folie/Schwarz-Weiß Das AK-A500-MCE54Mw-B von Aiko Solar ist ein Glas-Folie/Schwarz-Weiß N-Type Solarmodul mit einer Leistung von 500 Watt Peak. Dieses Modul verfügt über 3.2 mm gehärtetes Glas und gehört zur NEOSTAR Series. Das Aiko 500Wp mit 108 HC-Zellen hat einen schwarz eloxierten Aluminiumrahmen und Abmessungen von 1762x1134x30mm. Darüber hinaus verfügt das AK-A500-MCE54Mw-B über einen Wirkungsgrad von 25.0% und ist mit MC4-Steckverbindern kompatibel. Dank der N-Type ABC-Technologie kann die gesamte Vorderseite effektiv Sonnenlicht absorbieren. Bei Aiko Solar Solarmodulen profitierst du von 15 Jahren Produktgarantie und 30 Jahren Leistungsgarantie. Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. *Verfügbar ab Oktober 2026 | 154 | 154 | 110
{6D3D5D59-D544-4109-A0AD-9DE16D81CF6C} | 008 | 1 | Stück | JA Solar 465Wp ¦ Glas-Glas ¦ Schwarz-Weiß Das JA Solar JAM54D40 LR 465 Wp ist ein hochwertiges, monofaciales n-type Solarmodul mit Doppelglas, entwickelt für Installationen mit höchstem Ertragsanspruch und langfristiger Zuverlässigkeit. Mit einem Modulwirkungsgrad von bis zu 23.3 % bietet dieses Modul eine sehr hohe Energieausbeute pro Quadratmeter. Die n-type Zelltechnologie mit besonders geringer LID reduziert die Degradation und sorgt für stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer. Die all-black Ausführung macht das Modul sowohl für private als auch gewerbliche PV-Anlagen geeignet. Weitere Daten finden Sie dem beigefügten Datenblatt. | 81.97 | 81.97 | 68.31
{836812D6-DE39-4B0E-8EF7-B319EA434A8E} | 009 | 1 | Stück | BISOL 305 Wp Terracotta- Terracotta Mono/108 Zellen/ QC4/ Terracotta Rahmen/ 156Wp/m² 1722x1134x30 / 22Kg Weitere technische Details im beigefügten Datenblatt. | 227.64 | 227.64 | 189.7
{76084C03-25FB-4070-899A-CF75227E439E} | 010 | 1 | Stück | Tigo TS4-A-OTigo TS4-A-O MC4 700W Optimierer Die Optimierung ist eine Flex MLPE-Funktion, die als integrierte modulare Anschlussdosenbasis (TS4-O) oder als Zusatzeinheit (TS4-A-O) erhältlich ist. Entwerfen Sie mit ungleichen Zeichenfolgenlängen, gemischten Ausrichtungen oder nicht übereinstimmenden Bereichen. Installation in schattigen Bereichen mit reduziertem Rückstellverhältnis. Neben der Optimierung ermöglicht der TS4-A-O die Überwachung auf Modulebene und die schnelle automatische Abschaltung bei hoher Temperatur gemäß NEC 2014, 2017, 2020. Inklusive Montage | 49.5 | 49.5 | 30
{83C31928-D8EA-4861-B02B-791629D47202} | 011 | 1 | m | Solar/Erdungskabel je weiterer Meter DC-Verkabelung vom Modulfeld bis zum Anschlussraum je weiterer Meter Erdungskabel für die Unterkonstruktion inkl. Kabelklemmen bis zum Hausanschlussraum inkl. Leerrohr exckl. Erdarbeiten | 26 | 26 | 12
{EB962BA8-BB77-4FB3-861A-AE726567D901} | 012 | 1 | m | Erdarbeiten zwischen Modulfeld bis zum Hauseinführung Boden auf eine Tiefe von ca. 40 cm ausheben. Kunstoffrohr und Elektroleitungen verlegen. | 123.5 | 123.5 | 65
{9C125FF5-F2CF-459A-BDED-1A0E557CE6C5} | 013 | 1 | Mod. | UK Satteldach Kreuz je Modul Montageset der PV Anlage / Schrägdachkonstruktion bestehend aus: - Dachhaken -Tellerkopfschraube 8x100 - Endkappe - Profilverbinder - Endklemme vormont. 32mm swz - Trägerprofil 37, 2200mm - Mittelklemme Click 32mm swz - Kabelclip (VPE a 100 Stück) | 123 | 123 | 84
{AFC8855C-773E-4F16-86B4-27C2317384E1} | 014 | 1 | Mod. | UK Flachdach S od. O/W je Modul Montageset der PV Anlage / Aufständerung bestehend aus: Bidirektionales Flachdachsystem für Bitumen-, Folien- und Kiesdach - Grundprofil Bautenschutzmatte ohne Alu-Kaschierung für Bitumendäche - Ballastträger DUO - Grundprofilverbinder - Schraube f. Verbinder - Hutmutter f.Verbinder - Kabelclip DUO Module | 111 | 111 | 80.5
{1EA3219E-605F-45C5-97EA-FE7F54517832} | 015 | 1 | Mod. | UK Trapezblech/Sandwichpaneele/Ziegelimitatblech je Modul Montagesysteme für Trapezblechdächer ohne Fixierung in der Unterkonstruktion werden mit selbstbohrenden Blechschrauben in den Hochsicken befestigt. Bei geringeren Lastanforderungen können die Systeme MiniRail und MultiRail alternativ zum Einsatz kommen. | 104 | 104 | 81
{19BFD7D6-CDC4-44D1-BE3C-81870C48EB1E} | 016 | 1 | Mod. | UK Zaun je Modul Voraussetzung: Bestehender Zaun mit Zaunpfosten die max. im Abstand von 2m vorhanden sind. Montageset der PV Anlage / Befestigung bestehend aus: - Endkappe - Profilverbinder - Endklemme vormont. 32mm swz - Trägerprofil 37, 2200mm - Mittelklemme Click 32mm swz - Kabelclip (VPE a 100 Stück) | 99.5 | 99.5 | 69
{6ECF6556-838D-4EE9-BA52-4BAE9D70B290} | 017 | 1 | Stück | Demontage PV-Module Demontage der bestehenden PV-Module inkl. Entsorgung. | 80.6 | 80.6 | 52
{50264AB8-217F-4B7F-BC4A-D0546C412ED1} | 018 | 1 | psl. | Demontage alte PV-Anlage bis 20 Module Entsorgung erfolgt bauseits | 1750 | 1750 | 1500
{9D9A121D-5529-489E-9BE4-6DA1E00847BB} | 019 | 1 | m² | Gerüst / Absturzsicherung individuell Vollgerüst inklusive Absturzsicherung je qm Hierbei handelt es sich um eine grobe Vorkalkulation, die finalen Kosten können erst nach Angebotserstellung durch den Gerüstbauer bestimmt werden. *Die Position „Vollgerüst“ wird vorsorglich als optionale Leistung angeboten. Im Rahmen der aktuellen Angebotsphase basiert die Kalkulation auf der Annahme, dass ein einfaches Fanggerüst bzw. eine grundlegende Absturzsicherung ausreichend ist. Sollte sich im Zuge der Feinplanung, statischer Anforderungen oder aufgrund örtlicher Gegebenheiten herausstellen, dass die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen nicht ausreichen, ist die Ausführung eines vollwertigen Gerüstes zwingend erforderlich. In diesem Fall wird die optionale Position „Vollgerüst“ verbindlicher Bestandteil des Auftrags und entsprechend abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand sowie auf Basis der real ausgeführten Quadratmeter (m²). *Bei Flachdächern kann je nach baulichen Gegebenheiten alternativ auch eine vereinfachte Absturzsicherung in Kombination mit einem Lastenlift zum Transport der Module ausreichend sein. Welche Ausführungsvariante technisch zulässig und erforderlich ist, kann jedoch erst im Rahmen der Feinplanung sowie nach Abstimmung mit dem Gerüstbauer verbindlich festgestellt werden. | 38.5 | EP. | 35
{B0A40090-7526-4D19-AD7F-CDB24E46E286} | 020 | 1 | psl. | Lastenlift für Modultransport inkl. An- und Abfahrt Bereitstellung eines Lastenlifts zum Transport von PV-Modulen inklusive Anlieferung, Aufbau, Nutzung vor Ort sowie Abbau und Abtransport. Einsatzdauer bis zu 8 Stunden inklusive. Mehrzeiten oder zusätzlicher Aufwand werden gesondert berechnet. | 538.2 | 538.2 | 390
{F6023C70-455E-445F-9946-6E80929873F6} | 021 | 1 | psl. | Demontage Solarthermie-Anlage bis 4 Kollektoren Demontage der bestehenden Solarthermie-Anlage Dachseits inkl. Entsorgung. | 929 | 929 | 600
{E7DFB5AD-24F9-4860-A787-C058A41F8ECE} | 022 | 1 | psl. | SAT Anlage versetzen Versetzen der SAT Anlage an einen geeigneten Standort. Verankerung am Dachsparren Verlängerung der Anschlusskabel Die Ausrichtung und Justierung muss durch einen Fachmann erfolgen! | 395 | 395 | 250
{A17E39B4-AABE-49CA-B2FD-FC47CB2E9403} | 023 | 1 | Stück | DC Überspannungsschutz Typ 2, 3 MPPT Generatoranschlusskasten Kompakte und vorkonfektionierte Box Typ2 Überspannungsableitern für die DC Seite. Geeignet für WR mit 3 MMP bis 1000V DC | 379 | 379 | 221
{364B6406-870B-4AA4-A52C-8652192201DE} |  |  |  | Wechselrichter und Speicher Sungrow
{11B919F1-0F5A-4477-B7A0-28F1A73F68EE} | 024 | 1 | Set | Sungrow Hybrid System 05/100 SBH Bestehend aus: 1x Hybridwechselrichter SH5.ORT 2x SBH 5.0 kWh Battery 1x SBH Battery Accessory HOHE LEISTUNG Bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb, eine Einheit aus 8 Modulen leistet bis zu 28 kW Bis zu 100 % nutzbare Energie SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 580 * 350 mm bei 2 Modulen je weiteres Modul +160mm H Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 5882.6 | 5882.6 | 4602
{B3AC00B9-45C9-43A6-A8D2-0A47F16AC42B} | 025 | 1 | Set | Sungrow Hybrid System 06/100 SBH Bestehend aus: 1x Hybridwechselrichter SH6.ORT 2x SBH 5.0 kWh Battery 1x SBH Battery Accessory HOHE LEISTUNG Bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb, eine Einheit aus 8 Modulen leistet bis zu 28 kW Bis zu 100 % nutzbare Energie SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 580 * 350 mm bei 2 Modulen je weiteres Modul +160mm H Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 5999.4 | 5999.4 | 4538
{82279AB1-140E-41F7-BE44-A0D170F7FD2E} | 026 | 1 | Set | Sungrow Hybrid System 08/100 SBH Bestehend aus: 1x Hybridwechselrichter SH8.ORT 2x SBH 5.0 kWh Battery 1x SBH Battery Accessory HOHE LEISTUNG Bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb, eine Einheit aus 8 Modulen leistet bis zu 28 kW Bis zu 100 % nutzbare Energie SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 580 * 350 mm bei 2 Modulen je weiteres Modul +160mm H Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 6128.2 | 6128.2 | 4714
{9B63BED2-0489-4504-AF20-F48A2EF12841} | 027 | 1 | Set | Sungrow Hybrid System 10/100 SBH Bestehend aus: 1x Hybridwechselrichter SH10.ORT 2x SBH 5.0 kWh Battery 1x SBH Battery Accessory HOHE LEISTUNG Bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb, eine Einheit aus 8 Modulen leistet bis zu 28 kW Bis zu 100 % nutzbare Energie SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 580 * 350 mm bei 2 Modulen je weiteres Modul +160mm H Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 6316.4 | 6316.4 | 4628
{7B69FE94-3258-44E4-8A67-D92997042CB7} | 028 | 1 | Set | Sungrow Hybrid System 15/100 SBH Bestehend aus: 1x Hybridwechselrichter SH15.ORT 2x SBH 5.0 kWh Battery 1x SBH Battery Accessory HOHE LEISTUNG Bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb, eine Einheit aus 8 Modulen leistet bis zu 28 kW Bis zu 100 % nutzbare Energie SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 580 * 350 mm bei 2 Modulen je weiteres Modul +160mm H Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 7425.6 | 7425.6 | 5712
{2F00CC40-281E-4997-9D2D-6A62D06E7C2D} | 029 | 1 | Set | Sungrow Hybrid System 20/100 SBH Bestehend aus: 1x Hybridwechselrichter SH20.ORT 2x SBH 5.0 kWh Battery 1x SBH Battery Accessory HOHE LEISTUNG Bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb, eine Einheit aus 8 Modulen leistet bis zu 28 kW Bis zu 100 % nutzbare Energie SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 580 * 350 mm bei 2 Modulen je weiteres Modul +160mm H Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 7846.7 | 7846.7 | 5959
{B45AC270-C2FF-4759-B2C6-108C2BCF82FE} | 030 | 1 | Stück | Sungrow SBH 5 kWh Batteriemodul Zur Nachrüstung eines bestehenden Batterieturms Mehr Power. Weniger Kosten. Mit einer starken Akkukapazität wird dein Speicher zum echten Gamechanger ? Dank dynamischem Stromtarif nutzt du Energie dann, wenn sie am günstigsten ist und vermeidest teuren Netzstrom clever und automatisch! So wird dein Zuhause smart, effizient und zukunftssicher SICHERHEIT Lithium-Eisenphosphat-Batterie Mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierung FLEXIBILITÄT Erweiterungsfähig während der Lebensdauer 10-40 kWh Leistungsspanne ABMESSUNGEN B*H*T 675 * 160 * 350 mm Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 2210.04 | 2210.04 | 1447
{242CBECB-CF97-45CA-83A6-525CF20C166D} |  |  |  | Div. Elektro Positionen AC
{F164DE3F-7DBC-4376-968B-8E4E72E5963D} | 031 | 1 | psl. | Zähler-Komplettschrank 1-Feld inkl. Anbindung Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung. | 1708.5 | 1708.5 | 1275
{638675A4-ADD0-4BED-8B0C-EC35FD7EAAF1} | 032 | 1 | psl. | Zähler-Komplettschrank 3-Feld inkl. Anbindung Zusätzlicher Zählerschrank zur bestehenden Verteilung. inkl. APZ Feld, SLS Schalter, AC Überspannungsschutz, 1x4Pol. FI Schutzschalter, LS Automaten, Klemmstein, Verdrahtungsarbeiten, Hauptzuleitung vom HAK bis zum neuen Zählerschrank und Verbindung zur bestehenden Verteilung. | 2994.6 | 2994.6 | 1670
{FD72629E-5BF7-46AB-8D6B-A16C50C5B072} | 033 | 1 | Stück | Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 bis 250A -Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse -Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert -Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3- polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen -Maße: 300x600x170mm -Schutzart IP65 | 880 | 880 | 550
{676E9B4C-8ED0-4626-A45B-F1D7D941ACE9} | 034 | 1 | psl. | Psl. Leistungsposition Elektroinstallation Zuleitung Zählerverlegung Keller Position: Demontagevorbereitung, Lieferung und fachgerechte Verlegung einer neuen elektrischen Zuleitung zur Umsetzung bzw. Neuanschluss eines Stromzählers vom Etagenverteiler in den Kellerbereich. Leistungsumfang je Etage / je Zähler: - Lieferung und Verlegung einer Mantelleitung NYM-J 5x16 mm² Cu - Leitungslänge kalkulatorisch bis 5,00 m je Zähler/Etage - Aufputzmontage der Leitung einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Montagematerialien - Herstellung erforderlicher Wand- und Deckendurchbrüche Fachgerechte Abschottung und Verschluss der Durchbrüche nach Leitungsverlegung - Anschlussarbeiten am bestehenden Zählerplatz über geeigneten Hauptleitungs-Klemmstein bzw. zugelassenes Übergabeklemmsystem - Integration in bestehende Elektroinstallation - Herstellung sämtlicher elektrischer Verbindungen einschließlich Aderendbehandlung und Anschlussmaterial - Lieferung und Montage aller notwendigen Kleinmaterialien wie: Schellen, Dübel, Schrauben, Kabelkanal /Befestigungsmaterial, Klemmenmaterial und Kennzeichnungsmaterial - Funktionsprüfung und Sichtkontrolle nach DIN VDE - Arbeitszeit, Anfahrt, Montagepersonal sowie Baustellengemeinkosten vollständig enthalten Ausführung: Komplette Installation in Aufputzausführung gemäß aktuell gültiger DIN-VDE-Vorschriften und TAB des Netzbetreibers. Abrechnungseinheit: pro Etage / pro Zähler | 1045 | 1045 | 680
{A49FC9E3-EA47-43ED-962F-F2180090A918} | 035 | 1 | psl. | Durchführung Elektro-Leitungen inkl. Kernbohrung und Brandschutzabschottung Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Leitungsdurchführung durch bestehende Wand- oder Deckenkonstruktionen. Leistungsumfang umfasst: - Einmessen und Festlegen der Bohrposition - Herstellen einer Kernbohrung bis Ø 100 mm durch Mauerwerk, Stahlbeton oder vergleichbare Bauteile - Einziehen der erforderlichen DC-, AC- und/oder Kommunikationsleitungen einschließlich Schutzrohren - Fachgerechte Abdichtung der Durchführung gegen Feuchtigkeit und Zugluft - Herstellung einer normgerechten Brandschutzabschottung gemäß den Anforderungen der jeweiligen Gebäudeklasse und den Vorgaben der MLAR/MBO - Kennzeichnung der Brandschottung einschließlich Dokumentation der verwendeten Brandschutzsysteme - Entsorgung des Bohrkerns und Reinigung des Arbeitsbereiches Hinweis: Die Position gilt für Wand- oder Deckendurchführungen mit einer Bauteilstärke bis 40 cm. Zusätzliche Leistungen aufgrund besonderer baulicher Gegebenheiten, mehrfacher Durchführungen oder erhöhter Brandschutzanforderungen werden gesondert vergütet. | 274.48 | 274.48 | 188
{7F60A3CA-A270-4DDC-B601-8F1AEAD326DE} | 036 | 1 | psl. | Wandlermessschrank inkl. Netz- und Erzeugungsmessung Lieferung und betriebsfertige Montage eines Wandlermessschrankes zur Aufnahme einer leistungsstarken Photovoltaikanlage mit integrierter Netz- und Erzeugungsmessung gemäß den aktuellen technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweiligen Netzbetreibers. Ausführung inklusive: - Einbau für 3× Stromwandleranlage - Wandlerprüfklemmblock zur sicheren Prüf- und Wartungsmöglichkeit - Vorbereitung und Ausführung für 2-Richtungs-Messung (Netzbezug / Netzeinspeisung) - Integration der Netz- und Erzeugungsmessung in einem zentralen Messsystem - Überspannungsschutz Typ 2 zum Schutz der Mess- und Anlagentechnik - Verdrahtung, Beschriftung und Anschluss sämtlicher Komponenten - Vorbereitung gemäß VDE-AR-N 4100 sowie den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers - Mechanischer Aufbau inklusive Sammelschienensystem und plombierbarer Bereiche Geeignet für den Einsatz von PV-Anlagen mit erhöhter Anschlussleistung und Einspeisemanagement. Hinweis: Spezielle Anforderungen oder zusätzliche Vorgaben des Netzbetreibers die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht bekannt waren, sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Erforderliche Anpassungen oder Zusatzleistungen, die sich erst nach Auftragserteilung im Zuge der Feinplanung oder Netzbetreiber-Abstimmung ergeben, können zu zusätzlichen Kosten führen und werden gesondert berechnet. | 9839 | 9839 | 7100
{6C95DFD1-C4C9-478C-8355-56CF47D5B223} | 037 | 1 | psl. | Umbau Bestands-Elektroverteilung / NSHV für PV-Anlage Liefern, montieren und fachgerechtes Installieren der erforderlichen Komponenten zum Umbau und zur Erweiterung der bestehenden Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Zuge der PV-Anlagenintegration. Leistungsumfang: - Lieferung und Montage eines Hensel-Verteilersystems inklusive aller erforderlichen Sicherungs- und Schutzeinrichtungen - Fachgerechte Erweiterung und Anpassung der bestehenden NSHV - Lieferung und Verlegung der Hauptleitung zwischen bestehender NSHV, Wandlermessung sowie PV-Messschrank - Ausbau und Ergänzung der erforderlichen Leitungswege mittels Kabelbühnen, Tragsystemen und Befestigungsmaterial - Teilweise Nutzung und Integration vorhandener Kabeltragsysteme und Kabelbühnen - Verlegung und Befestigung sämtlicher Leitungen nach VDE-Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik - Anschlussarbeiten inklusive erforderlicher Verdrahtung und mechanischer Anpassungen - Funktionsprüfung der installierten Komponenten Ausführung einschließlich aller benötigten Kleinmaterialien, Befestigungs- und Verbindungstechnik. Hinweis: Spezielle Anforderungen oder zusätzliche Vorgaben des Netzbetreibers die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht bekannt waren, sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Erforderliche Anpassungen oder Zusatzleistungen, die sich erst nach Auftragserteilung im Zuge der Feinplanung oder Netzbetreiber-Abstimmung ergeben, können zu zusätzlichen Kosten führen und werden gesondert berechnet. Die vorgenannte Installation beinhaltet eine maximale Leitungsverlängerung von bis zu 5 m | 6150 | 6150 | 4000
{51CAF4F3-1CD9-476A-8C4C-42E964E9F761} | 038 | 1 | m | Kabeltrasse inkl. liefern und montieren Liefern und fachgerechtes Montieren einer feuerverzinkten Kabeltrasse inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial, Konsolen, Verbindern, Formteilen und Kleinmaterial. Verlegung gemäß den örtlichen Gegebenheiten einschließlich Ausrichten und Befestigen. | 89.9 | 89.9 | 68
{370359DA-9B95-4DF3-8E4F-61E665EBEEA5} | 039 | 1 | psl. | Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) bis 86,3 kVA Lieferung, Parametrierung und Inbetriebnahme eines vorkonfektionierten Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz) für Photovoltaikanlagen bis 86,3 kVA gemäß den Anforderungen der VDE Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11. Leistungsumfang: - Vorkonfektionierte Schutz- und Überwachungseinheit - Netzüberwachung mit permanenter Frequenz- und Spannungsüberwachung - Überwachung von Unter- und Überspannung - Überwachung von Unter- und Überfrequenz - Entkupplungsschutz zur sicheren Trennung der Erzeugungsanlage vom öffentlichen Netz im Fehlerfall - Ansteuerung eines externen Kuppelschalters - Parametrierung entsprechend Netzbetreiber-Vorgaben - Funktionsprüfung und Dokumentation der Schutzparameter - Anschluss und Integration in die PV-Hauptverteilung - Konformität gemäß VDE-AR-N 4105:2018-11 Inkl. Umbau Bestands Elektroverteilung NSHV Liefern, montieren und installieren ggf. Hensel-Verteilerkasten inkl Absicherung Verlegung Hauptleitung zwischen Bestand NSHV und Wandler und Messschrank PV Leitungswege mit Kabelbühnen ausbauen. Die Verlegung erfolgt auf zum Teil auf vorhandenen Kabelbühnen und vorhanden Kabelverlegesystemen Der NA-Schutz gewährleistet die normgerechte Einspeisung der Photovoltaikanlage in das öffentliche Niederspannungsnetz und dient dem Schutz von Netz und Anlagentechnik. | 3720 | 3720 | 2100
{6CF63C3D-39BD-4ED4-A403-CE44040D43DB} | 040 | 1 | psl. | Fernwirktechnik / Rundsteuerempfänger (RSE) zur Einspeisesteuerung beim Netzbetreibers Lieferung und betriebsfertige Integration einer Fernwirkeinrichtung bzw. eines Rundsteuerempfängers (RSE) zur netzbetreiberseitigen Steuerung der Photovoltaikanlage gemäß den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers sowie der aktuellen EEG- und VDE-Richtlinien. Leistungsumfang: - Bereitstellung und Einbau der erforderlichen Steuer- und Schnittstellenkomponenten - Integration eines Rundsteuerempfängers oder einer gleichwertigen Fernwirktechnik - Vorbereitung zur Wirkleistungsreduzierung durch den Netzbetreiber - Verdrahtung und Einbindung in die Anlagensteuerung - Schnittstellenanbindung an Wechselrichter bzw. Parkregler - Parametrierung und Funktionsprüfung - Abstimmung der Steuerlogik gemäß Netzbetreiber-Vorgaben - Dokumentation und Inbetriebnahmeunterstützung Hinweis: Rundsteuerempfänger Netzsicherheitsmanagment /FWT wird vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Die konkrete technische Ausführung richtet sich nach den Vorgaben des zuständigen Netzbetreibers und kann je nach Netzgebiet variieren. Eventuell zusätzlich geforderte Fernwirktechnik, EZA-Regler, Steuerboxen, Smart-Meter-Gateways, Redispatch-2.0-Komponenten oder sonstige Sonderanforderungen des Netzbetreibers, die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht bekannt waren, sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und können zu zusätzlichen Kosten führen. | 940 | 940 | 600
{8C51DEBD-4A25-4A84-A626-0092552A5BB6} | 041 | 1 | psl. | Redispatch-2.0- und Direktvermarktungsschnittstelle Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Redispatch-2.0- bzw. direktvermarktungsfähigen Steuerungs- und Kommunikationssystems zur netzkonformen Regelung, Fernüberwachung und Leistungssteuerung der Photovoltaikanlage gemäß den aktuellen Anforderungen des Netzbetreibers, des EEG sowie der Marktkommunikation. Technische Ausführung inklusive: - Bereitstellung eines kompatiblen Energieanlagenreglers (EZA-Regler) bzw. Fernwirkcontrollers - Einrichtung der Schnittstellen zur Direktvermarktung und Fernsteuerbarkeit - Integration in die Wechselrichter- und Anlagenkommunikation - Bereitstellung der erforderlichen Steuer- und Messsignale für Redispatch 2.0 - Unterstützung der Wirkleistungssteuerung und Einspeisemanagement-Funktionen - Anbindung an Fernwirktechnik, Rundsteuerempfänger oder Direktvermarkter-Schnittstellen - Kommunikationsanbindung via Ethernet / Modbus TCP / potentialfreie Kontakte - Parametrierung gemäß Netzbetreiber- und Direktvermarktervorgaben - Einrichtung der Datenkommunikation und Signalverarbeitung - Funktionsprüfung und Dokumentation der Steuerungs- und Regelungsfunktionen - Unterstützung bei Inbetriebnahme und Abstimmung mit Netzbetreiber bzw. Direktvermarkter Geeignet für Photovoltaikanlagen mit Anforderungen an: - Redispatch 2.0 - Direktvermarktung - Fernsteuerbarkeit - Einspeisemanagement - Netzbetreiber-Fernwirktechnik Hinweis: Laufende Kosten für Mobilfunk, VPN-Verbindungen, Direktvermarktungsplattformen, Fernwirkportale, Cloud-Dienste oder Gebühren externer Messstellenbetreiber sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und werden sofern erforderlich separat berechnet. Zusätzliche Anforderungen des Netzbetreibers oder Direktvermarkters, die erst nach Projektprüfung oder Inbetriebnahmevorgaben bekannt werden, können zu Mehraufwand und zusätzlichen Kosten führen. | 7872.9 | 7872.9 | 4890
{FACE899F-344E-4F55-ABDE-53EBD61123A8} | 042 | 1 | psl. | Privater Unterzähler inkl. Anbindung 3-Phasen Stromzähler mit MID zur privaten Verbrauchsmessung einer Wohneinheit oder Verbraucher. | 217 | 217 | 155
{4DCAB2EC-25F5-4CF7-844C-ED5528DA4C8F} | 043 | 1 | psl. | SLS Hauptschalter inkl. Installation und Montage. Dieser ist zwingend nach aktueller TAB des EVU notwendig | 182.6 | 182.6 | 109
{E7B1B913-5D15-4BF8-B54E-AA859DCA9ACC} | 044 | 1 | psl. | AC Überspannungsschutz inkl. Installation und Montage. Dieser ist zwingend nach aktueller TAB des EVU notwendig | 267.2 | 267.2 | 198
{6BF1234A-D742-42D3-8DBE-88E89B590077} | 045 | 1 | psl. | 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 236.6 | 236.6 | 169
{F6A7F55B-7058-4603-8C8F-B13C78F34CF7} | 046 | 1 | psl. | 5x25mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 416.6 | 416.6 | 254
{2ACDC820-41BA-4B3B-AF76-B1E3E2D4CE85} | 047 | 1 | psl. | 5x35mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m zwecks Potentialausgleich inkl. Installation und Montage | 512 | 512 | 320
{0B0417CE-1B4B-4B7F-A9F6-51F9D1D1554E} | 048 | 1 | Stück | Hensel AP Automatengehäuse 2-reihig 24 Teilungseinheiten grau KV4548 | 293 | 293 | 122
{C8D9FDB5-EA79-42EB-812A-C6C69A063C5F} | 049 | 1 | psl. | Erdungsspieß Einsatz, Anschluss und Montage eines Erdungsspießes V4A Stahl inkl. der Potenzialausgleichs-Schiene | 338 | 338 | 216
{4D219A38-5B22-4513-A0B2-E907DF04955E} | 050 | 1 | psl. | APZ-Feld Aufrüstsatz extern inkl. Installation - Isolierstoffverteiler - IP40 - CAT6- isoliert - Spannungsversorgung mit Steckbuchse gem. VDEAR- N-4100:04/2019 | 262 | 262 | 108
{46FBBC0F-F94F-49BC-9BEC-B5BF154B1AB1} | 051 | 1 | Std | Stundensatz Facharbeiter Elektrotechniker *Abrechnung nach Aufwand | 87.3 | 87.3 | 46
{72B2ED71-E665-45AE-AFEC-76224772C8FC} | 052 | 1 | psl. | Zählerzusammenlegung - Abmeldung des Zählers beim zuständigen Netzbetreiber - Zusendung des ausgebauten Zählers zum zuständigen Netzbetreiber - Demontage und Stilllegung von Bestandszählern, Anpassung der Zähleranlage inkl. administrative Stilllegung eines vorhandenen Stromzählers beim Netzbetreiber. | 448 | 448 | 180
{CA9D908B-4F7F-44DE-944C-386D27BF327F} | 053 | 1 | psl. | eHZ-Adapterplatte Lieferung und betriebsfertige Montage einer eHZ-Adapterplatte nach DIN/VDE zur Aufnahme eines elektronischen Haushaltszählers (eHZ) gemäß den jeweils gültigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sowie den Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens (EVU). | 243 | 243 | 180
{AF982B86-D581-4E95-BD33-6D4600E9C8C6} | 054 | 1 | psl. | Koppelrelais §14a EnWG (EVU-Steuerung) Lieferung, Montage und Anschluss eines Koppelrelais zur EVU-seitigen Leistungssteuerung gemäß §14a EnWG inkl. Verdrahtung, Integration, Funktionsprüfung und Nebenleistungen. | 229 | 229 | 120
{6959D872-2879-4266-842A-DF88B8E45F47} | 055 | 3 | Std | Demontage bestehendes AC-Systems Stundensatz Elektrohelfer | 43.5 | 130.5 | 22
{58D9BD8B-8F70-4E2A-9976-5468828A792C} | 056 | 1 | psl. | Anschlussvorbereitung Ladestation mit Ladeanschlussleistung bis zu 11 KW Ohne Erdarbeiten, lfd. Meter werden extra berechnet, inklusive folgender Leistungen Aufputzverlegung Kabel NYY-J 5x6mm², falls Notwendig separate Erdung 10mm² und Ethernet-Kabel CAT7 zwischen der Hauptverteilung und geplantem Ort der Ladestation (bis zu 10 Meter Leitungslänge) Absicherung der Leitungsenden an dem geplanten Ort der Ladestationund passender FI-Sicherungsautomat 40A_0,03A 4 polig TYP A in derHauptverteilung Herstellen von bis zu max. 2 Wanddurchbrüchen Inbetriebnahme der Ladestation | 1197.2 | 1197.2 | 388
{C584829D-9E9D-43CB-B950-4114F3FAC06B} | 057 | 1 | psl. | Montage AC- Heizstab Elektrische Anbindung und Integration | 315.9 | 315.9 | 243
{1B884C32-164D-4563-8542-C2F9FFDCFA03} |  |  |  | Wallboxen, HEMS und Heizstab
{AF052E1A-F604-4009-BCD5-3633CA347BFB} | 058 | 1 | Stück | Mennekes AMTRON 4You 310 11 kW mit 7,5 m Ladekabel Die AMTRON 4You Serie deckt jeden Anwendungsfall im Heimbereich ab. Die neue Serie von Mennekes überzeugt nicht nur mit der gewohnten hochwertigen Verarbeitung, sondern auch mit ihrem ästhetischem Design. Die 11 kW Variante unterstützt das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Produktvorteile - PV-Überschussladen in Kombination mit kompatiblen Systemen oder dem Mennekes Meter - Automatische Phasenumschaltung - Integrierte Kabelaufhängung - Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox - Austauschbares Front Cover - Reduzierung des Ladestroms über externen Schaltkontakt Produkteigenschaften - Ladeleistung: 11 kW - Ladekabel: 7,5 m Typ 2 - LED-Statusanzeige - Farbe: Schwarz - Gewicht: 5,5 kg - Schutzart: IP54 - Maße: 402 x 226 x 168 mm Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 983.54 | 983.54 | 559
{6169A79C-1ABA-4DA3-B772-0BAB0A5EAF26} | 059 | 1 | Stück | Mennekes AMTRON 4You 560 11 kW mit 7,5 m Ladekabel Die AMTRON 4You Serie deckt jeden Anwendungsfall im Heimbereich ab. Die neue Serie von Mennekes überzeugt nicht nur mit der gewohnten hochwertigen Verarbeitung, sondern auch mit ihrem ästhetischem Design. Die 11 kW Variante unterstützt das 1- und 3-phasige Solarladen (Überschussladen) für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Produktvorteile -PV-Überschussladen in Kombination mit kompatiblen Systemen oder dem Mennekes Modbus TCP Zähler -Automatische Phasenumschaltung -Integrierte Kabelaufhängung -Umschaltung der Lademodi über Taster an der Wallbox -Austauschbares Front Cover -Reduzierung des Ladestroms über externen Schaltkontakt -AMTRON 4Drivers APP zur Steuerung und Monitoring -AMTRON 4Installers APP zur Inbetriebnahme für Installateure -Plug-and-Charge nach ISO 15118 -Unterstützt OCPP 1.6j Produkteigenschaften -Ladeleistung: 11 kW -Ladekabel: 7,5 m Typ 2 -MID-Zähler -LED-Statusanzeige -Farbe: Schwarz -Gewicht: 5,5 kg -Schutzart: IP54 -Maße: 402 x 226 x 168 mm Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 1390.55 | 1390.55 | 959
{FA921201-DD2C-4662-B94A-E1855E06FCC5} | 060 | 1 | Stück | my-PV AC-ELWA-2 stufenloser Heizstab 3,5 kW inkl. Installation und Konfiguration Die überschüssige PV-Energie soll bestmöglich selbst genutzt werden? Egal ob mit oder ohne Speichersystem? Mit der neuen ELWA-E 2 von myPV kein Problem. Mit dem stufenlos regelnden Heizstab können bis zu 3,5 kW in ein ebenso attraktives Speichermedium wie eine Lithium-Ionen Batterie geladen werden - Warmwasser. Denn die PV Unterstützung im Warmwasser- und Pufferspeicher ist spürbar und effektiv. Die Vernetzung mit dem PV-System erfolgt über Wifi oder LAN Anbindung. Die ELWA-E ist mit den meisten Hersteller kompatibel. Produktvorteile - Einfache und schnelle Anbindung an das PV-System über Wifi + LAN - Integriertes Farbdisplay für Status und Konfiguration - Direkt integriertes Heizelement mit 3,5 kW für Spürbare Erhöhung des Eigenverbrauchs Spezifikationen - Heizleistung: 0 - 3.500 W + 16 A Schaltausgang - Netzanschluss: 3 polige Klemme, 2,5 mm2 230 V, 45 - 65 Hz - Schutzart: IP21 - Abmessungen (B x H x T): 580 x 133 x 117 mm (mit Heizstab) - Heizstablänge: 460 mm (ab der Dichtfläche) - Heizpatronenanschluss: 1 1/2 Zoll - Displa??y: Color Graphic, Touch Screen 2,83" - Schnittstellen: Ethernet RJ45, WLAN, RS485, PWM-in 3 - 24V 0 - 1 kHz, Potentialfreier Schaltausgang - Externer Temperatursensor :5 m Weitere technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt. | 978.3 | 978.3 | 654
{A46EE42F-A41A-43E9-BC52-9B1E760D08EE} | 061 | 1 | psl. | Friondo HEMS Smarte Energievernetzung: Deine Wärmepumpe, PV-Anlage und dein dynamischer Tarif arbeiten perfekt zusammen für mehr Effizienz und weniger Stromkosten. Friondo HEMS spart dir bis zu 1000€/ Jahr zusätzlich! Ihr smarter Strom-Manager Friondo HEMS verbindet Wärmepumpe, PV-Anlage, Wallbox und Stromtarif intelligent. Ihr Stromverbrauch wird automatisch in die günstigsten Zeiten verschoben vollautomatisch. Friondo HEMS - Connect 2 Gateway (Hutschiene) inkl. Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme Lizenzgebühren *Erfolgt vom Endverbraucher oder Betreiber direkt über Friondo HEMS *Die Integration der Wärmepumpe sowie der PV-Anlage inkl. Wechselrichter ist im Leistungsumfang enthalten. Die Einbindung weiterer Komponenten (z. B. Batteriespeicher, Wallbox, Haushaltsgeräte) erfolgt nach technischer Prüfung und Umsetzbarkeit; hierfür können zusätzliche Kosten anfallen. Lizenzgebühren: Für die Datenspeicherung und regelmäßige Updates berechnen wir: Paket Basic 39,90 €/a | 949 | 949 | 720
{ADC8A4A0-5E8A-48D3-8058-D1F065A8C8BC} | 062 | 1 | m | Datenkabel CAT 7 1000 MHz oder RS485 Leitung inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen (Aufputz-Verlegung) und Anschluss für Wärmepumpe, Wechselrichter/Batteriespeicher und Wallbox *Abrechnung nach lfd. Meter | 18.2 | 18.2 | 4.5
{4AD474E1-85A2-481C-B2BA-DE841CCA8710} | 063 | 1 | Stück | TP-LINK TL-SG108S 8-PORT GIGABIT SWITCH METALLGEHÄUSE Switch 8 | 76.4 | 76.4 | 29
{48353A9A-9018-49F3-B5B3-F6D5DCC866A9} |  |  |  | *Diese Leistungspositionen sind bereits Bestandteil des separaten Wärmepumpen-Angebots und werden im vorliegenden Angebot lediglich optional ausgewiesen. Bei gleichzeitiger Beauftragung von Wärmepumpen -Anlage und PV-Anlage erfolgt die Abrechnung dieser Position ausschließlich über das Wärmepumpen -Angebot. Erfolgt die Beauftragung ausschließlich der PV-Anlage, sind diese Positionen zu aktivieren und werden gesondert gemäß ausgewiesenem Einheitspreis (EP) abgerechnet. EP-Positionen ohne aktivierte Mengenansätze gehen nicht in die Angebotssumme ein.
{2966C36D-FCEB-4B1C-A50D-35AF5B5218C7} | 064 | 1 | psl. | Voranmeldung "iMSys" und dynamischen Stromtarif "enni.flexstrom " Ihr intelligentes Messsystem (iMSys) - der Schlüssel zur smarten Energieversorgung Neuer Zweiwegezähler inkl. Smart Meter ( Zählertausch ) und dynamischer Stromtarif "enni.flexstrom " direkt über die ENNI https://www.enni.de/energie-und-wasser/strom/flexstrom/ | 0 | 0 | 0
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp
Note on I1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00