## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis | Einkaufspreis Material
{4DA9A275-8927-4E4D-B911-101597EEB55F} |  |  |  | Optionale Produkte
{7D800B33-176D-4730-96C4-8AFEDABA372A} | 001 | 1 | psl. | (Optionale Position) Sigenergy Energy Gateway 3Ph Ersatzstrom inkl. Installation Ersatzstrom System für Sigenergy Hybrid Systeme Nahtlose Umschaltung in den Backup-Modus ohne Spannungsunterbrechung Backup-Versorgung wahlweise für das gesamte Hausnetz oder definierte Bereiche Art des Netzanschlusses dreiphasig Abmessungen (B / H / T) 510 / 750 / 179 mm Gewicht 23 kg / Schutzklasse IP54 | 1091.8 | 1091.8 | 637
{C65C14C5-89A9-4005-97D5-D25A76C818A8} | 002 | 1 | psl. | (Optionale Position) Sigen EV DC Charging Module 12 kW 10m Cable CCS2 inkl. Installation V2X-fähige Technologie, zukunftssicher Max. 12 kW bidirektionales Laden 150V ~ 1000V Ladespannung, kompatibel für gängige EV EV-Laden mit 100% Solarstrom möglich Ladevorgänge besser planen und überwachen per mySigen App Schutzklasse IP66, wartungsfrei *ACHTUNG: Nur Kompatible mit SigenStor EC/Energy Controller | 2367.12 | 2367.12 | 1409
{F446CBD7-28E9-454C-B971-B4AA1FA68D88} | 003 | 1 | psl. | (Optionale Position) Sigen EV DC Charging Module 25 kW 10m Cable CCS2 inkl. Installation V2X-fähige Technologie, zukunftssicher Max. 25 kW bidirektionales Laden 150V ~ 1000V Ladespannung, kompatibel für gängige EV EV-Laden mit 100% Solarstrom möglich Ladevorgänge besser planen und überwachen per mySigen App Schutzklasse IP66, wartungsfrei *ACHTUNG: Nur Kompatible mit SigenStor EC/Energy Controller | 3126.31 | 3126.31 | 1860.9
{5C0685DE-C31A-4574-9CEE-969F90592B23} | 004 | 1 | psl. | (Optionale Position) Sigen Mirco Inverter 1000W 2-in-1 inkl. Installation Innovative DAB-Topologie, höchste Effizienz in der Branche Das weltweit erste WLAN-Mesh, zuverlässiger und skalierbarer Das weltweit erste EMS im Inneren, frei von Netzwerk-Gateway, KI-Layouterkennung, 5 Minuten schnelle Inbetriebnahme Whitelisting-Sicherheit, verbesserter Datenschutz *Kompatibel mit TP2 Beladung des Speichers wird über den WR gesteuert W-Lan Verbindung zum WR erforderlich ggf. Repiter nötig | 198.77 | 198.77 | 129.54
{3AD1332E-3A70-43C2-B54D-3D8C7BDFA686} |  |  |  | Speichererweiterung
{D14DD365-D1AA-4929-9107-E7797C4792A9} | 005 | 1 | Stück | (Optionale Position) SigenStor Batterie 6.0 Sigenergy Battery 6,02 kWh Zur Nachrüstung eines bestehenden Batterieturms Mehr Power. Weniger Kosten. Mit einer starken Akkukapazität wird dein Speicher zum echten Gamechanger ? Dank dynamischem Stromtarif nutzt du Energie dann, wenn sie am günstigsten ist und vermeidest teuren Netzstrom clever und automatisch! So wird dein Zuhause smart, effizient und zukunftssicher Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade Höhere Energiedichte, effiziente Speicherung, kompaktes Design 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 2626.97 | 2626.97 | 1903.6
{65BA58ED-47A5-48BC-BA13-537401A35E1A} | 006 | 1 | Stück | (Optionale Position) SigenStor Batterie 10.0 Sigenergy Battery 9,04 kWh Zur Nachrüstung eines bestehenden Batterieturms Mehr Power. Weniger Kosten. Mit einer starken Akkukapazität wird dein Speicher zum echten Gamechanger ? Dank dynamischem Stromtarif nutzt du Energie dann, wenn sie am günstigsten ist und vermeidest teuren Netzstrom clever und automatisch! So wird dein Zuhause smart, effizient und zukunftssicher Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade Höhere Energiedichte, effiziente Speicherung, kompaktes Design 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Weitere Details zu den technischen Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt | 3326.96 | 3326.96 | 2410.84
{52DCBB6C-F0A3-46B1-9AB7-340146B4D4EE} |  |  |  | Sigenrgy TP2 Serie
{A30791C0-B0DA-4828-8CEE-874C49EDE883} | 007 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
{AD7AA298-187A-4CA5-993C-8C21EB7117EE} | 008 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 06/06 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 6.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 6,02 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 3980.06 | 3980.06 | 2842.9
{A6392A14-E057-4B8A-BE42-EB0E84A268CF} | 009 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 06/10 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 6.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4890.01 | 4890.01 | 3349.32
{4FD0A877-621E-4A64-BD48-5035B2520EF4} | 010 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 08/10 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 8.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4945.2 | 4945.2 | 3389.43
{4EAD8BCF-D6B1-4320-8186-5A4C8F749B60} | 011 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 08/12 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 8.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 6,02kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 6559.6 | 6559.6 | 4685.43
{C2B10DED-A950-491F-8DF7-82F1C461AB33} | 012 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 10/10 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 10.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4818.46 | 4818.46 | 3441.76
{EF6189DF-D209-47A6-BE38-1082AC343790} | 013 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 10/12 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 10.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 6,02kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 6727.15 | 6727.15 | 4737.43
{641AC55D-30BF-452F-B3EE-C844D07D4F78} | 014 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 10/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 10.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Sigenergy Battery 6,02kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 7342.85 | 7342.85 | 5244.89
{0F40733C-61F4-436A-B734-81321C6E9DB1} | 015 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 10/20 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 10.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8169.12 | 8169.12 | 5752.9
{3BBF5E54-FFAF-41FE-98CA-16087332C8F6} | 016 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 12/10 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 12.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4846.27 | 4846.27 | 3461.62
{606AE1D1-FFEE-4DD1-92AD-274B53503C2E} | 017 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 12/12 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 12.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 6,02 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 6658.4 | 6658.4 | 4756
{1E74D3A4-79FA-4361-A8C6-A54C2442E4CE} | 018 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 12/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 12.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Sigenergy Battery 6,02kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 7369.88 | 7369.88 | 5264.2
{DA0BBFE2-42FF-49CF-A5C6-C6BF54FF66AD} | 019 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System TP2 12/20 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter TP2 12.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit 1*Sigenergy Battery Controler Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8249.5 | 8249.5 | 4714
{DE81B4DA-2426-4A0F-9DC1-4B495C5E27F4} |  |  |  | Sigenergy Hybrid SigenStor Serie
{C3FCAC28-7B4F-4DD6-B50F-DC63C22E4A24} | 020 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 10/10 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 10.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 5818.53 | 5818.53 | 4126.62
{F0D179E7-7155-4E56-8E08-B418D18ED881} | 021 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 10/12 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 10.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 7645.89 | 7645.89 | 5422.62
{3EF8E9EC-ACC1-4BE9-8E13-3C528AE1E064} | 022 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 10/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 10.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8301.47 | 8301.47 | 5929.62
{1107240A-6F11-403F-8525-A5F807E19FB2} | 023 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 10/20 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 10.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 9013.55 | 9013.55 | 6637.32
{40203154-2095-42D2-AEA2-3D8DAF7365DF} | 024 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 12/12 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 12.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8066.07 | 8066.07 | 5720.62
{0F0BDF15-448F-46D4-A427-BF18F2D6B383} | 025 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 12/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 12.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8781.34 | 8781.34 | 6227.9
{160F5B6A-7DC5-4E74-9C69-67BDF41DF66E} | 026 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 15/10 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 15.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 6559.32 | 6559.32 | 4652
{EF88B8B3-E3B1-4323-913B-D7DBB68F0670} | 027 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 15/12 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 15.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8445.04 | 8445.04 | 5947.21
{87B2F31F-3CC3-49D0-9AE7-62F288784DBA} | 028 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 15/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 15.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 9102.16 | 9102.16 | 6455.43
{804FB2A8-4FDD-49B4-8763-80E845CB71B5} | 029 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 17/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 17.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Sigenergy Battery 6,0 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 9348.77 | 9348.77 | 6583.64
{E1AD2860-6C91-4764-BD4C-A575A90AACDF} | 030 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 17/20 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 17.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 10140.53 | 10140.53 | 7091.28
{1671380C-1D26-4BDA-AD16-5DC08287F907} | 031 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 20/16 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 20.0 kW 3-Ph 1*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Sigenergy Battery 6,02 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 10227.83 | 10227.83 | 7210.84
{0DC52261-3258-4F2F-883F-A52FC9A2BE76} | 032 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 20/20 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 20.0 kW 3-Ph 2*Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 10527.83 | 10527.83 | 7210.84
{F6B78AF5-0971-487A-BD72-C23389A4D978} | 033 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 25/30 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 25.0 kW 3-Ph 3**Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 14679.47 | 14679.47 | 9918.56
{56124E0D-1319-495E-BA48-D9C50287E25C} | 034 | 1 | Set | Sigenergy Hybrid System SigenStor 30/30 Hybrid-System bestehend aus: 1*Sigenergy Wechselrichter 30.0 kW 3-Ph 3**Sigenergy Battery 9,04 kWh 1*Power Sensor 1*Kommunikations- und Installationskit Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 15059 | 15059 | 9918.56
{BEC519B0-8EDD-4853-971E-18C3C593BF43} |  |  |  | Sigenergy Sigen Stack
{06B658D4-36D0-4224-B7C5-68A1F9E3BD3F} | 035 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 50kW M1-HYA ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 3881.17 | 3881.17 | 2733.22
{7B058F5F-34D6-48CC-8C3D-76E08108C432} | 036 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 50kW M1-HYB mit Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 6455.26 | 6455.26 | 4610.9
{ED034BE7-8CD0-40C8-A461-00AF7E90C4B9} | 037 | 1 | Stück | Sigenergy String Wechselrichter 50kW M1 ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 3198.13 | 3198.13 | 2175.6
{E91BC364-C028-445B-9FA3-CB1A3A4CD9AA} | 038 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 60kW M1-HYA ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4041.21 | 4041.21 | 2845.92
{F4A04725-7804-4F6F-BE5B-D71C6CA846E4} | 039 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 60kW M1-HYB mit Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 6813.35 | 6813.35 | 4866.68
{39AED609-517F-4A44-A7A4-AFF7C404BEEF} | 040 | 1 | Stück | Sigenergy String Wechselrichter 60kW M1 ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 3318.09 | 3318.09 | 2288.34
{A1034CFB-7009-4C81-9708-86BFE58226B1} | 041 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 80kW M1-HYA ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 5281.12 | 5281.12 | 3719.1
{C8F5ABB1-F3FB-4585-B525-73EFC730B0D1} | 042 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 80kW M1-HYB mit Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 7709.27 | 7709.27 | 5506.62
{EBDAC9DA-268A-4018-BFAC-4533C9ECBAFB} | 043 | 1 | Stück | Sigenergy String Wechselrichter 80kW M1 ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4401.63 | 4401.63 | 3099.74
{DDD902D4-5B1F-4104-AD63-807705BA4F8A} | 044 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 100kW M1-HYA ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 5681.9 | 5681.9 | 4001.34
{F66BD354-64C6-415F-83F7-C97BADD18551} | 045 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 100kW M1-HYB mit Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8426.82 | 8426.82 | 6019.16
{417DBC6B-EAB6-47B3-BE01-70A03A0F4C42} | 046 | 1 | Stück | Sigenergy String Wechselrichter 100kW M1 ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4641.44 | 4641.44 | 3245.76
{ADDBBFD0-13B8-4AC5-8B90-13498322FB38} | 047 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 110kW M1-HYA ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 5841.94 | 5841.94 | 4114.04
{260A3DB5-A5C6-4988-8357-73EC915D31B4} | 048 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 110kW M1-HYB mit Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8606.56 | 8606.56 | 6147.54
{E1017E02-7CB6-4CDE-B267-66F88B2AF65C} | 049 | 1 | Stück | Sigenergy String Wechselrichter 110kW M1 ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 4767.21 | 4767.21 | 3381
{B169081C-5A14-48AE-9CA6-2B962C13D728} | 050 | 1 | Stück | Sigenergy Hybrid Wechselrichter 125kW M1-HYA ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 8606.56 | 8606.56 | 4339.44
{8FCA038E-7A92-4130-8F8A-0E50D715BCE4} | 051 | 1 | Stück | Sigenergy String Wechselrichter 125kW M1 ohne Backup Port 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 5157.15 | 5157.15 | 3606.4
{B580D32C-B969-4147-BE8A-5B9CBAADF4FA} | 052 | 1 | Stück | Sigenergy Power Sensor 300A CT Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 262.79 | 262.79 | 169.54
{33C9E52E-CF4D-4EB3-B636-F83FDDD25815} | 053 | 1 | Stück | Sigenergy SigenStack Batteriemanagement BC M2-1C-BST Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 5909.99 | 5909.99 | 4282.6
{42E16D2C-281B-4C89-93C9-8A930B4B8846} | 054 | 1 | Stück | Sigenergy SigenStack BC-Kabel 4M Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 244.14 | 244.14 | 169.54
{682CA683-BA94-49C7-B037-0A89C542F51C} | 055 | 1 | Stück | Sigenergy SigenStack Cover Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 244.14 | 244.14 | 169.54
{F920CE13-52D6-40B1-B994-60A6204AEAE1} | 056 | 1 | Stück | Sigenergy SigenStack Base MAIN-1C Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 911.9 | 911.9 | 620.34
{A4889A66-CC4B-4EE4-9CDE-DC89CA2BE5B7} | 057 | 1 | Stück | Sigenergy SigenStack Base SUB-1C Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 911.9 | 911.9 | 620.34
{48704B4C-F452-4AD1-9463-671201D73C9F} | 058 | 1 | Stück | Sigenergy SigenStack 12,06kWh Besonderheiten zu Sygenergy: Premium 314Ah-Zellen mit 10.000 Zyklen, langlebig und zuverlässig 100 % Entladetiefe, maximale Energieausnutzung Kompaktes, stapelbares Hybridsystem mit geringen Platzbedarf Höchste Sicherheit durch intrigiertes automatisches Brandschutz-Lösch-System 5-Schichten-Batterieschutz, der den Sicherheitsstandard definiert Jedes einzelne Batteriemodul hat eigenes Management- System, dadurch mehr Ausfallsicherheit und bessere Nachrüstbarkeit Batterie-Optimierer integriert, alte und neue mischen, einfaches Upgrade 10 Jahre Vollwertgarantie anstatt nur einer gängigen Zeitwertgarantie Weitere technische Details gemäß beigefügten Datenblatt | 2579.18 | 2579.18 | 1803.62
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp
Note on I1: MatEk

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00