## Tabelle 1
GUID | Position | Menge |  | Beschreibung | E-Preis | G-Preis
{9B31227A-1139-4BD4-89BA-E2062B85686A} |  |  |  | Bosch Monoblock Wärmepumpe CS5800/6800i AW Paket mit Inneneinheit, Puffer und Warmwasserbereitung
{5B874B44-AF0E-4B29-9C03-481319744580} | 001 | 1 | Stück | BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 7 OR-S Baureihe CS5800/6800i AW, 800x1100x550 | 5916.68 | 5916.68
{7BAF93BE-31B6-4AE1-9D6F-ED22E9D90706} | 002 | 1 | Stück | BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 MB inkl. Wifi, Inneneinh. mit Puffer * Optionale Ausstattung Energieoptimierung & Zukunftssicherheit Gegen einen Aufpreis von 1.850,00 € netto ist die Ausführung mit wandhängender Inneneinheit, externer Pumpengruppe sowie 300-Liter-Pufferspeicher erhältlich. Diese Konfiguration ermöglicht die gezielte Zwischenspeicherung thermischer Energie und ist insbesondere für die Nutzung eines dynamischen Stromtarifs ausgelegt. Günstige Stromzeiten können aktiv genutzt und in Form von Wärme gespeichert werden. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile: Optimierung der Betriebskosten durch Lastverschiebung Erhöhte Unabhängigkeit von Strompreisspitzen Effizienterer Anlagenbetrieb Zukunftssichere Auslegung im Hinblick auf flexible Stromtarifmodelle Die Option stellt eine strategische Investition in Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität dar und kann einen nachhaltigen Mehrwert über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage bieten. | 4220.74 | 4220.74
{7655AC3A-8C38-4769-A564-0EC8EDB3A3C2} | 003 | 1 | Set | Hydraulik Wärmepumpe Primär Heizung Magnetit- u. Schlammabscheider mit Isolierung DN25 Luftabscheider mit Isolierung DN25 Schmutzfilter DN25 Zubehör Installationspaket INPA | 678.17 | 678.17
{083AD720-0AF1-4349-862B-2C37C799FF85} | 004 | 1 | Set | Warmwasserbereitung Warmwasser Wärmepumpenspeicher 200l BOSCH Speicherfühler für Warmwasserspeicher comfort Sicherheitscenter DN20 mit Ausdehnungsgefäß comfort Zirkulationspumpe Trinkwasser | 2441.44 | 2441.44
{B27400F1-F706-4964-8365-10C269F4498A} |  |  |  | Leitungen und Heizkreise
{C650E0E7-4D4E-43B6-A2D0-188943C02EEA} | 005 | 1 | Set | comfort Membran-Druckausdehnungsgefäß Heizung MAG-H 50 Vordruck 1,5bar weiß comfort Kappenventil DN20 (3/4") Messing | 223.4 | 223.4
{7E7BDCAF-2984-47EE-B04F-8CF37DD39D8A} | 006 | 1 | psl. | Montagematerial für sämtliche Montage- und Installationsarbeiten Alle Installationsteile, sofern notwendig wie z.B.: Isolierung sämtlicher neuer, Wasser führender Rohrleitungen bis zum nächsten Schnittstellenpunkt Heizungsanschluss an der Übergabestelle: Die Übergabestelle ist der Punkt an dem vom Auftragnehmer neu installierte Leitungen mit Leitungen des bestehenden, nicht vom Auftragnehmer installierten Systems verbunden werden Rohrleitungen hydraulische Anbindung Warmwasser und/oder Puffer-Speicher bzw. und/oder Inneneinheit der Wärmepumpe Rohrleitungen Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) Rohrleitungen Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf (inklusive sämtlicher Rohre, Fittinge, Schellen, Kugelhähne, Ventile, Stockschrauben, Dübel) zwischen Inneneinheit und Hauseinführung verlegen inkl. 5 m Überlänge | 2982.5 | 2982.5
{C002BF86-B108-465F-9294-DFA4C9376A3C} | 007 | 1 | Stück | Nachfüllstation Grünbeck Füllstrecke thermaliQ:FB2 f.Wasseraufbereitung Set zur Nachfüllung kleiner Anlagen | 602.32 | EP.
{151840B3-16D8-411D-9F60-1BFBEB4B2A95} |  |  |  | Heizlast + Thermostatventile erneuern + hydraulischer Abgleich
{08B51D1B-F29D-4374-AE70-D283A751DFEF} | 008 | 1 | psl. | Hydraulischer Abgleich für Ihr neues Heizungssystem und das erneuern der Thermostatventile , falls Notwendig bis zu 10 Stück Heizkörper Durchführung hydraulischen Abgleich für Energie optimierten Wasserfluss in Ihrem Heizungssystem Reduziert Ihre Heizkosten um bis zu 15%. Der hydraulische Abgleich ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei jeder Installation einer neuen Heizungsanlage vorzunehmen Vorgeschrieben nach EN 14336, VDMA 24199, VDI 2073 Blatt 2, GEG 2020 Hydraulische Abgleich ist Voraussetzung für die Förderprogramme der KfW | 1095 | 1095
{6F20D394-184D-4CBC-B6EE-D18A57E3DFD3} |  |  |  | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
{35737DA1-281B-40C2-A30E-5657B1438209} | 009 | 1 | psl. | Komplette Installation der neuen Heizungsanlage. Folgende Montageleistungen sind im Angebot enthalten: Demontage der alten Heizung sowie Entsorgung Fachgerechtes und dauerhaftes Verschließen der Abgaseinrichtungen Montage der neuen Luft/Wasser Wärmepumpe Montage der neuen Warmwasser bzw. Puffer-Speicher bzw. und/oder Inneneinheit der Wärmepumpe Montage der hydraulischen Anbindung ab dem Aufstellort der Wärmepumpe bis in den Heizungsraum und der Übergabestellen Montage & Anschluss des Außentemperaturfühlers Herstellen der Spannungsversorgung aller elektrischer Verbraucher und Baugruppen innerhalb des Heizungssystems Montage der Kleinspannungsleitungen für Sensoren und Bedieneinheiten Befüllung der Anlage mit aufbereiteten Wasser nach VDI 2035 Entlüften der Heizungsanlage Einstellung der Anlage und Testlauf Inbetriebnahme & Einweisung | 4912 | 4912
{F88CBB32-B285-42AD-BF8B-E0312685C4E1} |  |  |  | Fundament-Erstellung, Hauseinführung und Erdarbeiten
{B7E1DEEE-ECB8-4CDA-B9F9-B04085DE5778} | 010 | 1 | psl. | Erstellung eines Fundaments für die Wärmepumpe am gewählten Standort inklusive Leerrohre und getrennter Hauseinführungen enthält Erstellung von einer Kernbohrungen und Verlegung von Leerrohren für den Heizungsvor- und Rücklauf sowie die elektrischen Spannungs- und Steuerleitungen Fachgerechte Abdichtung der Hauseinführungen Verlegung der Leerrohre (falls möglich: unterhalb der Frostschutzgrenze) von Hauseinführung bis zum Aufstellort bis max. 3m Erdarbeiten inkl. Errichtung eines Fundaments mit Kondensatablauf und mit ausgerichteten Tiefborden zur Aufnahme der Wärmepumpe Fachmännische und schallentkoppelte Aufstellung der Wärmepumpe auf auf dem Fundament Wiederherstellung des Umfeldes des Aufstellortes der Wärmepumpe | 1690 | 1690
{E75D5C8F-1719-4E95-900A-40B9DC6E0DFA} | 011 | 1 | psl. | Elektroinstallation zur Inbetriebnahme der Wärmepumpe Verlegen der elektrischen Spannungs-und Steuerleitung zwischen Innen-und Außeneinheit (bis zu 10 m) Verlegen der benötigten elektrischen Spannungsversorgung von der Zählerverteilung bis zur neuen Wärmepumpe bzw. Inneneinheit inkl. anteilig Kanal, Rohr bzw. Druckschellen bis zu 10 m (Aufputz-Verlegung) und Anschluss an die Hauptverteilung Die Installation erfolgt nach den entsprechenden technischen Anschlussbedingungen (TAB) Netzanmeldung beim EVU nach §14a EnWG Eventuell erforderliche Umbauarbeiten an der Verteilung sind in dieser Position nicht enthalten und müssen bei Bedarf individuell kalkuliert werden Elektroinstallation enthält sofern benötigt: - FI-Schalter 40A,4p,30mA,Typ F PXF-40/4/003-B - Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-3P+ 3N/MODUL - LS-Schalter B 16A, 1p PLI-B16/1 - LS-Schalter B 20A, 3p PXL-B20/1 - SLS Schalter und o. ÜSS Schalter - APZ-Feld Aufrüstsatz extern - 5x16mm Hauptleitung von HAK bis ZV 10m - V Material-Set u.a Klemmen, Verdrahtung, Aderenthülsen - Klein- und Befestigungs Zubehor z.B. Dübel,Schrauben,Isolierung,Klemmen | 1980 | 1980
{1E9D086B-093B-4516-A1B9-837B1CBDDEEF} |  |  |  | KfW Förderantragsunterstützung
{DB608E80-F669-4394-A92F-31495F19769F} | 012 | 1 | psl. | - Erstellung der LuL, BzA und BnD für Antrag im KfW Portal auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Einzelmaßnahmen (BEG EM) inkl. Hilfestellung bei der Antragstellung. | 0 | 0
{54B16EEA-DB50-4B6F-BC5C-27992C13DC9B} |  |  |  | Erweiterung Systemgarantie
{210F97AA-5594-47B6-98DB-18F06A123F18} | 013 | 1 | psl. | BOSCH Systemgarantie -5 Jahre | 0 | 0
{CB4D9EA1-821D-43B6-9C07-1A58DF141384} | 014 | 1 | psl. | Friondo "fit for future" Bestehen aus: | 599 | 599
{ABA5FDAA-3988-4B43-BA6F-B8BE363F1929} | 015 | 1 | psl. | Friondo HEMS Smarte Energievernetzung: Deine Wärmepumpe, PV-Anlage und dein dynamischer Tarif arbeiten perfekt zusammen für mehr Effizienz und weniger Stromkosten. Friondo HEMS verbindet Wärmepumpe, PV-Anlage, Wallbox und Stromtarif intelligent. Friondo HEMS spart dir bis zu 1000€/ Jahr zusätzlich! Ihr Stromverbrauch wird automatisch in die günstigsten Zeiten verschoben vollautomatisch. Friondo HEMS - Connect 2 Gateway (Hutschiene) inkl. Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme* Die Integration der Wärmepumpe sowie der PV-Anlage inkl. Wechselrichter ist im Leistungsumfang enthalten. Die Einbindung weiterer Komponenten (z. B. Batteriespeicher, Wallbox, Haushaltsgeräte) erfolgt nach technischer Prüfung und Umsetzbarkeit; hierfür können zusätzliche Kosten anfallen. *Lizenzgebühren Erfolgt vom Endverbraucher oder Betreiber direkt über Friondo HEMS. Für die Datenspeicherung und regelmäßige Updates berechnen wir: Paket Basic 39,90 €/a | 0 | 0
{F0133265-197C-4365-88E1-7EBC67B36DC7} | 016 | 1 | psl. | Friondo "iMSys" Ihr intelligentes Messsystem (iMSys) - der Schlüssel zur smarten Energieversorgung Neuer Zweiwegezähler ( Zählertausch ) sofort bei der Elektromontage durch uns, inklusive Smart Meter zur Direktmessung Ihrer Stromverbräuche. Umgehung des Solarspitzengesetz: Der Smart Meter befähigt aus 60% wieder 100% | 0 | 0
{0CA663C3-6C7B-4C01-93C1-702746DB56D7} | 017 | 1 | psl. | Friondo "SpotDynamic" - Ökostromtarif Der dynamische Stromtarif für Chancenbewusste! 8,99€ SpotmyEnergy Grundgebühr/ Monat Dynamischer . Arbeitspreis + 1 Cent Beschaffungskomponente/ kWh - 100 % Ökostrom Kosten-Airbag bei 39ct/kWh brutto auf das Monatsmittel 1 Monat Mindestlaufzeit - Sie bleiben komplett flexibel Exklusiv durch Friondo erhältlich! | 0 | 0
Note on A1: GUID
Note on B1: MakroTyp
Note on C1: Position
Note on D1: Menge
Note on E1: ME
Note on F1: BrwTxt
Note on G1: VkNEVk
Note on H1: VkNEGp

## TAIFUN_INFO
TblId3102 | 1.00